## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月24日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.319 | 0.978 | 20 | 50.751 | 37.643 | 80 | 119.955 | 88.974 | 250 | 17.61 | 65037.0571 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.184 | 0.871 | 20 | 50.102 | 36.831 | 80 | 122.348 | 89.940 | 250 | 16.07 | 55850.4966 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.546 | 0.53 | 10 | 0.441 | 0.428 | 50 | 49.854 | 48.408 | 200 | 2.081 | 25476.5592 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.686 | 20.719 | 10 | 0.055 | 0.675 | 35 | 0.971 | 11.935 | 50 | 0 | 1.3205 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.909 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.325 | 872.7907 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.953 | 2.058 | 5 | 19.121 | 19.959 | 35 | 34.559 | 36.333 | 50 | 11.705 | 913632.0275 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.944 | 2.031 | 5 | 20.715 | 21.315 | 35 | 35.261 | 36.641 | 50 | 9.627 | 726184.8703 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.676 | 2.057 | 5 | 18.527 | 22.723 | 35 | 31.028 | 38.082 | 50 | 13.873 | 991387.2453 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.602 | 2.727 | 5 | 21.893 | 22.876 | 35 | 36.074 | 37.779 | 50 | 12.026 | 854893.1721 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5275 | 1.0245 | 30 | 22.926 | 41.676 | 150 | 29.311 | 52.849 | 200 | 9.601 | 112475.6599 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7376 | 1.8449 | 20 | 0.149 | 0.372 | 50 | 2.623 | 6.560 | 100 | 6.346 | 71594.5899 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.436 | 14.374 | 10 | 0.252 | 8.329 | 100 | 0.178 | 5.889 | 100 | 0.714 | 10616.615 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.211 | 0.314 | 10 | 0.451 | 0.671 | 100 | 19.860 | 29.532 | 100 | 2.968 | 34419.3603 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.339 | -- | 10 | 0.104 | -- | 100 | 0.213 | -- | 100 | 3.740 | 12260.2354 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.027 | 1.027 | 30 | 5.631 | 5.631 | 80 | -- | -- | -- | 18.590 | 135391.5261 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.833 | 0.936 | 15 | 9.189 | 10.384 | 30 | 34.425 | 38.377 | 150 | 3.882 | 661463.625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3643 | -- | 30 | 8.995 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.652 | 100997.8175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.143 | 1.143 | 30 | 1.439 | 1.439 | 70 | -- | -- | -- | 4.861 | 57213.0709 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.045 | 1.045 | 30 | 6.137 | 6.137 | 30 | -- | -- | -- | 8.643 | 199742.2251 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.392 | 1.392 | 30 | 0.545 | 0.545 | 70 | -- | -- | -- | 5.266 | 63767.8619 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.059 | 1.059 | 30 | 8.281 | 8.281 | 30 | -- | -- | -- | 5.585 | 128730.4833 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3431 | -- | 30 | 4.735 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.403 | 82209.6425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7746 | 16.7290 | 5 | 0.363 | 7.850 | 35 | 0.661 | 14.283 | 50 | 0.004 | 34.695 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4770 | 11.0979 | 5 | 0.135 | 3.130 | 35 | 0.388 | 9.038 | 50 | 0.046 | 374.905 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1829 | 12.0137 | 5 | 0.106 | 6.980 | 35 | 0.938 | 61.636 | 50 | 0.045 | 385.2675 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.500 | 10.837 | 5 | 0.419 | 2.901 | 35 | 3.378 | 50.067 | 50 | 0.015 | 148.2772 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.474 | 22.988 | 5 | 0.185 | 8.736 | 35 | 3.379 | 160.013 | 50 | 0.051 | 1162.4135 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.836 | 0.836 | 30 | 5.984 | 5.984 | 30 | -- | -- | -- | 16.180 | 292781.722 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.208 | 1.208 | 30 | 5.564 | 5.564 | 30 | -- | -- | -- | 16.499 | 302274.3077 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.502 | 0.678 | 15 | 8.401 | 11.336 | 30 | 25.478 | 34.445 | 150 | 2.273 | 309159.5832 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0519 | 1.0519 | 30 | 0.868 | 0.868 | 80 | -- | -- | -- | 7.189 | 163090.2925 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4273 | 1.4273 | 10 | 6.349 | 6.349 | 30 | -- | -- | -- | 7.947 | 90052.563 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8811 | 0.8811 | 10 | 6.495 | 6.495 | 30 | -- | -- | -- | 8.930 | 98383.7975 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.059 | 2.002 | 10 | 2.087 | 1.991 | 35 | 24.563 | 22.945 | 50 | 16.587 | 1699958.2241 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.008 | 472058.0782 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.660 | 432555.3291 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.844 | 569229.9505 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.923 | 699346.5369 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.372 | 727329.628 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.9034 | 1.8400 | 5 | 2.301 | 2.225 | 35 | 17.049 | 16.481 | 50 | 6.467 | 269908.89 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.536 | 605771.3383 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.264 | 753421.5679 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 66094.8924 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0979 | 2.0569 | 10 | 3.997 | 3.919 | 35 | 8.264 | 8.103 | 50 | 4.545 | 142709.62 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1934 | 1.0268 | 10 | 0.137 | 0.118 | 35 | 37.365 | 32.146 | 50 | 11.526 | 450465.4311 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.0848 | 1.0848 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0186 | 793.6789 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0063 | 0.0063 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5357 | 33753.9175 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1942 | 0.1093 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.938 | 199683.0116 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3330 | 0.1902 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.188 | 783691.5875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4128 | 0.4111 | 10 | 0.081 | 0.081 | 35 | 33.050 | 32.915 | 50 | 16.800 | 651339.9975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1021 | 0.0486 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.690 | 291099.8219 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6052 | 0.6052 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4412 | 546349.776 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2201 | 0.2201 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4738 | 486795.7477 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3133 | 1.0012 | 10 | 31.558 | 24.058 | 35 | 25.073 | 19.115 | 50 | 12.297 | 430324.9378 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7637 | 15.2460 | 10 | 0.115 | 2.294 | 35 | 2.867 | 57.240 | 50 | 0.008 | 638.4625 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.4782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 1478.5575 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.1526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.277 | 292383.048 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.134 | 942687.1275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.7297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.661 | 589955.6695 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4124 | 0.4791 | 10 | 5.304 | 6.161 | 35 | 4.888 | 5.678 | 50 | 2.356 | 103629.8415 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5117 | -42.1326 | 10 | 0.064 | -5.273 | 35 | 1.319 | -108.618 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.7645 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 27271.5954 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6080 | 20.8244 | 20 | 0.1199 | 4.2165 | 50 | 0.9560 | 32.9811 | 100 | 0.9473 | 3433.7181 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.241 | 6.038 | 30 | 34.547 | 49.186 | 150 | 37.614 | 53.553 | 200 | 3.82 | 56942.0295 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.209 | -- | 30 | 4.510 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.401 | 326242.5176 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 3.272 | -- | 30 | 4.600 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.359 | 236402.4716 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.729 | 1.566 | 15 | 7.768 | 7.035 | 30 | 35.9 | 32.513 | 150 | 2.107 | 356859.3582 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.981 | -- | 30 | 4.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.063 | 194333.1919 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.017 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.998 | 82781.4903 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.380 | 24.786 | 10 | 0.926 | -15.555 | 35 | 0.466 | -36.911 | 50 | 0.009 | 259.4062 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.415 | 0.384 | 10 | 2.496 | 2.327 | 35 | 30.333 | 28.163 | 50 | 13.494 | 45590.8287 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.207 | 154995.889 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.062 | 167631.4833 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.368 | 1.473 | 10 | 2.574 | 2.764 | 35 | 14.355 | 15.467 | 50 | 3.743 | 127171.4802 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.7288 | 2.7288 | 10 | 21.1032 | 20.3789 | 35 | 31.6554 | 30.5690 | 50 | 11.0885 | 108056.3727 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.486 | 2.029 | 10 | 1.688 | 2.305 | 35 | 15.287 | 20.876 | 50 | 6.572 | 80665.8375 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.986 | 1.795 | 10 | 4.838 | 8.803 | 35 | 12.385 | 22.536 | 50 | 6.26 | 85685.5405 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.158 | 4.465 | 10 | 0.142 | 0.200 | 100 | 25.171 | 35.583 | 100 | 2.215 | 16566.5542 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.971 | 2.134 | 5 | 6.523 | 6.842 | 35 | 26.884 | 28.841 | 50 | 8.031 | 86093.0085 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5381 | 20.7745 | 10 | 0.146 | 5.638 | 35 | 0.338 | 13.066 | 50 | 0.103 | 1066.6275 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.2660 | 0.3694 | 10 | 7.399 | 10.276 | 35 | 22.138 | 30.747 | 50 | 12.719 | 154827.2095 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7063 | 2.2831 | 10 | 13.925 | 18.632 | 35 | 22.090 | 29.558 | 50 | 10.612 | 167921.873 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.426 | 57.773 | 30 | 0.100 | 27.227 | 200 | 0.664 | 60.640 | 300 | 0.340 | 6806.0735 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.43 | 131.573 | 30 | 0.104 | 31.939 | 200 | 0.466 | 142.508 | 300 | 0.391 | 6137.8047 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.302 | -7.046 | 10 | 0.148 | -7.447 | 35 | 1.545 | 35.651 | 50 | 0.230 | 6422.7591 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 450.9381 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.654 | 56093.6875 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.264 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 240.2576 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.613 | 54322.6803 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0052 | 0.0025 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.147 | 36662.4525 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1265 | 0.0723 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.914 | 21508.475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2094 | 0.0997 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 906.4499 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0054 | 0.0031 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0733 | -1.6602 | 10 | 0.461 | -10.455 | 35 | 0.274 | -6.209 | 50 | 0.004 | 901.616 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7799 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.065 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.274 | 3144.3691 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.035 | 1.011 | 10 | 0.654 | 4.256 | 35 | 1.826 | 28.883 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.165 | 1.165 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.356 | 123925.145 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.2627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.6752 | 261613.9109 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.787 | 0.875 | 10 | 1.633 | 1.646 | 35 | 12.729 | 13.706 | 50 | 4.052 | 5679.7776 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.283 | 23228.1147 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.532 | 12229.1368 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.855 | 2.806 | 10 | 0.860 | 1.027 | 30 | 8.176 | 7.345 | 50 | 5.331 | 177266.8456 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.832 | 1.373 | 20 | 27.078 | 20.295 | 80 | 178.004 | 133.416 | 250 | 16.062 | 38821.7626 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 4.926 | 4.247 | 20 | 16.18 | 13.95 | 80 | 208.667 | 179.914 | 250 | 15.586 | 39941.1691 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.346 | 31.504 | 10 | 47.342 | 50.595 | 35 | 58.879 | 66.019 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.52 | 0.45 | 10 | 4.88 | 4.15 | 35 | 36.37 | 30.9 | 50 | 9.28 | 109093.1788 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.177 | 10.215 | 10 | 0.208 | 8.563 | 35 | 0.652 | 37.165 | 50 | 0.074 | 3140.3492 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.026 | 85711.0179 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.4944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 3854.115 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.968 | 97327.5695 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.148 | 29543.8592 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 1.060 | -0.511 | 35 | 1.892 | -23.028 | 50 | 1.487 | 21568.014 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.010 | -11.040 | 10 | 1.350 | -1337.310 | 35 | 2.410 | -3270.430 | 50 | 1.280 | 19122.7775 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.500 | 4.690 | 10 | 9.840 | 10.200 | 35 | 33.430 | 34.640 | 50 | 8.050 | 92898.4303 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.06 | 2.08 | 10 | 8.03 | 8.07 | 35 | 34.21 | 34.46 | 50 | 7.12 | 82274.6265 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.136 | 6.087 | 30 | 0.463 | 2.482 | 150 | 0.55 | 2.949 | 200 | 0.669 | 8410.6999 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 9.3814 | 30 | 0.804 | 4.488 | 150 | 2.624 | 14.654 | 200 | 0.003 | 43.0274 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.863 | 1.128 | 15 | 7.777 | 10.168 | 30 | 26.154 | 34.191 | 150 | 2.008 | 110523.0892 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.652 | 0.743 | 15 | 10.316 | 11.749 | 30 | 36.506 | 41.579 | 150 | 1.668 | 94317.2021 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.895 | 1.097 | 15 | 9.38 | 11.493 | 30 | 34.897 | 42.755 | 150 | 1.733 | 93924.6628 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.268 | 3.076 | 15 | 7.421 | 10.062 | 30 | 29.969 | 40.632 | 150 | 2.685 | 120273.5976 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.141 | 1.508 | 15 | 6.872 | 9.082 | 30 | 30.514 | 40.33 | 150 | 2.531 | 113875.0797 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.883 | 0.883 | 30 | 9.056 | 9.056 | 70 | -- | -- | -- | 9.783 | 53921.0295 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.963 | 4.963 | 30 | 8.285 | 8.285 | 30 | -- | -- | -- | 10.358 | 154348.8105 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.321 | 1.321 | 30 | 1.256 | 1.256 | 70 | -- | -- | -- | 7.011 | 37190.7787 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.566 | 3.566 | 30 | 7.963 | 7.963 | 30 | -- | -- | -- | 10.086 | 151151.0361 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.539 | -- | 30 | 3.33 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.485 | 45609.5902 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 3.429 | -- | 30 | 7.238 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.180 | 177430.4192 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.935 | 1.43 | 15 | 6.663 | 10.19 | 30 | 26.081 | 39.887 | 150 | 1.698 | 97012.8517 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.911 | 2.37 | 10 | 1.593 | 4.144 | 35 | 6.352 | 16.52 | 50 | 1.503 | 53864.63 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.622 | 0.622 | 30 | 29.222 | 29.222 | 80 | -- | -- | -- | 17.861 | 94091.1886 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.703 | 0.703 | 30 | 26.156 | 26.156 | 80 | -- | -- | -- | 8.231 | 67217.7546 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.478 | 0.478 | 30 | 20.91 | 20.91 | 80 | -- | -- | -- | 8.621 | 98725.284 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.260 | 0.474 | 5 | 0.140 | 0.256 | 35 | 6.776 | 12.357 | 50 | 12.629 | 212780.5336 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.963 | 0 | 15 | 0.864 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.663 | 143909.6677 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.465 | -- | 30 | 2.634 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.514 | 164377.3345 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.163 | 0 | 30 | 0.551 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.994 | 33727.3417 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.699 | 0 | 30 | 23.025 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.166 | 69788.0532 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.559 | 0.559 | 15 | 2.625 | 2.625 | 30 | -- | -- | -- | 12.889 | 193048.9335 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.099 | 4.099 | 30 | 9.534 | 9.534 | 80 | -- | -- | -- | 3.188 | 87797.4234 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.482 | 0.482 | 15 | 7.099 | 7.099 | 30 | -- | -- | -- | 11.358 | 295858.1674 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.722 | 0.749 | 15 | 10.575 | 10.874 | 30 | 28.006 | 28.842 | 150 | 2.630 | 383306.5583 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.814 | 10.261 | 20 | 12.352 | 161.672 | 50 | 15.337 | 199.933 | 100 | 4.636 | 12048.8623 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 4.789 | 5.977 | 10 | 11.651 | 14.542 | 35 | 17.65 | 22.03 | 50 | 10.838 | 77357.1715 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 0.745 | -12.208 | 10 | 0 | 0 | 35 | 5.918 | -96.981 | 50 | 3.434 | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 3.2604 | 3.3845 | 10 | 17.344 | 18.004 | 35 | 8.129 | 8.439 | 50 | 5.837 | 47548.4174 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.885 | -- | 30 | 4.946 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.529 | 196753.4828 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.88 | 3.292 | 15 | 10.077 | 8.55 | 30 | 41.818 | 35.48 | 150 | 1.115 | 121647.295 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.771 | -- | 30 | 5.687 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.767 | 79500.365 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.660 | -- | 30 | 4.560 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.138 | 268514.7066 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.711 | -- | 30 | 8.49 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.128 | 66623.4679 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.203 | 2.728 | 15 | 12.634 | 10.759 | 30 | 43.482 | 37.028 | 150 | 1.773 | 217529.0003 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.32 | -- | 30 | 5.353 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.155 | 146788.0059 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.979 | -- | 30 | 7.346 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.61 | 78157.6568 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.027 | 4.608 | 20 | 2.052 | 3.145 | 100 | 3.735 | 5.700 | 150 | 3.699 | 22534.1982 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.703 | 0.703 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 635.025 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.075 | 1.099 | 15 | 17.86 | 18.269 | 30 | 62.477 | 63.908 | 150 | 4.022 | 386658.0959 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.391 | -- | 30 | 8.271 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.394 | 132945.806 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.350 | -- | 30 | 12.499 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.805 | 195457.8373 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.832 | 0.832 | 30 | 34.635 | 34.635 | 80 | -- | -- | -- | 12.283 | 177119.0587 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.168 | 1.332 | 5 | 3.056 | 3.394 | 35 | 24.530 | 26.655 | 50 | 2.238 | 11108.7413 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.895 | 1.336 | 5 | 1.604 | 1.956 | 35 | 14.940 | 18.069 | 50 | 1.697 | 8298.8612 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.370 | 0.445 | 5 | 1.925 | 2.219 | 35 | 18.724 | 21.727 | 50 | 2.367 | 11569.9089 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.529 | 0.541 | 5 | 3.064 | 3.075 | 35 | 39.559 | 39.505 | 50 | 3.265 | 15705.0145 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.372 | 16.008 | 5 | 0.219 | 2.545 | 35 | 0.298 | 3.470 | 50 | 0.326 | 1838.7128 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.931 | 1.136 | 15 | 20.853 | 25.403 | 30 | 73.480 | 89.472 | 150 | 2.048 | 275322.7713 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.410 | 1.410 | 30 | 13.770 | 13.770 | 30 | -- | -- | -- | 5.384 | 82927.6644 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.623 | 1.623 | 30 | 8.251 | 8.251 | 30 | -- | -- | -- | 20.303 | 315371.5547 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.624 | 3.624 | 30 | 37.075 | 37.075 | 80 | -- | -- | -- | 7.035 | 73815.4537 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.776 | 0 | 30 | 4.235 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.873 | 151922.0047 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.448 | 1.448 | 30 | 7.118 | 7.118 | 80 | -- | -- | -- | 5.449 | 77754.2722 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.317 | 1.213 | 15 | 10.81 | 9.951 | 30 | 37.76 | 34.762 | 150 | 3.813 | 403626.1224 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.708 | 0 | 30 | 4.034 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.452 | 121642.1856 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.929 | 0 | 30 | 7.886 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.069 | 268945.9563 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9900 | 3.3677 | 10 | 3.798 | 6.428 | 35 | 22.454 | 37.998 | 50 | 10.256 | 65130.4949 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.385 | 1.545 | 10 | 4.041 | 4.507 | 35 | 31.739 | 35.396 | 50 | 5.871 | 97311.4128 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.5295 | 7.5425 | 5 | 5.912 | 17.629 | 35 | 8.499 | 25.342 | 50 | 0.815 | 39892.83 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.026 | 2.18 | 5 | 17.812 | 19.166 | 35 | 26.074 | 28.057 | 50 | 6.266 | 404024.2814 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.892 | 3.098 | 10 | 10.064 | 10.779 | 35 | 19.605 | 20.999 | 50 | 7.08 | 120139.3 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.608 | 2.248 | 10 | 2.205 | 1.900 | 35 | 40.609 | 35.001 | 50 | 5.649 | 178558.6729 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.644 | 2.071 | 10 | 3.102 | 3.908 | 35 | 27.946 | 35.205 | 50 | 7.286 | 143738.813 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.446 | 2.714 | 10 | 23.400 | 25.910 | 35 | 32.317 | 35.845 | 50 | 6.678 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7577 | -- | 10 | 5.440 | -- | 100 | 0.668 | -- | 100 | 10.977 | 171432.7875 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2361 | -- | 10 | 15.522 | -- | 100 | 4.011 | -- | 100 | 1.181 | 5284.495 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6050 | -- | 10 | 9.352 | -- | 100 | 0.743 | -- | 100 | 11.829 | 108858.5085 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.406 | 7712.295 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1261 | 11.4279 | 10 | 0.159 | 14.385 | 35 | 0.747 | 67.675 | 50 | 0.410 | 10020.5075 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.713 | 16931.795 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 1057.75 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.6719 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.682 | 9803.8951 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 0.943 | 1.731 | 10 | 3.154 | 3.841 | 35 | 9.191 | 11.559 | 50 | 2.209 | 48384.3497 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.158 | 4.807 | 10 | 0.291 | 7.184 | 35 | 0.849 | 22.534 | 50 | 0.262 | 15941.0654 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.777 | 185346.1702 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.998 | 195811.0932 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.739 | 823404.5524 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.473 | 2.279 | 10 | 4.208 | 5.271 | 35 | 10.448 | 13.437 | 50 | 3.205 | 111690.1161 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.791 | 435336.1104 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.975 | 423577.632 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.956 | 4.046 | 10 | 1.981 | 1.954 | 35 | 13.306 | 13.364 | 50 | 13.117 | 566048.3032 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7901 | 0.7901 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.614 | 600397.9625 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.278 | 487767.5575 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.908 | 0.996 | 10 | 0.734 | 0.681 | 35 | 10.480 | 10.805 | 50 | 10.962 | 120003.366 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.636 | 2.160 | 5 | 13.763 | 18.127 | 35 | 21.847 | 28.904 | 50 | 9.237 | 859401.8667 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.289 | 1.704 | 5 | 12.776 | 16.801 | 35 | 15.356 | 20.390 | 50 | 10.765 | 1004948.6872 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6559 | 0.7507 | 5 | 16.337 | 18.700 | 35 | 33.894 | 38.796 | 50 | 5.426 | 431838.1453 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.8641 | 0.9442 | 5 | 17.490 | 19.112 | 35 | 35.994 | 39.332 | 50 | 7.949 | 624308.3534 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6579 | 21.2233 | 5 | 0.068 | 2.185 | 35 | 0.045 | 1.454 | 50 | 0.586 | 136093.455 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.7016 | 34.2613 | 5 | -0.310 | -15.138 | 35 | 0.083 | 4.061 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.7174 | 2.4282 | 5 | 10.284 | 14.540 | 35 | 13.471 | 19.046 | 50 | 8.127 | 1322812.0852 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1121 | 1.7378 | 5 | 12.412 | 19.397 | 35 | 19.598 | 30.626 | 50 | 7.374 | 1197554.0713 | --