## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.949 | 3494.47 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.161 | 0.855 | 20 | 57.270 | 42.201 | 80 | 125.212 | 92.265 | 250 | 16.58 | 62332.3768 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.267 | 0.946 | 20 | 59.045 | 44.117 | 80 | 125.716 | 93.932 | 250 | 17.36 | 60215.1145 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.432 | 0.434 | 10 | 0.364 | 0.367 | 50 | 48.405 | 48.727 | 200 | 2.025 | 25337.977 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.265 | 44.369 | 10 | 0.055 | 1.923 | 35 | 1.096 | 38.444 | 50 | 0.003 | 33.7455 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 983.0383 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.386 | 2.627 | 5 | 20.188 | 22.088 | 35 | 34.302 | 37.714 | 50 | 11.862 | 935539.7779 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.100 | 2.274 | 5 | 22.165 | 23.907 | 35 | 34.787 | 37.649 | 50 | 9.195 | 708911.2539 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.580 | 1.929 | 5 | 18.719 | 22.819 | 35 | 31.482 | 38.407 | 50 | 14.742 | 1052423.9849 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.569 | 2.687 | 5 | 21.656 | 22.628 | 35 | 36.327 | 37.977 | 50 | 12.145 | 862640.7527 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6406 | 1.2577 | 30 | 23.318 | 45.366 | 150 | 29.392 | 57.259 | 200 | 9.283 | 109291.1775 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7325 | 1.9170 | 20 | 0.052 | 0.137 | 50 | 4.632 | 12.122 | 100 | 6.397 | 73127.8525 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.248 | 9.328 | 10 | 0.244 | 9.195 | 100 | 0.208 | 7.818 | 100 | 1.275 | 19019.8068 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.206 | 0.345 | 10 | 0.713 | 1.193 | 100 | 17.234 | 28.834 | 100 | 3.480 | 40770.072 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.066 | -- | 10 | 0.104 | -- | 100 | 0.232 | -- | 100 | 3.638 | 12034.6352 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.993 | 0.993 | 30 | 7.847 | 7.847 | 80 | -- | -- | -- | 18.557 | 136557.1867 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.809 | 1.739 | 15 | 8.708 | 10.320 | 30 | 31.069 | 36.148 | 150 | 3.845 | 662054.703 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3543 | -- | 30 | 8.216 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.671 | 101955.8499 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.069 | 1.069 | 30 | 1.294 | 1.294 | 70 | -- | -- | -- | 4.738 | 55858.3194 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.077 | 1.077 | 30 | 6.939 | 6.938 | 30 | -- | -- | -- | 8.379 | 194079.3743 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.441 | 1.441 | 30 | 0.625 | 0.625 | 70 | -- | -- | -- | 5.721 | 69317.498 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.112 | 1.112 | 30 | 7.264 | 7.264 | 30 | -- | -- | -- | 5.583 | 128516.633 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3418 | -- | 30 | 4.159 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.571 | 86041.2675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9852 | 23.4730 | 5 | 0.254 | 6.061 | 35 | 0.535 | 12.754 | 50 | 0.004 | 33.835 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.6384 | 13.0622 | 5 | 0.050 | 1.017 | 35 | 0.343 | 7.016 | 50 | 0.044 | 367.655 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1749 | 8.6988 | 5 | 0.110 | 5.480 | 35 | 1.099 | 54.655 | 50 | 0.051 | 446.065 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.628 | 16.822 | 5 | 0.045 | 1.169 | 35 | 1.372 | 40.202 | 50 | 0.016 | 156.7567 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.656 | 26.130 | 5 | 0.266 | 9.973 | 35 | 3.609 | 132.102 | 50 | 0.992 | 22528.4348 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.941 | 0.941 | 30 | 5.410 | 5.410 | 30 | -- | -- | -- | 16.848 | 305255.2714 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.977 | 0.977 | 30 | 5.361 | 5.361 | 30 | -- | -- | -- | 16.301 | 301881.4837 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.488 | 0.760 | 15 | 8.310 | 11.035 | 30 | 28.627 | 39.694 | 150 | 2.268 | 308763.2486 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0270 | 1.0270 | 30 | 1.163 | 1.163 | 80 | -- | -- | -- | 6.457 | 146076.7875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3854 | 1.3854 | 10 | 7.073 | 7.073 | 30 | -- | -- | -- | 8.446 | 95859.188 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9033 | 0.9033 | 10 | 6.037 | 6.037 | 30 | -- | -- | -- | 8.783 | 97323.1925 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.631 | 2.458 | 10 | 2.116 | 1.973 | 35 | 23.528 | 21.967 | 50 | 16.369 | 1683910.1622 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.894 | 468167.8055 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.824 | 431145.3658 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.017 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.916 | 559361.6034 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.031 | 705744.3392 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.374 | 727172.5341 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8353 | 1.7724 | 5 | 2.747 | 2.653 | 35 | 16.810 | 16.234 | 50 | 6.753 | 284151.0253 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.519 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.571 | 615882.1231 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.240 | 752169.969 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.077 | 1594224.4784 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.2537 | 2.1863 | 10 | 3.675 | 3.565 | 35 | 13.689 | 13.280 | 50 | 5.756 | 177791.3 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1815 | 1.0654 | 10 | 0.300 | 0.271 | 35 | 34.852 | 31.429 | 50 | 14.675 | 579551.6692 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.2608 | 1.2608 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0189 | 812.9463 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0039 | 0.0039 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6108 | 38986.4835 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1830 | 0.1043 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.704 | 198319.3695 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3240 | 0.1852 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.124 | 715048.8432 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4551 | 0.4847 | 10 | 0.030 | 0.032 | 35 | 30.334 | 32.310 | 50 | 19.021 | 736772.1254 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0949 | 0.0452 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.753 | 295054.4713 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4956 | 0.4956 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.3618 | 543780.0288 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2167 | 0.2167 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8494 | 513413.2443 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3161 | 1.1184 | 10 | 25.746 | 21.878 | 35 | 29.119 | 24.744 | 50 | 12.124 | 424404.3597 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7025 | 8.2717 | 10 | 0.038 | 0.445 | 35 | 0.399 | 4.699 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.5604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 1775.05 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.1162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.980 | 822285.1767 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.423 | 964632.8675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.223 | 615042.7452 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3738 | 1.5457 | 10 | 2.551 | 10.548 | 35 | 2.213 | 9.151 | 50 | 1.733 | 83836.7194 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5719 | -41.3512 | 10 | 0.052 | -3.778 | 35 | 0.949 | -68.645 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.8801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 15479.7922 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.5880 | 15.9222 | 20 | 0.1395 | 3.4953 | 50 | 0.8847 | 25.2440 | 100 | 0.9450 | 3432.1606 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.150 | 6.662 | 30 | 69.662 | 90.113 | 150 | 34.654 | 44.827 | 200 | 3.53 | 52667.5504 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.253 | -- | 30 | 4.485 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.576 | 330778.7179 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.733 | -- | 30 | 5.667 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.423 | 239471.7633 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.597 | 3.327 | 15 | 6.954 | 6.433 | 30 | 36.483 | 33.746 | 150 | 2.017 | 343213.6227 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.582 | -- | 30 | 4.038 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.298 | 223407.5441 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.637 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.728 | 65396.0411 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.128 | -0.776 | 10 | 2.953 | -7.816 | 35 | 1.910 | -17.598 | 50 | 10.833 | 190447.3145 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.616 | -4.420 | 10 | 1.540 | 0.128 | 35 | 25.336 | 21.149 | 50 | 11.431 | 35070.0665 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.225 | 125489.2792 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.900 | 208111.0286 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.494 | 1.550 | 10 | 2.448 | 2.566 | 35 | 14.151 | 14.740 | 50 | 3.658 | 124268.3857 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.7277 | 2.7277 | 10 | 18.3573 | 17.6459 | 35 | 27.8308 | 26.7522 | 50 | 9.7758 | 99978.0061 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.69 | 2.28 | 10 | 4.547 | 6.134 | 35 | 15.397 | 20.772 | 50 | 6.06 | 74888.4478 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.052 | 1.949 | 10 | 5.188 | 9.61 | 35 | 12.614 | 23.367 | 50 | 5.973 | 76666.9526 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.676 | 4.012 | 10 | 0.103 | 0.155 | 100 | 24.909 | 37.346 | 100 | 1.440 | 10578.9015 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.003 | 2.109 | 5 | 8.839 | 9.163 | 35 | 25.967 | 27.328 | 50 | 8.268 | 88123.1856 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5422 | 15.2408 | 10 | 0.090 | 2.531 | 35 | 0.079 | 2.210 | 50 | 0.058 | 606.3225 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.3145 | 0.4376 | 10 | 8.107 | 11.282 | 35 | 22.756 | 31.667 | 50 | 12.820 | 156284.451 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7321 | 2.2539 | 10 | 14.669 | 19.089 | 35 | 24.101 | 31.362 | 50 | 10.463 | 165696.7037 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.434 | 28.585 | 30 | 0.085 | 22.972 | 200 | 0.183 | 13.038 | 300 | 0.365 | 7416.0798 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.417 | 133.419 | 30 | 0.125 | 39.819 | 200 | 0.437 | 139.807 | 300 | 0.322 | 5043.9992 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.323 | 23.287 | 10 | 0.077 | 24.232 | 35 | 2.886 | 279.208 | 50 | 0.269 | 7597.1721 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 7557.7001 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.808 | 6719.0883 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 13.9352 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.866 | 59486.3269 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0059 | 0.0028 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.245 | 33528.901 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1215 | 0.0694 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.754 | 17679.995 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2044 | 0.0973 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 1374.7025 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0045 | 0.0026 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0689 | -1.4923 | 10 | 0.317 | -6.859 | 35 | 0.304 | -6.580 | 50 | 0.022 | 5174.9917 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8790 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.868 | 92380.7567 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.052 | 3.020 | 10 | 3.093 | 37.975 | 35 | 5.806 | 89.928 | 50 | 3.420 | 119739.8281 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.659 | 0.659 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.404 | 125116.3414 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.8609 | 264712.0597 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 1.144 | 1.181 | 10 | 0.196 | 0.201 | 35 | 13.926 | 14.591 | 50 | 3.25 | 4585.4716 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.726 | 19789.2372 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.127 | 10274.2129 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.973 | 2.665 | 10 | 0.384 | 0.347 | 30 | 8.322 | 7.510 | 50 | 4.841 | 156595.1593 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.857 | 1.338 | 20 | 20.786 | 14.973 | 80 | 155.892 | 112.297 | 250 | 15.561 | 37798.1076 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.977 | 3.442 | 20 | 13.987 | 12.104 | 80 | 199.738 | 172.846 | 250 | 15.169 | 42659.9755 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.698 | 0.735 | 10 | 10.256 | 10.682 | 35 | 39 | 41.133 | 50 | 6.891 | 86426.664 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.5 | 0.41 | 10 | 9.12 | 7.35 | 35 | 47.13 | 38 | 50 | 5.61 | 67139.9875 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.239 | 45.354 | 10 | 0.131 | 12.284 | 35 | 0.625 | 79.613 | 50 | 0.120 | 5100.1125 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.019 | 85686.4012 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.300 | 3104.2999 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.772 | 93338.0474 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.129 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 4941.8883 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | -0.001 | 10 | 0.046 | -1.406 | 35 | 0.098 | -3.013 | 50 | 1.571 | 22907.1235 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.010 | -2.420 | 10 | 0.630 | -351.400 | 35 | 0.670 | -296.150 | 50 | 1.480 | 22477.4252 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4 | 3.930 | 10 | 11.770 | 11.480 | 35 | 35.460 | 34.590 | 50 | 8.480 | 92303.3266 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.06 | 2.01 | 10 | 8.9 | 8.66 | 35 | 36.46 | 35.46 | 50 | 7.3 | 83584.9032 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.139 | 5.397 | 30 | 0.462 | 2.191 | 150 | 0.689 | 3.268 | 200 | 1.192 | 15011.2145 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 8.2405 | 30 | 0.814 | 3.991 | 150 | 3.118 | 15.295 | 200 | 0.176 | 2122.9491 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.114 | 1.496 | 15 | 8.409 | 11.294 | 30 | 30.25 | 40.629 | 150 | 1.974 | 108723.4974 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.655 | 0.82 | 15 | 7.816 | 9.786 | 30 | 33.016 | 41.341 | 150 | 2.422 | 140208.6128 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.226 | 0.305 | 15 | 9.034 | 12.188 | 30 | 33.435 | 45.11 | 150 | 1.703 | 94226.0965 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.339 | 1.855 | 15 | 7.44 | 10.31 | 30 | 30.705 | 42.546 | 150 | 2.01 | 89736.4895 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.106 | 1.36 | 15 | 7.074 | 8.699 | 30 | 30.145 | 37.069 | 150 | 2.727 | 122612.8846 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.852 | 0.852 | 30 | 9.273 | 9.273 | 70 | -- | -- | -- | 9.621 | 52414.9426 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.845 | 4.845 | 30 | 8.343 | 8.343 | 30 | -- | -- | -- | 10.363 | 153988.1782 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.33 | 1.33 | 30 | 2.358 | 2.358 | 70 | -- | -- | -- | 5.459 | 28859.5987 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.816 | 3.816 | 30 | 7.567 | 7.567 | 30 | -- | -- | -- | 10.227 | 153696.4077 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.524 | -- | 30 | 5.105 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.548 | 40274.4605 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 4.174 | -- | 30 | 8.356 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.090 | 148272.9533 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.326 | 1.939 | 15 | 7.436 | 10.88 | 30 | 27.197 | 39.791 | 150 | 1.754 | 98790.3982 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.245 | 2.685 | 10 | 8.306 | 17.905 | 35 | 3.532 | 7.614 | 50 | 2.536 | 91277.6709 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.615 | 0.615 | 30 | 28.337 | 28.337 | 80 | -- | -- | -- | 18.156 | 95362.2885 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.678 | 0.678 | 30 | 25.139 | 25.139 | 80 | -- | -- | -- | 10.978 | 123134.9037 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.626 | 1.626 | 30 | 13.437 | 13.437 | 80 | -- | -- | -- | 2.927 | 32225.7094 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.346 | 0.588 | 5 | 0.182 | 0.309 | 35 | 5.299 | 8.988 | 50 | 13.622 | 222611.7516 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.901 | 0 | 15 | 0.460 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 5.538 | 93006.1343 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.501 | -- | 30 | 2.497 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.591 | 166694.876 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.195 | 0 | 30 | 0.883 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.013 | 34186.9125 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.591 | 0 | 30 | 23.711 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.122 | 67299.1162 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.569 | 0.569 | 15 | 2.769 | 2.769 | 30 | -- | -- | -- | 13.040 | 194995.6844 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.041 | 4.041 | 30 | 11.584 | 11.584 | 80 | -- | -- | -- | 3.111 | 86411.473 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.486 | 0.486 | 15 | 8.604 | 8.604 | 30 | -- | -- | -- | 11.368 | 297927.9463 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.739 | 0.762 | 15 | 11.750 | 12.049 | 30 | 26.098 | 26.791 | 150 | 2.544 | 371272.9438 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.767 | 6.555 | 20 | 20.222 | 171.364 | 50 | 11.642 | 98.504 | 100 | 5.136 | 13399.5015 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.367 | 0.453 | 10 | 12.536 | 15.478 | 35 | 19.821 | 24.472 | 50 | 12.143 | 85768.4596 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 0.448 | -8.884 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.973 | 54564.2732 | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 1.8478 | 4.3046 | 10 | 9.486 | 22.099 | 35 | 4.181 | 9.741 | 50 | 3.571 | 30766.872 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.450 | -- | 30 | 5.682 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.663 | 185215.1205 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.885 | 3.252 | 15 | 12.454 | 10.423 | 30 | 43.345 | 36.276 | 150 | 1.069 | 117142.4515 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.724 | -- | 30 | 5.856 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.765 | 79626.1883 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.709 | -- | 30 | 4.605 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.995 | 268396.6598 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.802 | -- | 30 | 7.753 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.155 | 67637.1325 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.327 | 2.862 | 15 | 12.594 | 10.831 | 30 | 42.816 | 36.823 | 150 | 1.707 | 210594.9857 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.566 | -- | 30 | 4.475 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.547 | 152157.3664 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1 | -- | 30 | 5.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.609 | 78448.8819 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.331 | 4.833 | 20 | 1.635 | 2.390 | 100 | 3.139 | 4.550 | 150 | 4.042 | 24610.312 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.693 | 0.693 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 652.5875 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.088 | 1.131 | 15 | 19.617 | 20.387 | 30 | 63.274 | 65.758 | 150 | 3.929 | 378718.3908 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.397 | -- | 30 | 7.384 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.295 | 131382.2732 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.300 | -- | 30 | 10.879 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.077 | 202071.1167 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.758 | 0.758 | 30 | 33.672 | 33.672 | 80 | -- | -- | -- | 12.295 | 178128.2352 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.227 | 1.397 | 5 | 2.605 | 2.862 | 35 | 24.902 | 26.751 | 50 | 2.784 | 13828.7325 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.866 | 1.362 | 5 | 1.517 | 1.868 | 35 | 15.014 | 19.018 | 50 | 1.028 | 5037.4587 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.398 | 0.457 | 5 | 1.691 | 1.931 | 35 | 18.887 | 21.657 | 50 | 2.197 | 10796.6597 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.543 | 0.545 | 5 | 2.562 | 2.571 | 35 | 39.707 | 39.840 | 50 | 3.388 | 16332.08 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.397 | 16.294 | 5 | 0.198 | 2.308 | 35 | 0.119 | 1.381 | 50 | 0.437 | 2471.834 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.935 | 1.158 | 15 | 20.528 | 25.332 | 30 | 72.140 | 89.155 | 150 | 1.950 | 263779.2148 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.402 | 1.402 | 30 | 10.598 | 10.598 | 30 | -- | -- | -- | 4.925 | 76897.7291 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.536 | 1.536 | 30 | 4.878 | 4.878 | 30 | -- | -- | -- | 20.671 | 323065.7712 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.800 | 5.800 | 30 | 35.089 | 35.089 | 80 | -- | -- | -- | 6.987 | 73472.5941 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 3.582 | 0 | 30 | 6.337 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.959 | 152749.2382 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.939 | 1.939 | 30 | 5.493 | 5.493 | 80 | -- | -- | -- | 4.955 | 70838.607 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.314 | 1.228 | 15 | 10.455 | 9.773 | 30 | 36.175 | 33.816 | 150 | 3.83 | 405109.7065 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.676 | 0 | 30 | 4.028 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.323 | 120100.8217 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.943 | 0 | 30 | 5.913 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 11.789 | 263792.4073 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0339 | 3.5332 | 10 | 5.983 | 10.394 | 35 | 21.937 | 38.108 | 50 | 11.314 | 71660.7925 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.438 | 1.465 | 10 | 2.641 | 2.69 | 35 | 32.883 | 33.495 | 50 | 5.394 | 89547.7665 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.7472 | 3.5357 | 5 | 7.979 | 10.268 | 35 | 20.991 | 27.016 | 50 | 1.771 | 88497.3175 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.164 | 2.978 | 5 | 32.597 | 44.874 | 35 | 29.606 | 40.756 | 50 | 5.562 | 370170.1328 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.882 | 3.153 | 10 | 7.536 | 8.245 | 35 | 19.492 | 21.326 | 50 | 6.946 | 116701.8337 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.799 | 2.361 | 10 | 4.596 | 3.876 | 35 | 41.044 | 34.612 | 50 | 6.129 | 180952.6545 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.899 | 2.348 | 10 | 4.27 | 5.28 | 35 | 23.816 | 29.448 | 50 | 7.214 | 142778.9381 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.475 | 2.828 | 10 | 22.181 | 25.376 | 35 | 29.587 | 33.855 | 50 | 6.720 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7644 | -- | 10 | 2.140 | -- | 100 | 0.741 | -- | 100 | 10.772 | 168860.88 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1649 | -- | 10 | 11.940 | -- | 100 | 3.597 | -- | 100 | 1.329 | 5959.7275 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5941 | -- | 10 | 10.308 | -- | 100 | 0.759 | -- | 100 | 11.454 | 95845.0717 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6941 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 8201.765 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1218 | 9.6760 | 10 | 0.163 | 12.934 | 35 | 0.886 | 70.422 | 50 | 0.498 | 12205.6725 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.630 | 54724.8825 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.0019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 915.2875 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.3579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.733 | 171228.4389 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.211 | 1.329 | 10 | 3.941 | 4.318 | 35 | 11.638 | 12.830 | 50 | 8.447 | 161863.4039 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.745 | 1.209 | 10 | 1.665 | 2.951 | 35 | 12.449 | 18.751 | 50 | 11.256 | 454589.3682 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.031 | 162678.1183 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.052 | 196070.4782 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.215 | 919816.1598 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.224 | 1.589 | 10 | 4.202 | 5.475 | 35 | 9.889 | 12.872 | 50 | 5.024 | 173376.5448 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.841 | 439078.3756 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.025 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.664 | 372761.4825 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.140 | 14.375 | 10 | 1.438 | 1.702 | 35 | 6.582 | 9.859 | 50 | 7.339 | 322430.1834 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8151 | 0.8151 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.635 | 603920.9674 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.261 | 490929.4433 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.745 | 0.745 | 10 | 0.420 | 0.424 | 35 | 11.813 | 11.820 | 50 | 11.184 | 121021.761 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.610 | 2.131 | 5 | 15.115 | 19.823 | 35 | 21.722 | 28.275 | 50 | 9.524 | 890837.1272 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.385 | 1.807 | 5 | 15.986 | 20.675 | 35 | 13.689 | 17.428 | 50 | 10.223 | 963739.012 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7349 | 0.8444 | 5 | 17.587 | 20.208 | 35 | 34.236 | 39.338 | 50 | 5.608 | 445081.6796 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7935 | 0.8721 | 5 | 17.022 | 18.706 | 35 | 35.895 | 39.448 | 50 | 8.638 | 676658.9324 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6648 | 17.8021 | 5 | 0.118 | 3.149 | 35 | 0.052 | 1.397 | 50 | 0.568 | 133355.5 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.5725 | 26.4251 | 5 | -0.167 | -7.704 | 35 | 0.106 | 4.912 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.2519 | 2.0792 | 5 | 11.130 | 18.485 | 35 | 10.538 | 17.503 | 50 | 7.870 | 1319167.9847 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8712 | 1.3810 | 5 | 10.660 | 16.896 | 35 | 17.611 | 27.915 | 50 | 6.668 | 1088430.3929 | --