## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月27日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.614 | 20529.7425 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.047 | 0.779 | 20 | 54.586 | 40.594 | 80 | 126.802 | 94.300 | 250 | 16.41 | 62047.7655 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.256 | 0.943 | 20 | 57.503 | 43.171 | 80 | 126.804 | 95.198 | 250 | 17.21 | 59976.4817 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.439 | 0.468 | 10 | 0.604 | 0.643 | 50 | 50.045 | 53.332 | 200 | 1.951 | 24327.1488 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.528 | 35.830 | 10 | 0.055 | 1.290 | 35 | 1.147 | 26.896 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | 1112.598 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.315 | 2.554 | 5 | 21.204 | 23.136 | 35 | 32.786 | 36.150 | 50 | 11.826 | 934225.0245 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.952 | 2.210 | 5 | 18.557 | 20.732 | 35 | 32.450 | 36.634 | 50 | 9.505 | 755751.181 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.739 | 2.073 | 5 | 17.964 | 21.392 | 35 | 32.654 | 38.907 | 50 | 14.704 | 1050806.5408 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.499 | 2.582 | 5 | 20.808 | 21.494 | 35 | 36.995 | 38.212 | 50 | 12.440 | 886087.6738 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.7873 | 1.4534 | 30 | 24.077 | 44.297 | 150 | 30.594 | 56.158 | 200 | 9.051 | 106150.5324 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7338 | 1.9727 | 20 | 0.092 | 0.247 | 50 | 2.676 | 7.195 | 100 | 7.350 | 84046.132 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.319 | 10.995 | 10 | 0.250 | 8.611 | 100 | 0.238 | 8.193 | 100 | 1.326 | 19773.3472 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.587 | 0.937 | 10 | 0.566 | 0.904 | 100 | 17.340 | 27.671 | 100 | 3.607 | 41823.7847 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.066 | -- | 10 | 0.102 | -- | 100 | 0.251 | -- | 100 | 3.573 | 11763.4031 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.904 | 0.904 | 30 | 4.785 | 4.785 | 80 | -- | -- | -- | 18.541 | 140133.0765 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.836 | 0.938 | 15 | 9.018 | 10.155 | 30 | 31.407 | 34.893 | 150 | 3.972 | 676101.7082 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3422 | -- | 30 | 8.067 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.623 | 101329.29 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.127 | 1.127 | 30 | 1.835 | 1.835 | 70 | -- | -- | -- | 5.226 | 61859.4937 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.339 | 1.339 | 30 | 6.148 | 6.148 | 30 | -- | -- | -- | 8.305 | 192845.5097 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.498 | 1.498 | 30 | 0.602 | 0.602 | 70 | -- | -- | -- | 5.685 | 68627.2034 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.134 | 1.134 | 30 | 7.048 | 7.049 | 30 | -- | -- | -- | 5.397 | 124512.0215 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3761 | -- | 30 | 4.135 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.552 | 85809.48 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9970 | 18.6068 | 5 | 0.208 | 3.889 | 35 | 0.211 | 3.946 | 50 | 0.004 | 38.815 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.6811 | 10.3840 | 5 | 0.061 | 0.928 | 35 | 0.231 | 3.524 | 50 | 0.042 | 375.6975 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2054 | 5.7106 | 5 | 0.141 | 3.925 | 35 | 0.522 | 14.513 | 50 | 0.045 | 391.2225 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.568 | 5.546 | 5 | 3.909 | 6.300 | 35 | 8.619 | 19.286 | 50 | 7.127 | 44261.6436 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.834 | 25.696 | 5 | 0.324 | 9.969 | 35 | 3.977 | 122.385 | 50 | 0.192 | 4365.5126 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.897 | 0.897 | 30 | 4.975 | 4.975 | 30 | -- | -- | -- | 14.098 | 255934.0145 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.812 | 0.812 | 30 | 3.591 | 3.591 | 30 | -- | -- | -- | 14.030 | 261029.8597 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.506 | 0.774 | 15 | 7.312 | 11.018 | 30 | 28.234 | 42.739 | 150 | 2.102 | 291541.5201 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9343 | 0.9343 | 30 | 3.229 | 3.229 | 80 | -- | -- | -- | 6.772 | 150144.155 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3888 | 1.3888 | 10 | 6.622 | 6.622 | 30 | -- | -- | -- | 8.208 | 93111.3186 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8766 | 0.8766 | 10 | 5.965 | 5.965 | 30 | -- | -- | -- | 9.140 | 101321.3649 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.615 | 7.767 | 10 | 2.811 | 4.607 | 35 | 7.949 | 13.078 | 50 | 7.397 | 844661.2495 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 0.740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.342 | 269321.8264 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 5.711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.571 | 263550.8009 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.769 | 264796.8371 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.938 | 705015.1094 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.098 | 716975.9169 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5129 | 2.7714 | 5 | 2.191 | 4.013 | 35 | 6.415 | 11.751 | 50 | 3.127 | 135414.13 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.617 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.604 | 617262.8539 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 1.497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.232 | 413509.4092 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.210 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.677 | 1925044.9389 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.3638 | 2.3230 | 10 | 1.511 | 1.485 | 35 | 10.717 | 10.533 | 50 | 4.745 | 151735.5025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1988 | 1.0578 | 10 | 0.372 | 0.328 | 35 | 35.160 | 31.026 | 50 | 13.242 | 520615.999 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.4914 | 1.4914 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0175 | 748.4147 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0050 | 0.0050 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5322 | 34072.3527 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1871 | 0.1068 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.946 | 202885.1374 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.4547 | 0.2597 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.505 | 741814.4916 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4551 | 0.4911 | 10 | 0.028 | 0.030 | 35 | 29.994 | 32.364 | 50 | 19.323 | 749240.7717 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0975 | 0.0464 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.690 | 294793.7597 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5738 | 0.5738 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4706 | 545884.3628 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1826 | 0.1826 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3665 | 487619.859 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3133 | 1.0968 | 10 | 24.967 | 20.851 | 35 | 32.019 | 26.741 | 50 | 12.181 | 426623.5177 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.8138 | 9.3431 | 10 | 0.029 | 0.336 | 35 | 0.604 | 6.936 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.6850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 1642.6225 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.2888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.878 | 760315.2365 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.267 | 952484.3775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.326 | 672206.3481 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3704 | 14.2969 | 10 | 0.052 | 2.012 | 35 | 1.017 | 39.251 | 50 | 1.292 | 66874.1212 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.7398 | -132.1215 | 10 | 0.209 | -37.288 | 35 | 0.491 | -87.699 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 25587.6725 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.5443 | 13.7507 | 20 | 0.1989 | 4.7845 | 50 | 1.0477 | 32.7897 | 100 | 0.9472 | 3441.9816 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.705 | 6.484 | 30 | 16.293 | 28.515 | 150 | 24.870 | 43.526 | 200 | 3.29 | 50083.357 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.268 | -- | 30 | 4.657 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.228 | 325667.8037 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.907 | -- | 30 | 4.449 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.424 | 239121.0671 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.821 | 3.641 | 15 | 6.545 | 6.236 | 30 | 31.682 | 30.189 | 150 | 1.929 | 329436.8608 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.939 | -- | 30 | 4.740 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.398 | 223807.5434 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.150 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.562 | 78424.0051 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.265 | 0.322 | 10 | 8.153 | 14.620 | 35 | 5.604 | 12.733 | 50 | 10.213 | 211514.3187 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.829 | -7.805 | 10 | 1.861 | -2.178 | 35 | 22.425 | 15.659 | 50 | 13.067 | 44777.1651 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.475 | 157406.2273 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.367 | 209456.0769 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.766 | 1.821 | 10 | 1.801 | 1.858 | 35 | 10.382 | 10.657 | 50 | 3.567 | 120561.6902 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.685 | 2.378 | 10 | 3.268 | 4.611 | 35 | 16.378 | 23.11 | 50 | 6.297 | 73299.0019 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.068 | 1.88 | 10 | 5.328 | 9.378 | 35 | 13.549 | 23.847 | 50 | 5.7 | 73071.6665 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.015 | 4.161 | 10 | 0.100 | 0.138 | 100 | 35.453 | 48.932 | 100 | 1.572 | 10326.7339 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.200 | 2.342 | 5 | 7.798 | 8.167 | 35 | 25.428 | 27.126 | 50 | 8.515 | 90942.2918 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.133 | 3.136 | 35 | 0.497 | 11.697 | 50 | 0.068 | 693.83 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4468 | 0.6134 | 10 | 6.808 | 9.346 | 35 | 21.720 | 29.818 | 50 | 12.806 | 155827.4847 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.8632 | 2.2971 | 10 | 15.676 | 19.327 | 35 | 23.312 | 28.741 | 50 | 10.236 | 161913.3028 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.560 | 89.460 | 30 | 0.183 | 17.166 | 200 | 0.169 | 31.122 | 300 | 0.277 | 5572.3914 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.625 | 77.222 | 30 | 0.133 | 16.477 | 200 | 0.533 | 65.912 | 300 | 0.251 | 3947.5985 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.388 | 37.185 | 10 | 0.132 | 12.437 | 35 | 3.394 | 174.218 | 50 | 0.291 | 8109.8579 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 3127.8446 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.319 | 54544.7384 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 899.8482 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.662 | 56055.645 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0061 | 0.0029 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.108 | 34874.6221 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1369 | 0.0782 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.872 | 20506.925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1948 | 0.0927 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 844.4625 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0058 | 0.0033 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0684 | -1.6641 | 10 | 0.348 | -8.464 | 35 | 0.371 | -9.007 | 50 | 0.005 | 1126.3601 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.384 | 164587.5527 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.492 | 0.681 | 10 | 4.422 | 5.809 | 35 | 9.491 | 12.865 | 50 | 6.852 | 227256.1005 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.772 | 0.772 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.344 | 124325.0663 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4262 | 258854.5659 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 1.074 | 1.106 | 10 | 0.218 | 0.225 | 35 | 13.615 | 14.306 | 50 | 3.192 | 4501.2907 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.678 | 19455.8577 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.113 | 10220.5495 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.066 | 2.770 | 10 | 0.409 | 0.370 | 30 | 6.865 | 6.262 | 50 | 4.695 | 151252.2047 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 2.154 | 1.606 | 20 | 21.309 | 15.884 | 80 | 199.201 | 148.49 | 250 | 16.477 | 41095.869 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.744 | 2.474 | 20 | 26.175 | 23.598 | 80 | 211.071 | 190.288 | 250 | 15.319 | 41699.6148 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.792 | 0.805 | 10 | 4.884 | 5.057 | 35 | 33.706 | 34.428 | 50 | 6.969 | 90291.2021 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.5 | 0.41 | 10 | 5.58 | 4.65 | 35 | 41.41 | 34.47 | 50 | 5.76 | 69889.8384 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.058 | 79.582 | 10 | 0.209 | 13.067 | 35 | 0.511 | 25.774 | 50 | 0.567 | 24177.7156 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | 88835.4196 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.261 | 2708.73 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.855 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 1850.8357 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 965.9834 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | -0.002 | 10 | 0.044 | -1.383 | 35 | 0.052 | -1.628 | 50 | 1.581 | 23014.8465 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.030 | 2.780 | 10 | 0.700 | -70.970 | 35 | 2.520 | -103.030 | 50 | 1.330 | 20268.648 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.910 | 10.700 | 10 | 11.860 | 13.410 | 35 | 34.420 | 34.010 | 50 | 8.100 | 87901.2865 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.17 | 2.72 | 10 | 8.92 | 8.8 | 35 | 37.31 | 39.95 | 50 | 7.11 | 81482.4217 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.137 | 5.198 | 30 | 0.458 | 2.094 | 150 | 0.938 | 4.287 | 200 | 0.835 | 10576.1708 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 7.7569 | 30 | 0.876 | 4.046 | 150 | 3.238 | 14.950 | 200 | 0.218 | 2639.5625 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.393 | 1.87 | 15 | 8.371 | 11.236 | 30 | 24.072 | 32.314 | 150 | 1.965 | 108679.2101 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.402 | 0.525 | 15 | 9.501 | 12.415 | 30 | 32.7 | 42.728 | 150 | 1.813 | 105080.579 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.218 | 0.297 | 15 | 9.333 | 12.697 | 30 | 31.669 | 43.085 | 150 | 1.683 | 94015.279 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.395 | 1.971 | 15 | 7.55 | 10.666 | 30 | 29.052 | 41.043 | 150 | 2.063 | 92315.5039 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.938 | 1.158 | 15 | 7.276 | 8.978 | 30 | 29.079 | 35.881 | 150 | 2.519 | 113791.1618 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.867 | 0.867 | 30 | 8.853 | 8.853 | 70 | -- | -- | -- | 9.586 | 52297.5254 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.851 | 4.851 | 30 | 8.162 | 8.162 | 30 | -- | -- | -- | 10.488 | 156221.0125 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.335 | 1.335 | 30 | 5.47 | 5.47 | 70 | -- | -- | -- | 5.102 | 26791.0774 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.414 | 4.414 | 30 | 7.772 | 7.772 | 30 | -- | -- | -- | 10.795 | 161404.0408 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.607 | -- | 30 | 4.835 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.227 | 43217.0492 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.377 | -- | 30 | 7.861 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.297 | 164844.8172 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.048 | 1.547 | 15 | 7.566 | 11.175 | 30 | 27.138 | 40.085 | 150 | 1.727 | 97668.1165 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.348 | 3.005 | 10 | 6.679 | 14.894 | 35 | 5.379 | 11.993 | 50 | 2.628 | 96141.564 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.645 | 0.645 | 30 | 28.914 | 28.914 | 80 | -- | -- | -- | 18.229 | 95955.608 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.695 | 0.695 | 30 | 25.28 | 25.28 | 80 | -- | -- | -- | 10.952 | 122696.1554 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.076 | 1.076 | 30 | 20.319 | 20.319 | 80 | -- | -- | -- | 5.711 | 67685.8647 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.349 | 0.585 | 5 | 0.552 | 0.926 | 35 | 6.320 | 10.612 | 50 | 13.877 | 225757.8393 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.245 | 0 | 15 | 1.369 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.479 | 223064.1246 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.678 | -- | 30 | 3.433 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.732 | 170898.7286 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.241 | 0 | 30 | 1.022 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.091 | 35546.1771 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.609 | 0 | 30 | 22.556 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.042 | 65955.2893 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.556 | 0.556 | 15 | 2.576 | 2.576 | 30 | -- | -- | -- | 12.323 | 185040.3084 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.540 | 4.540 | 30 | 12.376 | 12.376 | 80 | -- | -- | -- | 3.098 | 86114.6272 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.479 | 0.479 | 15 | 8.518 | 8.518 | 30 | -- | -- | -- | 11.192 | 294037.7621 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.718 | 0.744 | 15 | 12.315 | 12.711 | 30 | 27.866 | 28.769 | 150 | 2.524 | 370080.9716 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.724 | 7.182 | 20 | 17.796 | 160.285 | 50 | 10.734 | 97.470 | 100 | 5.088 | 13428.006 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.374 | 0.503 | 10 | 11.17 | 15.045 | 35 | 18.42 | 24.809 | 50 | 11.867 | 85242.0272 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 1.065 | 2.104 | 10 | 9.019 | 17.818 | 35 | 13.822 | 27.305 | 50 | 8.499 | 58031.631 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 0.1585 | 6.5252 | 10 | 0.001 | 0.027 | 35 | 0.723 | 29.753 | 50 | 1.462 | 14439.8393 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.454 | -- | 30 | 4.699 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.963 | 189855.2074 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.972 | 3.334 | 15 | 10.824 | 9.085 | 30 | 44.69 | 37.511 | 150 | 0.917 | 100600.9458 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.765 | -- | 30 | 6.446 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.857 | 81153.8881 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.567 | -- | 30 | 3.602 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.448 | 262235.9554 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.861 | -- | 30 | 7.26 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.185 | 68498.0636 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.373 | 2.915 | 15 | 12.566 | 10.861 | 30 | 43.505 | 37.601 | 150 | 1.743 | 216684.689 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.646 | -- | 30 | 5.311 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.689 | 142066.9672 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.013 | -- | 30 | 7.388 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.606 | 78441.9423 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.421 | 5.422 | 20 | 2.888 | 2.932 | 100 | 4.254 | 6.627 | 150 | 5.043 | 30418.5443 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.714 | 0.714 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 620.4625 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.105 | 1.197 | 15 | 19.918 | 21.575 | 30 | 56.784 | 61.509 | 150 | 3.948 | 386587.4111 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.393 | -- | 30 | 8.432 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.634 | 135880.7728 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.343 | -- | 30 | 12.424 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.063 | 201931.2438 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.741 | 0.741 | 30 | 35.571 | 35.571 | 80 | -- | -- | -- | 12.295 | 179623.2831 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.233 | 1.396 | 5 | 2.693 | 2.933 | 35 | 25.472 | 27.218 | 50 | 2.724 | 13419.1144 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.882 | 1.329 | 5 | 1.596 | 1.931 | 35 | 15.191 | 18.577 | 50 | 0.909 | 4399.8976 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.459 | 0.527 | 5 | 1.687 | 1.918 | 35 | 20.540 | 23.472 | 50 | 2.500 | 12105.9435 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.587 | 0.595 | 5 | 2.529 | 2.562 | 35 | 39.038 | 39.524 | 50 | 3.558 | 16981.7253 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.473 | 17.183 | 5 | 0.205 | 2.387 | 35 | 0.040 | 0.467 | 50 | 0.291 | 1654.3191 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.932 | 1.137 | 15 | 20.690 | 25.180 | 30 | 68.464 | 83.567 | 150 | 1.966 | 265350.4487 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.393 | 1.393 | 30 | 9.845 | 9.845 | 30 | -- | -- | -- | 5.332 | 83134.7434 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.595 | 1.595 | 30 | 5.166 | 5.166 | 30 | -- | -- | -- | 20.668 | 322576.6831 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.787 | 3.787 | 30 | 36.692 | 36.692 | 80 | -- | -- | -- | 7.095 | 75014.3784 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.836 | 0 | 30 | 4.853 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.842 | 152077.793 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.528 | 1.528 | 30 | 7.156 | 7.156 | 80 | -- | -- | -- | 4.673 | 66950.6873 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.348 | 1.263 | 15 | 10.863 | 10.172 | 30 | 33.391 | 31.269 | 150 | 3.837 | 409834.3636 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.685 | 0 | 30 | 3.804 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.353 | 120543.1298 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.904 | 0 | 30 | 7.85 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.369 | 276766.0142 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0626 | 3.4470 | 10 | 5.189 | 8.672 | 35 | 23.951 | 40.027 | 50 | 11.735 | 75362.5074 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.982 | 2.004 | 10 | 5.039 | 5.094 | 35 | 34.028 | 34.401 | 50 | 5.454 | 89737.9431 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.8265 | 3.3500 | 5 | 9.411 | 11.154 | 35 | 17.760 | 21.050 | 50 | 1.601 | 79348.055 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.842 | 1.939 | 5 | 9.603 | 10.109 | 35 | 27.509 | 28.958 | 50 | 6.606 | 424997.992 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.112 | 3.213 | 10 | 10.317 | 10.652 | 35 | 23.831 | 24.606 | 50 | 6.977 | 114206.4289 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.848 | 2.393 | 10 | 1.601 | 1.346 | 35 | 41.837 | 35.160 | 50 | 6.118 | 175449.7776 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.675 | 2.038 | 10 | 2.9 | 3.529 | 35 | 23.67 | 28.799 | 50 | 6.98 | 140947.5804 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.309 | 2.588 | 10 | 23.819 | 26.674 | 35 | 32.526 | 36.398 | 50 | 6.584 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7582 | -- | 10 | 0.242 | -- | 100 | 0.744 | -- | 100 | 10.368 | 162572.395 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2461 | -- | 10 | 13.518 | -- | 100 | 4.421 | -- | 100 | 1.204 | 5413.605 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6529 | -- | 10 | 10.261 | -- | 100 | 1.410 | -- | 100 | 12.157 | 112160.1194 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.1072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.484 | 9162.2825 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1384 | 4.7907 | 10 | 0.084 | 2.912 | 35 | 0.755 | 26.139 | 50 | 0.309 | 7552.315 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.445 | 50686.7575 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.4378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 1200.4125 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.5806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.045 | 170800.9852 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.233 | 1.450 | 10 | 2.762 | 3.201 | 35 | 18.613 | 20.086 | 50 | 8.830 | 166853.436 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.628 | 0.936 | 10 | 1.567 | 2.367 | 35 | 12.541 | 17.615 | 50 | 10.975 | 437090.94 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.640 | 153969.4786 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.861 | 193361.6908 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.249 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.155 | 962310.4981 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.353 | 1.725 | 10 | 4.433 | 5.704 | 35 | 9.902 | 12.683 | 50 | 5.339 | 182297.6305 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.903 | 440285.3997 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.686 | 374825.0982 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.118 | 3.689 | 10 | 0.711 | 0.935 | 35 | 4.928 | 5.958 | 50 | 5.680 | 250311.6943 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8166 | 0.8166 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.619 | 601234.51 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.246 | 490937.6877 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.702 | 0.696 | 10 | 0.276 | 0.273 | 35 | 10.718 | 10.600 | 50 | 11.403 | 123226.8816 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.599 | 2.073 | 5 | 16.685 | 21.385 | 35 | 21.872 | 28.457 | 50 | 9.715 | 906167.984 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.391 | 1.786 | 5 | 15.638 | 19.942 | 35 | 16.625 | 21.255 | 50 | 10.367 | 976973.3507 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6455 | 0.7277 | 5 | 17.194 | 19.383 | 35 | 35.067 | 39.530 | 50 | 6.425 | 508868.3855 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7315 | 0.7999 | 5 | 17.984 | 19.665 | 35 | 36.125 | 39.501 | 50 | 8.363 | 653343.5523 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7011 | 15.9044 | 5 | 0.095 | 2.164 | 35 | 0.042 | 0.963 | 50 | 0.566 | 133300.4025 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6221 | 22.1077 | 5 | 0.519 | 18.434 | 35 | 0.103 | 3.669 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.2785 | 2.0029 | 5 | 9.709 | 15.209 | 35 | 16.414 | 25.714 | 50 | 8.108 | 1331155.0227 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.7982 | 1.2637 | 5 | 8.668 | 13.723 | 35 | 19.620 | 31.064 | 50 | 7 | 1164627.7255 | --