## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月28日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.584 | 12908.765 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.100 | 0.815 | 20 | 60.300 | 44.650 | 80 | 124.533 | 92.213 | 250 | 15.85 | 59887.2316 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.336 | 0.976 | 20 | 60.780 | 44.408 | 80 | 127.736 | 93.329 | 250 | 16.09 | 55580.8247 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.65 | 0.628 | 10 | 0.649 | 0.627 | 50 | 51.158 | 49.456 | 200 | 2.166 | 27167.174 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.587 | 23.272 | 10 | 0.055 | 0.802 | 35 | 1.176 | 17.243 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.93 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.477 | 1300.4657 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.288 | 2.428 | 5 | 20.793 | 21.776 | 35 | 32.733 | 34.832 | 50 | 11.705 | 913941.9998 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.072 | 2.297 | 5 | 19.264 | 21.307 | 35 | 31.094 | 34.381 | 50 | 9.655 | 762556.2601 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.766 | 2.104 | 5 | 17.571 | 20.868 | 35 | 31.179 | 37.152 | 50 | 14.600 | 1044357.3786 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.505 | 2.582 | 5 | 22.049 | 22.706 | 35 | 36.377 | 37.484 | 50 | 12.282 | 874527.8658 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.83 | 1.400449 | 30 | 23.831 | 40.209784 | 150 | 28.859 | 48.693473 | 200 | 8.978 | 98996.5045 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.717 | 2.087336 | 20 | 0.197 | 0.573507 | 50 | 2.14 | 6.229985 | 100 | 6.950 | 81058.2446 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.297 | 6.311 | 10 | 0.254 | 5.399 | 100 | 0.267 | 5.667 | 100 | 1.204 | 17874.8774 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.399 | 0.658 | 10 | 0.333 | 0.550 | 100 | 15.475 | 25.543 | 100 | 3.766 | 44279.2327 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.069 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.219 | -- | 100 | 3.552 | 11699.9802 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.876 | 0.876 | 30 | 3.104 | 3.104 | 80 | -- | -- | -- | 18.295 | 137609.8159 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.866 | 3.231 | 15 | 8.440 | 11.858 | 30 | 27.928 | 34.199 | 150 | 4.030 | 684158.3489 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3745 | -- | 30 | 8.656 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.562 | 99367.895 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.156 | 1.156 | 30 | 1.536 | 1.536 | 70 | -- | -- | -- | 4.933 | 58050.9831 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.633 | 1.633 | 30 | 4.956 | 4.956 | 30 | -- | -- | -- | 8.292 | 191653.0697 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.435 | 1.435 | 30 | 0.205 | 0.205 | 70 | -- | -- | -- | 5.359 | 64948.5435 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.138 | 1.138 | 30 | 6.197 | 6.197 | 30 | -- | -- | -- | 5.670 | 130643.067 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3471 | -- | 30 | 6.115 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.503 | 84810.68 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9684 | 3.3533 | 5 | 4.054 | 14.036 | 35 | 7.314 | 25.325 | 50 | 7.257 | 46312.7275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.8526 | 8.7296 | 5 | 0.081 | 0.834 | 35 | 0.489 | 5.006 | 50 | 0.040 | 385.8125 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3248 | 1.4777 | 5 | 3.127 | 14.229 | 35 | 4.961 | 22.573 | 50 | 6.293 | 38577.985 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.600 | 7.948 | 5 | 5.088 | 8.965 | 35 | 9.362 | 32.251 | 50 | 8.226 | 50470.9001 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.016 | 40.080 | 5 | 0.527 | 8.708 | 35 | 4.541 | 143.609 | 50 | 0.057 | 1296.986 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.010 | 1.010 | 30 | 4.802 | 4.802 | 30 | -- | -- | -- | 16.624 | 299506.636 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.630 | 0.630 | 30 | 4.126 | 4.126 | 30 | -- | -- | -- | 17.748 | 324543.9941 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.544 | 0.733 | 15 | 8.632 | 11.706 | 30 | 20.035 | 27.343 | 150 | 2.159 | 293699.1569 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9875 | 0.9875 | 30 | 1.83 | 1.830 | 80 | -- | -- | -- | 6.816 | 149787.4175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4336 | 1.4336 | 10 | 6.024 | 6.024 | 30 | -- | -- | -- | 8.095 | 91470.2435 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8878 | 0.8878 | 10 | 5.992 | 5.992 | 30 | -- | -- | -- | 9.196 | 101807.855 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.564 | 1.86146 | 10 | 1.03 | 1.225897 | 35 | 13.262 | 15.784326 | 50 | 14.399 | 1512014.0427 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.101 | 476133.4329 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.130 | 390951.953 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.878 | 591624.4626 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.984 | 708331.05 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.46 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.309 | 715256.4511 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8480 | 1.8982 | 5 | 3.347 | 3.438 | 35 | 20.506 | 21.063 | 50 | 7.581 | 317790.7525 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.451 | 602599.686 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.368 | 748913.9012 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.359 | 1832879.6956 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1671 | 2.2523 | 10 | 4.469 | 4.644 | 35 | 13.781 | 14.322 | 50 | 7.983 | 250807.295 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2098 | 1.0410 | 10 | 0.389 | 0.335 | 35 | 35.898 | 30.889 | 50 | 10.870 | 428634.7625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.7331 | 1.7331 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0201 | 855.2263 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0024 | 0.0024 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7614 | 48623.03 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2014 | 0.1150 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.381 | 189246.0835 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3399 | 0.1944 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.107 | 282484.3 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4849 | 0.4908 | 10 | 0.027 | 0.027 | 35 | 31.766 | 32.154 | 50 | 19.589 | 756516.643 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1179 | 0.0561 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.692 | 293556.6756 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5838 | 0.5838 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.8961 | 561284.6848 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1372 | 0.1372 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4845 | 487203.1992 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3209 | 1.0575 | 10 | 24.302 | 19.457 | 35 | 33.380 | 26.724 | 50 | 12.325 | 433704.7701 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7757 | 6.1203 | 10 | 0.039 | 0.311 | 35 | 0.330 | 2.602 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.7400 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 1622.1225 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.142 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.431 | 812681.2082 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.933 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.895 | 695110.365 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.581 | 634808.1219 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3759 | 12.4894 | 10 | 0.208 | 6.895 | 35 | 1.005 | 33.384 | 50 | 0.923 | 48439.5893 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.7316 | 32.0582 | 10 | 0.311 | 13.632 | 35 | 0.352 | 15.412 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 14126.5608 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.5460 | 8.1958 | 20 | 0.5556 | 8.5602 | 50 | 1.0146 | 15.2729 | 100 | 0.9680 | 3475.4123 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.974 | 4.895 | 30 | 25.074 | 30.887 | 150 | 35.115 | 43.255 | 200 | 3.85 | 57529.077 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.341 | -- | 30 | 4.589 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.567 | 327646.886 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 3.005 | -- | 30 | 4.576 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.490 | 237092.1462 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.445 | 3.142 | 15 | 7.856 | 7.166 | 30 | 35.785 | 32.642 | 150 | 1.966 | 333887.6198 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.986 | -- | 30 | 4.222 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.870 | 232386.5559 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.281 | 73978.0573 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.254 | 0.281222 | 10 | 1.338 | 1.481398 | 35 | 1.012 | 1.12046 | 50 | 12.956 | 261173.5507 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.945 | 0.866 | 10 | 3.381 | 3.095 | 35 | 32.804 | 30.029 | 50 | 13.007 | 44294.7869 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.852 | 148818.9348 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.417 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.566 | 241489.5956 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.570 | 1.648 | 10 | 2.217 | 2.338 | 35 | 9.236 | 9.651 | 50 | 3.429 | 115526.4055 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.0177 | 3.0177 | 10 | 18.4189 | 17.4321 | 35 | 32.3788 | 30.6441 | 50 | 10.2679 | 111837.6173 | --
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.531 | 2.052 | 10 | 4.201 | 5.63 | 35 | 18.099 | 24.258 | 50 | 6.208 | 76369.2788 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.105 | 2.006 | 10 | 3.938 | 7.148 | 35 | 12.646 | 22.955 | 50 | 5.696 | 72807.0688 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.243 | 5.048 | 10 | 0.100 | 0.156 | 100 | 32.975 | 51.329 | 100 | 0.933 | 6795.8847 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.241 | 2.384 | 5 | 9.173 | 9.593 | 35 | 24.807 | 26.372 | 50 | 8.513 | 90831.4741 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.282 | 5.791 | 35 | 0.414 | 8.504 | 50 | 0.099 | 1024.765 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.5513 | 0.751977 | 10 | 7.701 | 10.504225 | 35 | 22.965 | 31.324443 | 50 | 12.820 | 155950.7825 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7191 | 2.1946 | 10 | 14.051 | 17.937 | 35 | 23.914 | 30.528 | 50 | 10.385 | 163773.2252 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.529 | 108.325 | 30 | 0.096 | 15.815 | 200 | 0.186 | 34.270 | 300 | 0.233 | 4701.6678 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.563 | 93.741 | 30 | 0.111 | 18.536 | 200 | 0.405 | 67.362 | 300 | 0.257 | 4040.566 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.395 | 46.509 | 10 | 0.166 | 19.191 | 35 | 5.083 | 241.119 | 50 | 0.272 | 7567.1606 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 6099.8568 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.414 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.292 | 46666.6657 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 853.5617 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.583 | 53589.7997 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0076 | 0.0036 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.105 | 34627.7275 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1492 | 0.0852 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.837 | 19558.6625 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2157 | 0.1027 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.070 | 1632.445 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0055 | 0.0032 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 9.8475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0748 | -1.6952 | 10 | 0.286 | -6.480 | 35 | 0.300 | -6.795 | 50 | 0.008 | 1991.5077 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.351 | 162479.1588 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.239 | 0.308 | 10 | 7.300 | 9.357 | 35 | 13.530 | 17.343 | 50 | 6.889 | 230795.6002 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.106 | 1.106 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.435 | 123468.3368 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4212 | 258272.8419 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.871 | 0.894 | 10 | 0.268 | 0.275 | 35 | 9.767 | 10.218 | 50 | 3.239 | 4565.651 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.529 | 18571.688 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.982 | 9551.3839 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.087 | 2.785 | 10 | 0.420 | 0.378 | 30 | 6.970 | 6.322 | 50 | 4.760 | 153644.5488 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.669 | 1.34 | 20 | 22.723 | 18.241 | 80 | 149.754 | 120.215 | 250 | 15.646 | 39724.7847 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.722 | 7.702 | 20 | 0.405 | 1.809 | 80 | 34.507 | 154.321 | 250 | 10.633 | 36057.1327 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.725 | 0.712 | 10 | 3.547 | 3.428 | 35 | 35.408 | 34.832 | 50 | 7.083 | 94051.6997 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.47 | 0.48 | 10 | 1.69 | 1.73 | 35 | 44.65 | 45.76 | 50 | 4.21 | 51904.335 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.415 | -2.340 | 10 | 0.079 | -3.631 | 35 | 0.625 | -5.925 | 50 | 0.155 | 6599.7205 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.921 | 80982.8315 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 1708.7168 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.574 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.361 | 89072.7478 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1362.4996 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | -0.006 | 10 | 0.054 | -1.898 | 35 | 0.214 | -6.936 | 50 | 1.511 | 22114.455 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.180 | 0.260 | 10 | 3 | 3.780 | 35 | 29.900 | 41.280 | 50 | 4.310 | 52967.1957 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.750 | -500.900 | 10 | 3.160 | -117.200 | 35 | 8.930 | -29.360 | 50 | 5.460 | 71328.4016 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.217 | 1.644759 | 10 | 10.581 | 7.849885 | 35 | 37.023 | 27.466808 | 50 | 7.735 | 87388.533 | --
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.149 | 3.996 | 30 | 0.436 | 1.516 | 150 | 1.04 | 3.619 | 200 | 0.889 | 11185.2979 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 5.6470 | 30 | 0.843 | 2.833 | 150 | 3.406 | 11.450 | 200 | 0.258 | 3113.1299 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.018 | 1.292 | 15 | 8.199 | 10.405 | 30 | 20.61 | 26.156 | 150 | 2.006 | 109949.9323 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.381 | 0.471 | 15 | 9.547 | 11.806 | 30 | 33.15 | 40.995 | 150 | 1.818 | 103091.2115 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.226 | 1.404 | 15 | 10.645 | 12.192 | 30 | 35.198 | 40.312 | 150 | 1.69 | 92683.3437 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.353 | 1.974 | 15 | 7.084 | 10.47 | 30 | 29.123 | 43.041 | 150 | 2.051 | 91338.3132 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.206 | 1.414 | 15 | 6.474 | 7.587 | 30 | 29.862 | 34.991 | 150 | 2.667 | 119579.3231 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.797 | 0.797 | 30 | 10.059 | 10.059 | 70 | -- | -- | -- | 9.363 | 50550.899 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.746 | 4.746 | 30 | 7.771 | 7.771 | 30 | -- | -- | -- | 10.172 | 150183.9792 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.347 | 1.347 | 30 | 5.72 | 5.72 | 70 | -- | -- | -- | 5.112 | 26765.7278 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.671 | 4.671 | 30 | 7.985 | 7.985 | 30 | -- | -- | -- | 10.711 | 158312.8371 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.563 | -- | 30 | 4.174 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.538 | 45083.7021 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.324 | -- | 30 | 7.355 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.925 | 171190.0645 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.236 | 1.747 | 15 | 8.153 | 11.524 | 30 | 28.615 | 40.445 | 150 | 1.755 | 97901.7108 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.171 | 2.433 | 10 | 6.456 | 13.419 | 35 | 6.322 | 13.141 | 50 | 2.945 | 101465.1623 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.613 | 0.613 | 30 | 28.487 | 28.487 | 80 | -- | -- | -- | 18.279 | 95126.9293 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.68 | 0.68 | 30 | 24.949 | 24.949 | 80 | -- | -- | -- | 10.786 | 119387.0191 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.638 | 1.638 | 30 | 20.142 | 20.142 | 80 | -- | -- | -- | 5.335 | 59539.7606 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.262 | 0.435 | 5 | 0.284 | 0.472 | 35 | 6.684 | 11.118 | 50 | 13.596 | 219095.849 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.500 | 0 | 15 | 1.350 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 10.216 | 166927.1522 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.688 | -- | 30 | 2.727 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.694 | 168006.4842 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.205 | 0 | 30 | 0.889 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.968 | 33099.63 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.577 | 0 | 30 | 22.483 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.975 | 66347.8726 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.579 | 0.579 | 15 | 2.397 | 2.397 | 30 | -- | -- | -- | 12.005 | 180092.2055 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.742 | 4.742 | 30 | 12.228 | 12.228 | 80 | -- | -- | -- | 3.105 | 84791.2061 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.520 | 0.520 | 15 | 7.633 | 7.633 | 30 | -- | -- | -- | 10.809 | 280125.0162 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.781 | 0.806 | 15 | 13.272 | 13.639 | 30 | 25.169 | 25.868 | 150 | 2.592 | 378909.894 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.784 | 7.216 | 20 | 10.883 | 100.980 | 50 | 10.816 | 100.094 | 100 | 5.100 | 13330.435 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.405 | 0.542 | 10 | 11.866 | 15.871 | 35 | 17.441 | 23.328 | 50 | 11.106 | 79894.273 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.404 | 4.575 | 10 | 8.855 | 16.855 | 35 | 14.172 | 26.976 | 50 | 8.24 | 55610.5467 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 0.5357 | 19.2297 | 10 | 0 | 0.003 | 35 | 0.729 | 26.165 | 50 | 1.540 | 15204.7153 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.219 | -- | 30 | 4.594 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.342 | 179732.3965 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.02 | 3.376 | 15 | 11.61 | 9.751 | 30 | 42.521 | 35.712 | 150 | 0.999 | 109498.951 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.744 | -- | 30 | 5.706 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.772 | 78933.5735 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.590 | -- | 30 | 5.156 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.530 | 260198.5376 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.638 | -- | 30 | 8.25 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.899 | 62884.968 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.25 | 2.777 | 15 | 12.492 | 10.671 | 30 | 43.561 | 37.212 | 150 | 1.838 | 227287.6704 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.459 | -- | 30 | 5.348 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.62 | 139914.8499 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.032 | -- | 30 | 5.846 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.6 | 77696.3465 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.227 | 27.052 | 20 | 1.953 | 8.068 | 100 | 11.917 | 31.768 | 150 | 4.355 | 26666.7495 | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.777 | 0.777 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 851.3625 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.007 | 1.018 | 15 | 20.702 | 20.933 | 30 | 60.098 | 60.769 | 150 | 3.774 | 362289.938 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.392 | -- | 30 | 7.776 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.644 | 123316.1055 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.332 | -- | 30 | 13.367 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.158 | 199793.6046 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.869 | 0.869 | 30 | 35.254 | 35.254 | 80 | -- | -- | -- | 12.310 | 175223.7515 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.251 | 1.335314 | 5 | 1.902 | 2.03019 | 35 | 22.373 | 23.880895 | 50 | 2.846 | 14147.4778 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.874 | 1.022051 | 5 | 1.361 | 1.591546 | 35 | 14.292 | 16.712993 | 50 | 0.771 | 3797.7181 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.382 | 0.432378 | 5 | 1.914 | 2.166418 | 35 | 19.972 | 22.605907 | 50 | 2.180 | 10649.2933 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.542 | 0.545836 | 5 | 2.657 | 2.675806 | 35 | 37.629 | 37.895338 | 50 | 3.298 | 15883.7902 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.379 | 15.591 | 5 | 0.761 | 3.628 | 35 | 0.902 | 1.890 | 50 | 0.401 | 2283.837 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.948 | 1.743 | 15 | 21.506 | 25.637 | 30 | 71.199 | 84.917 | 150 | 2.056 | 278377.484 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.390 | 1.390 | 30 | 11.043 | 11.043 | 30 | -- | -- | -- | 4.104 | 63405.8157 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.694 | 1.694 | 30 | 5.720 | 5.720 | 30 | -- | -- | -- | 19.957 | 306277.4648 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.874 | 3.795 | 30 | 35.116 | 34.701 | 80 | -- | -- | -- | 6.835 | 70234.4908 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.872 | 0 | 30 | 4.614 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.882 | 151129.0956 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.051 | 1.051 | 30 | 4.932 | 4.932 | 80 | -- | -- | -- | 5.108 | 71896.0358 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.491 | 1.365 | 15 | 11.139 | 10.202 | 30 | 35.23 | 32.265 | 150 | 3.815 | 404293.1195 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.682 | 0 | 30 | 4.257 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.232 | 117182.4484 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.943 | 0 | 30 | 4.814 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.308 | 271992.3547 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0368 | 3.0894 | 10 | 6.830 | 10.360 | 35 | 26.249 | 39.814 | 50 | 11.404 | 73485.355 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.23 | 2.228 | 10 | 2.553 | 2.55 | 35 | 34.088 | 34.049 | 50 | 4.981 | 82032.3605 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.9159 | 3.3828 | 5 | 10.342 | 11.998 | 35 | 20.557 | 23.849 | 50 | 1.708 | 82613.4025 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.986 | 2.125 | 5 | 4.787 | 5.124 | 35 | 25.347 | 27.131 | 50 | 6.64 | 426218.1081 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.127 | 3.214 | 10 | 10.053 | 10.333 | 35 | 23.474 | 24.129 | 50 | 6.946 | 114208.5701 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.004 | 2.535 | 10 | 3.327 | 2.808 | 35 | 42.918 | 36.223 | 50 | 5.868 | 153377.197 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.552 | 1.9 | 10 | 4.572 | 5.597 | 35 | 28.443 | 34.821 | 50 | 7.14 | 141646.3165 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.875 | 2.128 | 10 | 24.600 | 27.874 | 35 | 29.804 | 33.770 | 50 | 6.446 | 0 | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7086 | -- | 10 | 0.300 | -- | 100 | 0.254 | -- | 100 | 10.791 | 168457.6999 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2267 | -- | 10 | 13.788 | -- | 100 | 4.272 | -- | 100 | 1.608 | 7143.915 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6745 | -- | 10 | 10.607 | -- | 100 | 0.971 | -- | 100 | 13.056 | 115444.2943 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.1294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 11168.6625 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1367 | 5.8811 | 10 | 0.042 | 1.789 | 35 | 1.242 | 53.422 | 50 | 0.431 | 10537.58 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.94 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.831 | 103675.045 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.5854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 845.3375 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.8728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.379 | 183357.6146 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.243 | 1.325 | 10 | 0.438 | 0.462 | 35 | 16.609 | 17.764 | 50 | 8.809 | 166344.1857 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.671 | 0.858 | 10 | 1.582 | 2.025 | 35 | 14.67 | 18.906 | 50 | 11.466 | 448466.189 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.034 | 159447.0093 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.695 | 191200.2036 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.947 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.822 | 825284.4755 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.091 | 1.418 | 10 | 4.258 | 5.657 | 35 | 10.749 | 14.230 | 50 | 3.968 | 138187.1319 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.829 | 436752.2686 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.673 | 372044.858 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.958 | 2.972 | 10 | 2.476 | 2.395 | 35 | 13.545 | 12.829 | 50 | 12.398 | 532682.5277 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7911 | 0.7911 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.460 | 597275.9475 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.243 | 488362.9972 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.376 | 0.386 | 10 | 0.221 | 0.228 | 35 | 12.428 | 12.786 | 50 | 10.372 | 118367.3739 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.512 | 1.981 | 5 | 14.727 | 19.239 | 35 | 22.327 | 29.470 | 50 | 9.095 | 852264.6585 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.318 | 1.701 | 5 | 14.435 | 18.460 | 35 | 13.820 | 17.845 | 50 | 10.007 | 944112.0182 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6313 | 0.7187 | 5 | 14.645 | 16.673 | 35 | 34.736 | 39.544 | 50 | 6.236 | 493468.6618 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6584 | 0.7169 | 5 | 14.747 | 16.057 | 35 | 36.396 | 39.631 | 50 | 8.272 | 649932.15 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6801 | 15.3110 | 5 | 0.114 | 2.572 | 35 | 0.087 | 1.958 | 50 | 0.568 | 133702.5875 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.5596 | 19.4680 | 5 | 0.462 | 16.089 | 35 | 0.212 | 7.384 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.1197 | 1.6213 | 5 | 8.679 | 12.567 | 35 | 20.359 | 29.479 | 50 | 8.251 | 1350325.2534 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.9800 | 1.4789 | 5 | 8.596 | 12.972 | 35 | 19.352 | 29.203 | 50 | 7.386 | 1225287.7065 | --