## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月01日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.106 | 0.825 | 20 | 42.817 | 31.945 | 80 | 128.676 | 96.003 | 250 | 13.77 | 52136.7931 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.323 | 0.915 | 20 | 63.659 | 44.021 | 80 | 126.676 | 87.599 | 250 | 14.94 | 50602.5965 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.666 | 0.658 | 10 | 0.478 | 0.472 | 50 | 51.783 | 51.13 | 200 | 2.184 | 27059.0035 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.212 | 12.744 | 10 | 0.055 | 0.576 | 35 | 1.274 | 13.393 | 50 | 0.014 | 145.8003 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 3.802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.765 | 7757.1342 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.983 | 2.085 | 5 | 17.874 | 18.591 | 35 | 33.516 | 35.344 | 50 | 11.842 | 926515.7123 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.946 | 2.012 | 5 | 19.038 | 19.575 | 35 | 33.794 | 34.976 | 50 | 11.490 | 896275.6698 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.717 | 1.962 | 5 | 20.095 | 22.981 | 35 | 34.108 | 39.034 | 50 | 15.871 | 1132695.3315 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.419 | 2.493 | 5 | 21.693 | 22.369 | 35 | 36.790 | 37.901 | 50 | 13.281 | 946498.32 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.8554 | 1.3768 | 30 | 35.428 | 64.632 | 150 | 15.993 | 27.934 | 200 | 7.016 | 78856.3121 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7256 | 2.0048 | 20 | 0.054 | 0.150 | 50 | 4.645 | 12.835 | 100 | 7.463 | 85404.3744 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.275 | 11.654 | 10 | 0.245 | 10.403 | 100 | 0.213 | 9.032 | 100 | 0.498 | 7487.2989 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.207 | 0.331 | 10 | 0.240 | 0.384 | 100 | 13.958 | 22.343 | 100 | 3.397 | 40058.2952 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.105 | -- | 100 | 0.238 | -- | 100 | 3.502 | 11099.7814 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.786 | 0.786 | 30 | 8.147 | 8.147 | 80 | -- | -- | -- | 18.673 | 142937.5013 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.813 | 0.908 | 15 | 8.112 | 9.089 | 30 | 26.248 | 29.052 | 150 | 3.968 | 674060.1355 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3396 | -- | 30 | 9.216 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.590 | 100486.37 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.163 | 1.163 | 30 | 0.548 | 0.548 | 70 | -- | -- | -- | 4.948 | 58562.057 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.574 | 1.574 | 30 | 4.660 | 4.661 | 30 | -- | -- | -- | 8.212 | 190108.3346 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.386 | 1.386 | 30 | 0.106 | 0.106 | 70 | -- | -- | -- | 5.091 | 61946.2704 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.119 | 1.119 | 30 | 6.491 | 6.489 | 30 | -- | -- | -- | 5.417 | 125471.2412 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2817 | -- | 30 | 3.539 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.520 | 86050.2874 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.3911 | 0.5142 | 5 | 12.687 | 16.680 | 35 | 17.623 | 23.170 | 50 | 20.644 | 130108.56 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.6765 | 1.4738 | 5 | 7.335 | 15.98 | 35 | 8.108 | 17.664 | 50 | 11.494 | 68482.8775 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1800 | 4.8643 | 5 | 0.167 | 4.508 | 35 | 1.306 | 35.288 | 50 | 0.029 | 261.9748 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.386 | 0.504 | 5 | 13.200 | 16.823 | 35 | 17.612 | 21.580 | 50 | 21.010 | 127993.831 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.410 | 59.505 | 5 | 0.306 | 39.963 | 35 | 4.271 | 517.293 | 50 | 0.047 | 1070.6749 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.097 | 1.097 | 30 | 4.459 | 4.459 | 30 | -- | -- | -- | 16.593 | 299749.8939 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.586 | 0.586 | 30 | 4.299 | 4.299 | 30 | -- | -- | -- | 17.578 | 324286.0852 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.499 | 0.662 | 15 | 7.375 | 9.765 | 30 | 26.412 | 34.998 | 150 | 2.305 | 311202.7095 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.6824 | 0.6824 | 30 | 4.900 | 4.900 | 80 | -- | -- | -- | 6.895 | 151052.3225 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3818 | 1.3818 | 10 | 6.273 | 6.273 | 30 | -- | -- | -- | 8.006 | 90913.267 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8639 | 0.8639 | 10 | 7.181 | 7.181 | 30 | -- | -- | -- | 9.040 | 99863.3449 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.835 | 1.403 | 10 | 1.482 | 1.130 | 35 | 24.267 | 18.537 | 50 | 16.737 | 1678219.2579 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.122 | 477005.9255 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.982 | 382763.1674 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.296 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.947 | 527607.1977 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.637 | 734104.436 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.278 | 713650.6063 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7606 | 1.6884 | 5 | 0.820 | 0.787 | 35 | 20.033 | 19.212 | 50 | 7.332 | 297974.755 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.500 | 604852.282 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.892 | 776578.6446 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.457 | 1839996.7245 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0406 | 2.0652 | 10 | 3.208 | 3.247 | 35 | 13.426 | 13.588 | 50 | 7.237 | 225921.895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1950 | 0.9506 | 10 | 0.396 | 0.315 | 35 | 39.421 | 31.359 | 50 | 10.418 | 409580.6141 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.8615 | 0.8615 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0185 | 795.3813 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0018 | 0.0018 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6958 | 44544.5389 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1905 | 0.1089 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.942 | 201938.8008 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3321 | 0.1899 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.263 | 798364.9687 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.3556 | 1.8997 | 10 | 0.063 | 0.335 | 35 | 0.512 | 2.736 | 50 | 0.216 | 9923.3361 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0562 | 0.0268 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.611 | 45819.858 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5271 | 0.5271 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.6948 | 558210.4936 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1165 | 0.1165 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4652 | 488333.4898 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3142 | 1.1037 | 10 | 28.065 | 23.569 | 35 | 37.293 | 31.320 | 50 | 12.398 | 434917.2191 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.4879 | 1.1557 | 10 | 2.959 | 2.298 | 35 | 29.668 | 23.045 | 50 | 12.794 | 713130.7999 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0222 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.131 | 496313.22 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.353 | 803865.3912 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.0466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.498 | 913500.4 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.7716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.755 | 650371.4941 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3748 | 7.6344 | 10 | 0.300 | 6.108 | 35 | 1.230 | 25.062 | 50 | 1.305 | 67218.1527 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.6583 | 52.9258 | 10 | 0.304 | 24.452 | 35 | 0.440 | 35.336 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.7307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 19982.5594 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6486 | 11.3170 | 20 | 0.1596 | 2.7777 | 50 | 0.5171 | 8.4715 | 100 | 0.9197 | 3357.1319 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.034 | 4.339 | 30 | 24.808 | 35.475 | 150 | 36.928 | 52.806 | 200 | 2.71 | 40325.245 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.212 | -- | 30 | 5.575 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.550 | 328035.0721 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.940 | -- | 30 | 5.861 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.518 | 240192.7697 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.713 | 3.401 | 15 | 8.62 | 7.896 | 30 | 34.212 | 31.337 | 150 | 1.972 | 335127.6455 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.941 | -- | 30 | 4.013 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.386 | 245095.6825 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.136 | 83620.5192 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.128 | 0.208 | 10 | 1.471 | 1.641 | 35 | 1.341 | 1.400 | 50 | 12.160 | 250930.2754 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.295 | 1.004 | 10 | 1.437 | 2.067 | 35 | 31.382 | 35.179 | 50 | 12.557 | 42892.1423 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.859 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.956 | 141526.4883 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.492 | 244484.5851 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.406 | 1.482 | 10 | 4.054 | 4.272 | 35 | 17.865 | 18.938 | 50 | 3.570 | 120672.8247 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.8074 | 2.8074 | 10 | 16.0431 | 15.5872 | 35 | 22.8915 | 22.2410 | 50 | 9.8081 | 102831.0622 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.793 | 2.391 | 10 | 4.614 | 6.154 | 35 | 16.507 | 22.014 | 50 | 6.078 | 74575.523 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.047 | 2.462 | 10 | 4.017 | 9.448 | 35 | 10.588 | 24.902 | 50 | 5.392 | 70111.2115 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.006 | 4.961 | 10 | 0.100 | 0.165 | 100 | 20.166 | 33.277 | 100 | 0.928 | 7028.9855 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.866 | 1.920 | 5 | 9.419 | 9.680 | 35 | 21.999 | 22.853 | 50 | 8.688 | 93313.0404 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.406 | 22.348 | 35 | 0.548 | 30.127 | 50 | 0.126 | 1300.5825 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4151 | 0.5979 | 10 | 8.600 | 12.386 | 35 | 23.030 | 33.166 | 50 | 12.509 | 153291.4669 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7575 | 2.2868 | 10 | 13.922 | 18.115 | 35 | 24.842 | 32.324 | 50 | 10.245 | 162427.474 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.457 | 66.318 | 30 | 0.168 | 20.401 | 200 | 0.460 | 76.658 | 300 | 0.314 | 6358.9689 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.43 | 70.603 | 30 | 0.15 | 24.719 | 200 | 0.935 | 153.651 | 300 | 0.219 | 3440.6678 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.259 | 44.703 | 10 | 0.077 | 12.991 | 35 | 2.942 | 206.540 | 50 | 0.257 | 7278.0389 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 11687.9464 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.505 | 76982.7768 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.827 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 692.7007 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.189 | 65357.4477 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0067 | 0.0032 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.084 | 33892.475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1247 | 0.0712 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.805 | 18949.9225 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1861 | 0.0886 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 968.1725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0055 | 0.0031 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0679 | -1.4831 | 10 | 0.361 | -7.887 | 35 | 0.357 | -7.792 | 50 | 0.001 | 301.8456 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8878 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.410 | 163535.22 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.501 | 0.579 | 10 | 7.625 | 9.581 | 35 | 13.199 | 16.631 | 50 | 6.923 | 224454.2572 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.223 | 1.223 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.518 | 125095.2399 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.9009 | 265034.8892 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.67 | 0.674 | 10 | 0.809 | 0.787 | 35 | 13.742 | 14.217 | 50 | 3.031 | 4270.2612 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.508 | 13217.4062 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.230 | 5971.3921 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.844 | 2.868 | 10 | 0.785 | 0.800 | 30 | 5.088 | 4.606 | 50 | 4.772 | 155748.9715 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.264 | 0.936 | 20 | 24.795 | 18.357 | 80 | 172.496 | 127.711 | 250 | 15.968 | 41190.0002 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.426 | 32.525 | 20 | 0 | 0 | 80 | 1.117 | 25.489 | 250 | 18.699 | 88079.3053 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.573 | 0.954 | 10 | 5.773 | 6.921 | 35 | 33.054 | 38.184 | 50 | 10.907 | 142796.0038 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.32 | 68.75 | 10 | 0.79 | 168.99 | 35 | 7.94 | 1688.55 | 50 | 0 | 47.317 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.271 | 39.902 | 10 | 0.123 | 28.555 | 35 | 0.529 | 59.748 | 50 | 0.171 | 7326.5866 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.026 | 85877.5351 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.6222 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.166 | 20268.6499 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.5 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.487 | 91184.352 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.078 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 2887.737 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.174 | -9.298 | 10 | 0.816 | -20.319 | 35 | 1.149 | -23.699 | 50 | 2.205 | 31331.6487 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.920 | 1.230 | 10 | 3.790 | 5 | 35 | 24.050 | 32.840 | 50 | 3.940 | 48226.6457 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.560 | 3.690 | 10 | 12.050 | 12.420 | 35 | 31.800 | 32.720 | 50 | 7.450 | 86582.0705 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.17 | 2.26 | 10 | 7.59 | 7.83 | 35 | 33.56 | 34.86 | 50 | 8.21 | 95004.6402 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.127 | -2.633 | 30 | 0.449 | -1.05 | 150 | 0.735 | -1.717 | 200 | 0.915 | 11562.8395 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 6.8861 | 30 | 0.810 | 3.320 | 150 | 3.271 | 13.405 | 200 | 0.259 | 3126.69 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.851 | 1.106 | 15 | 7.446 | 9.675 | 30 | 20.824 | 27.058 | 150 | 2.023 | 111154.3515 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.435 | 0.537 | 15 | 10.014 | 12.373 | 30 | 33.084 | 40.875 | 150 | 1.935 | 108211.2032 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.189 | 1.322 | 15 | 10.414 | 11.584 | 30 | 34.357 | 38.218 | 150 | 1.83 | 97945.7917 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.523 | 2.338 | 15 | 6 | 9.212 | 30 | 24.446 | 37.531 | 150 | 2.096 | 93958.3615 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.914 | 1.094 | 15 | 7.828 | 9.368 | 30 | 34.371 | 41.132 | 150 | 1.873 | 85469.4552 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.584 | 1.584 | 30 | 6.907 | 6.907 | 70 | -- | -- | -- | 9.26 | 50674.239 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.175 | 5.175 | 30 | 7.911 | 7.911 | 30 | -- | -- | -- | 10.461 | 155437.542 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.334 | 1.334 | 30 | 6.958 | 6.958 | 70 | -- | -- | -- | 5.116 | 26873.7802 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.976 | 4.976 | 30 | 7.456 | 7.456 | 30 | -- | -- | -- | 10.057 | 150008.3633 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.535 | -- | 30 | 3.806 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.225 | 44078.1971 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.208 | -- | 30 | 5.567 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.560 | 167668.088 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.2 | 1.812 | 15 | 6.297 | 9.506 | 30 | 26.378 | 39.819 | 150 | 1.826 | 103112.9918 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.873 | 1.809 | 10 | 4.23 | 8.77 | 35 | 6.593 | 13.67 | 50 | 2.966 | 102316.395 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.598 | 0.598 | 30 | 25.724 | 25.724 | 80 | -- | -- | -- | 18.363 | 96770.3135 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.675 | 0.675 | 30 | 23.238 | 23.238 | 80 | -- | -- | -- | 10.335 | 115697.182 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.522 | 0.522 | 30 | 19.915 | 19.915 | 80 | -- | -- | -- | 5.374 | 60505.5986 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.256 | 0.431 | 5 | 0.550 | 0.924 | 35 | 11.009 | 18.508 | 50 | 13.988 | 227043.5586 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.808 | 0 | 15 | 1.541 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.803 | 30717.1379 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.491 | -- | 30 | 2.469 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.635 | 167979.5595 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.134 | 0 | 30 | 0.874 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.802 | 30635.5313 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.580 | 0 | 30 | 19.734 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.733 | 64548.9732 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.028 | 1.028 | 15 | 2.348 | 2.348 | 30 | -- | -- | -- | 16.603 | 136412.1365 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.115 | 4.115 | 30 | 13.146 | 13.146 | 80 | -- | -- | -- | 3.043 | 83368.9963 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.471 | 0.471 | 15 | 8.655 | 8.655 | 30 | -- | -- | -- | 11.338 | 294121.5488 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.749 | 0.780 | 15 | 13.779 | 14.265 | 30 | 25.755 | 26.712 | 150 | 2.494 | 365408.4676 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.783 | 7.202 | 20 | 17.542 | 159.469 | 50 | 12.268 | 111.606 | 100 | 5.028 | 13114.8409 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.319 | 0.426 | 10 | 10.548 | 14.068 | 35 | 17.4 | 23.207 | 50 | 11.132 | 80361.2506 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.724 | 4.801 | 10 | 8.387 | 14.782 | 35 | 12.433 | 21.915 | 50 | 9.09 | 62265.0925 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 0.3291 | 13.8555 | 10 | 0 | 0.011 | 35 | 1.067 | 44.918 | 50 | 1.419 | 13962.13 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.746 | -- | 30 | 6.165 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.243 | 178861.0827 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.131 | 3.5 | 15 | 11.951 | 10.127 | 30 | 39.169 | 33.19 | 150 | 0.941 | 103335.8523 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.725 | -- | 30 | 7.011 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.766 | 79800.6395 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.748 | -- | 30 | 5.484 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.710 | 264138.7967 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.689 | -- | 30 | 10.192 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.965 | 65298.092 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.311 | 2.98 | 15 | 11.754 | 10.577 | 30 | 41.966 | 37.764 | 150 | 1.703 | 212413.7307 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.726 | -- | 30 | 3.726 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.844 | 132008.0127 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.002 | -- | 30 | 6.679 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.609 | 78516.2521 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.112 | 5.459 | 20 | 0.696 | 1.222 | 100 | 6.011 | 10.598 | 150 | 4.401 | 27088.5921 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.813 | 0.813 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 729.4479 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.104 | 1.129 | 15 | 19.972 | 20.424 | 30 | 73.546 | 75.209 | 150 | 3.916 | 376480.5723 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.383 | -- | 30 | 8.406 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.776 | 126560.1476 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.369 | -- | 30 | 14.200 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.830 | 194821.119 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.612 | 0.612 | 30 | 35.873 | 35.873 | 80 | -- | -- | -- | 12.268 | 177642.0628 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.044 | 11.132 | 5 | 0.355 | 2.643 | 35 | 2.171 | 6.681 | 50 | 1.446 | 8367.9575 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.850 | 1.308 | 5 | 1.448 | 1.685 | 35 | 22.188 | 27.052 | 50 | 2.894 | 14007.0427 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.373 | 0.434 | 5 | 2.357 | 2.727 | 35 | 19.092 | 22.146 | 50 | 2.257 | 11059.3969 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.503 | 0.536 | 5 | 3.298 | 3.307 | 35 | 35.223 | 35.925 | 50 | 3.042 | 14992.5562 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.345 | 15.697 | 5 | 0.238 | 2.777 | 35 | 0.191 | 2.219 | 50 | 0.412 | 2378.6862 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.939 | 1.132 | 15 | 20.731 | 24.893 | 30 | 76.149 | 91.580 | 150 | 2.004 | 268872.7413 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.403 | 1.403 | 30 | 10.425 | 10.425 | 30 | -- | -- | -- | 4.400 | 68523.8673 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.570 | 1.570 | 30 | 5.175 | 5.175 | 30 | -- | -- | -- | 21.165 | 331527.0713 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.907 | 3.907 | 30 | 37.785 | 37.785 | 80 | -- | -- | -- | 6.976 | 73545.7502 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.819 | 0 | 30 | 5.538 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.812 | 152569.3382 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.306 | 1.306 | 30 | 8.523 | 8.523 | 80 | -- | -- | -- | 7.057 | 99411.4552 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.313 | 1.197 | 15 | 10.748 | 9.794 | 30 | 31.993 | 29.15 | 150 | 3.746 | 400449.6272 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.698 | 0 | 30 | 4.595 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.392 | 120873.57 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.945 | 0 | 30 | 5.62 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.088 | 271724.0208 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7751 | 4.5874 | 10 | 2.807 | 7.255 | 35 | 12.337 | 31.882 | 50 | 9.505 | 65557.86 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.119 | 2.195 | 10 | 4.079 | 4.225 | 35 | 31.035 | 32.15 | 50 | 5.031 | 87980.0317 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.0420 | 3.6444 | 5 | 10.625 | 12.729 | 35 | 21.620 | 25.902 | 50 | 1.925 | 89818.2725 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.026 | 2.339 | 5 | 8.537 | 9.859 | 35 | 23.656 | 27.318 | 50 | 6.277 | 404814.2889 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.312 | 3.52 | 10 | 7.531 | 8.003 | 35 | 18.26 | 19.405 | 50 | 7.094 | 118180.2625 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.529 | 1.893 | 10 | 4.171 | 5.164 | 35 | 30.776 | 38.101 | 50 | 7.176 | 143012.0622 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.474 | 2.722 | 10 | 23.119 | 25.454 | 35 | 33.896 | 37.287 | 50 | 6.498 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5061 | -- | 10 | 2.040 | -- | 100 | 0.347 | -- | 100 | 10.891 | 170815.1325 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2019 | -- | 10 | 15.311 | -- | 100 | 4.572 | -- | 100 | 1.727 | 7738.675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5952 | -- | 10 | 8.625 | -- | 100 | 0.658 | -- | 100 | 11.864 | 104979.696 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.8902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.593 | 11207.8425 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1101 | 4.6099 | 10 | 0.041 | 1.731 | 35 | 0.712 | 29.829 | 50 | 0.360 | 8826.4149 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 2.1293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.813 | 106828.9525 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.090 | 598.025 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.7026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.385 | 196682.6825 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.215 | 1.301 | 10 | 0.273 | 0.293 | 35 | 20.325 | 21.821 | 50 | 8.557 | 163472.6384 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.634 | 0.797 | 10 | 2.54 | 3.204 | 35 | 15.75 | 19.861 | 50 | 11.549 | 453847.4558 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.375 | 166167.2174 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.870 | 194084.4779 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.856 | 669603.627 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.311 | 1.845 | 10 | 2.550 | 3.052 | 35 | 12.199 | 15.485 | 50 | 3.427 | 124592.2956 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.894 | 438991.2967 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.599 | 378813.7256 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.082 | 39.479 | 10 | 0.866 | 6.409 | 35 | 5.467 | 60.142 | 50 | 7.880 | 415871.7201 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0123 | 1.0123 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.491 | 600064.4675 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.258 | 492190.8229 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.795 | 0.855 | 10 | 0.714 | 0.759 | 35 | 9.845 | 10.194 | 50 | 10.083 | 118778.8041 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.588 | 2.029 | 5 | 12.342 | 15.693 | 35 | 20.784 | 26.546 | 50 | 10.595 | 984485.393 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.136 | 1.444 | 5 | 11.979 | 15.162 | 35 | 17.331 | 21.696 | 50 | 11.817 | 1106169.0159 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4773 | 22.6680 | 5 | 1.650 | 78.355 | 35 | 0.133 | 6.313 | 50 | 0.109 | 9364.7426 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.5195 | 0.5602 | 5 | 17.255 | 18.607 | 35 | 36.532 | 39.394 | 50 | 9.113 | 711323.7992 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5392 | 0.6428 | 5 | 17.776 | 21.189 | 35 | 32.937 | 39.261 | 50 | 9.933 | 1809975.755 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6844 | 22.4204 | 5 | 0.477 | 15.620 | 35 | 0.145 | 4.750 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.3257 | 1.6421 | 5 | 11.146 | 13.806 | 35 | 26.636 | 32.994 | 50 | 9.136 | 1498697.019 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1591 | 1.5195 | 5 | 11.294 | 14.806 | 35 | 22.291 | 29.223 | 50 | 8.709 | 1424780.0025 | --