## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.305 | 0.986 | 20 | 35.686 | 26.963 | 80 | 121.246 | 91.607 | 250 | 14.62 | 56100.4604 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.360 | 0.957 | 20 | 60.172 | 42.341 | 80 | 120.003 | 84.442 | 250 | 15.44 | 53339.2973 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.425 | 0.46 | 10 | 0.415 | 0.45 | 50 | 52.989 | 57.395 | 200 | 2.047 | 25189.8266 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.714 | 7.945 | 10 | 0.163 | 1.814 | 35 | 1.670 | 18.577 | 50 | 0.108 | 1147.1228 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.6 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.992 | 4355.483 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.098 | 2.255 | 5 | 18.260 | 19.305 | 35 | 35.039 | 37.371 | 50 | 11.422 | 896582.4808 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.822 | 1.911 | 5 | 19.788 | 20.684 | 35 | 35.703 | 37.486 | 50 | 11.105 | 866555.6726 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.494 | 1.758 | 5 | 18.586 | 21.971 | 35 | 31.248 | 36.906 | 50 | 15.337 | 1101908.2975 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.478 | 2.605 | 5 | 20.809 | 21.812 | 35 | 34.258 | 35.926 | 50 | 12.877 | 924784.478 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7059 | 2.0570 | 20 | 0.071 | 0.206 | 50 | 2.315 | 6.746 | 100 | 6.833 | 79436.267 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.179 | -62.166 | 10 | 0.261 | -90.493 | 100 | 0.198 | -68.644 | 100 | 0.275 | 4157.6366 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.211 | 0.351 | 10 | 0.318 | 0.529 | 100 | 15.329 | 25.541 | 100 | 3.418 | 40244.809 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.068 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.218 | -- | 100 | 3.858 | 12526.9881 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.883 | 0.883 | 30 | 3.662 | 3.662 | 80 | -- | -- | -- | 18.031 | 140053.1077 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.755 | 0.853 | 15 | 8.093 | 9.193 | 30 | 21.211 | 23.860 | 150 | 3.896 | 662247.1901 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2978 | -- | 30 | 7.871 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.574 | 100724.2725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.125 | 1.125 | 30 | 0.292 | 0.292 | 70 | -- | -- | -- | 4.951 | 58741.9024 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.265 | 1.264 | 30 | 5.584 | 5.583 | 30 | -- | -- | -- | 8.247 | 191754.6175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.346 | 1.346 | 30 | 0.138 | 0.138 | 70 | -- | -- | -- | 4.918 | 59980.0384 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.061 | 1.061 | 30 | 5.744 | 5.744 | 30 | -- | -- | -- | 6.666 | 155747.1588 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2218 | -- | 30 | 2.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.128 | 79358.2975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.3539 | 0.4789 | 5 | 10.830 | 14.656 | 35 | 15.526 | 21.010 | 50 | 20.822 | 131522.65 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.2214 | 4.0300 | 5 | 0.097 | 1.760 | 35 | 0.429 | 7.814 | 50 | 0.044 | 396.7375 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1631 | 5.5550 | 5 | 0.189 | 6.429 | 35 | 0.618 | 21.057 | 50 | 0.037 | 337.425 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.231 | 0.317 | 5 | 10.529 | 14.326 | 35 | 14.231 | 19.242 | 50 | 21.146 | 129204.6105 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.144 | 11.459 | 5 | 0.315 | 34.521 | 35 | 4.554 | 250.836 | 50 | 0.049 | 1112.5964 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.825 | 0.825 | 30 | 5.005 | 5.005 | 30 | -- | -- | -- | 18.205 | 329638.0794 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.041 | 1.041 | 30 | 4.284 | 4.284 | 30 | -- | -- | -- | 17.747 | 331647.5038 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.437 | 0.603 | 15 | 7.078 | 9.771 | 30 | 29.448 | 40.620 | 150 | 2.274 | 308676.6446 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.6834 | 0.6834 | 30 | 3.282 | 3.282 | 80 | -- | -- | -- | 6.981 | 152181.86 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3344 | 1.3344 | 10 | 6.409 | 6.409 | 30 | -- | -- | -- | 8.266 | 94417.7988 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8333 | 0.8333 | 10 | 5.833 | 5.833 | 30 | -- | -- | -- | 9.032 | 100796.5974 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.736 | 1.980 | 10 | 2.515 | 2.937 | 35 | 19.922 | 15.409 | 50 | 16.338 | 1651015.5808 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.101 | 477850.9923 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.119 | 392623.0115 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.027 | 513600.6105 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.699 | 738070.9187 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.706 | 737235.1987 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7389 | 1.6513 | 5 | 1.862 | 1.769 | 35 | 23.259 | 22.088 | 50 | 6.830 | 279764.1499 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.478 | 602679.8292 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.898 | 781766.4115 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.499 | 1472876.8578 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8577 | 1.8649 | 10 | 2.525 | 2.535 | 35 | 13.847 | 13.900 | 50 | 7.061 | 218620.4475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1524 | 0.9634 | 10 | 0.256 | 0.214 | 35 | 37.667 | 31.489 | 50 | 11.736 | 463654.4573 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2091 | 0.2091 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0205 | 879.7275 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0020 | 0.0020 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6831 | 44077.5884 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1588 | 0.0909 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.904 | 200959.5177 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2920 | 0.1669 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.439 | 744251.2958 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.3062 | -12.8845 | 10 | 0.038 | -1.607 | 35 | 1.380 | -58.083 | 50 | 0.219 | 10989.5132 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0530 | 0.0252 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.544 | 44086.1091 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5141 | 0.5141 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0610 | 575018.8403 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.0916 | 0.0916 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5599 | 492466.8902 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2999 | 1.1199 | 10 | 25.995 | 22.396 | 35 | 38.796 | 33.424 | 50 | 12.650 | 440263.3474 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1491 | 0.9014 | 10 | 3.327 | 2.610 | 35 | 29.749 | 23.335 | 50 | 13.085 | 738278.9075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.7932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.534 | 508326.7825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.1937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.260 | 791315.3095 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.217 | 955605.465 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.510 | 692272.9796 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4228 | 0.4780 | 10 | 4.823 | 5.452 | 35 | 9.792 | 11.068 | 50 | 2.297 | 102822.6946 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.4676 | 512.7067 | 10 | 0.392 | 429.886 | 35 | 0.576 | 631.946 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.4142 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 15710.0198 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6636 | 15.5031 | 20 | 0.1080 | 2.4471 | 50 | 0.9116 | 19.8935 | 100 | 0.8965 | 3303.8979 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.630 | 5.701 | 30 | 26.894 | 42.242 | 150 | 32.768 | 51.468 | 200 | 2.60 | 38597.8766 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.123 | -- | 30 | 4.629 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.539 | 329345.1114 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.570 | -- | 30 | 6.258 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.542 | 241226.9181 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.269 | 2.966 | 15 | 7.388 | 6.704 | 30 | 36.972 | 33.545 | 150 | 2.02 | 345345.8195 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.962 | -- | 30 | 3.786 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.463 | 246634.0281 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.139 | 84053.6483 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.131 | 0.178 | 10 | 1.690 | 1.945 | 35 | 0.756 | 0.489 | 50 | 12.536 | 255854.8809 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.173 | 0.169 | 10 | 2.021 | 1.939 | 35 | 33.367 | 30.757 | 50 | 13.934 | 46877.6093 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.158 | 155627.3857 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.870 | 260931.7769 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.111 | 1.156 | 10 | 4.176 | 4.340 | 35 | 17.129 | 17.796 | 50 | 3.652 | 123910.668 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.7655 | 2.7655 | 10 | 14.0154 | 13.7765 | 35 | 35.1250 | 34.5264 | 50 | 11.9696 | 113985.0796 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 2.232 | 2.876 | 10 | 6.166 | 7.945 | 35 | 18.321 | 23.605 | 50 | 6.667 | 81404.8715 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.965 | 26.07 | 10 | 0.083 | 2.254 | 35 | 3.267 | 88.267 | 50 | 4.581 | 65443.1577 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.822 | 5.271 | 10 | 0.131 | 0.245 | 100 | 14.385 | 26.870 | 100 | 1.497 | 11593.9565 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.981 | 2.082 | 5 | 9.278 | 9.627 | 35 | 27.448 | 28.846 | 50 | 8.613 | 92136.7255 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.265 | 32.076 | 35 | 0.961 | 116.378 | 50 | 0.054 | 561.1274 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.3518 | 0.5213 | 10 | 8.971 | 13.291 | 35 | 21.820 | 32.328 | 50 | 11.663 | 143945.0028 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7604 | 2.3882 | 10 | 13.416 | 18.201 | 35 | 22.341 | 30.310 | 50 | 9.530 | 152300.1919 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.371 | 26.404 | 30 | 1.091 | 6.514 | 200 | 2.874 | 10.154 | 300 | 0.400 | 7847.5294 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.272 | 36.798 | 30 | 1.778 | 240.534 | 200 | 2.653 | 358.864 | 300 | 0.281 | 4340.1371 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.200 | 51.732 | 10 | 0.120 | 30.599 | 35 | 1.133 | 188.604 | 50 | 0.302 | 8535.2955 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.414 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | 10439.2568 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.157 | 52762.6695 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.771 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.668 | 55826.6291 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0049 | 0.0023 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.062 | 33657.615 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1144 | 0.0654 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.787 | 18629.065 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1620 | 0.0771 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7.2399 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0040 | 0.0023 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0618 | -1.2145 | 10 | 0.254 | -4.990 | 35 | 0.294 | -5.771 | 50 | 0.006 | 1311.1402 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.384 | 164902.0299 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.560 | 0.739 | 10 | 5.033 | 6.539 | 35 | 10.295 | 13.413 | 50 | 6.680 | 219637.6419 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.155 | 1.155 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.575 | 126260.8549 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.9709 | 266993.0736 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.693 | 0.715 | 10 | 0.323 | 0.335 | 35 | 13.554 | 14.267 | 50 | 3.014 | 4240.7713 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.092 | 22727.0651 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.430 | 11816.9391 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.655 | 2.445 | 10 | 0.293 | 0.270 | 30 | 4.703 | 4.399 | 50 | 4.792 | 154508.3546 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.907 | 0.729 | 20 | 18.412 | 14.801 | 80 | 208.876 | 167.905 | 250 | 15.668 | 41812.1456 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.195 | 25.887 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.037 | 0.81 | 250 | 18.872 | 89384.1008 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.440 | 0.478 | 10 | 2.304 | 2.503 | 35 | 30.309 | 32.983 | 50 | 8.678 | 109506.5663 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.53 | 0.8 | 10 | 2.73 | 4.11 | 35 | 27.76 | 41.89 | 50 | 3.94 | 51561.8155 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.289 | 0.699 | 10 | 12.993 | 31.012 | 35 | 92.224 | 210.152 | 50 | 9.357 | 326987.3076 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 211704.1252 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.9868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.106 | 69493.16 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.289 | 90943.0136 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.328 | 4559.4581 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.225 | -11.077 | 10 | 0.360 | -17.711 | 35 | 0.173 | -8.682 | 50 | 2.293 | 32706.6866 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 1.190 | 1.540 | 10 | 5.030 | 6.540 | 35 | 23.400 | 30.390 | 50 | 3.880 | 47285.1425 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.810 | 4.860 | 10 | 9.820 | 10.800 | 35 | 32.540 | 40.140 | 50 | 7.220 | 84427.9158 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.24 | 3.64 | 10 | 6.39 | 7.73 | 35 | 32.83 | 44.95 | 50 | 6.09 | 70768.8832 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.114 | -2.304 | 30 | 0.453 | -0.937 | 150 | 0.829 | -1.715 | 200 | 1.219 | 15501.75 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 9.0102 | 30 | 0.873 | 4.684 | 150 | 3.448 | 18.491 | 200 | 0.134 | 1654.7342 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.042 | 1.371 | 15 | 4.973 | 6.542 | 30 | 22.529 | 29.637 | 150 | 1.94 | 108683.1995 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.469 | 0.578 | 15 | 9.341 | 11.509 | 30 | 31.786 | 39.165 | 150 | 1.991 | 111913.4826 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.18 | 0.199 | 15 | 10.159 | 11.281 | 30 | 33.44 | 37.133 | 150 | 1.702 | 91509.3527 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.543 | 2.397 | 15 | 5.598 | 8.693 | 30 | 24.106 | 37.435 | 150 | 2.115 | 95459.1508 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.762 | 0.964 | 15 | 3.96 | 5.01 | 30 | 20.551 | 26.002 | 150 | 2.05 | 93807.1407 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.663 | 1.663 | 30 | 5.185 | 5.185 | 70 | -- | -- | -- | 9.208 | 51483.3724 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.398 | 5.398 | 30 | 6.937 | 6.937 | 30 | -- | -- | -- | 10.61 | 159613.4845 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.298 | 1.298 | 30 | 2.981 | 2.981 | 70 | -- | -- | -- | 4.77 | 25729.2626 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.97 | 4.97 | 30 | 8.848 | 8.848 | 30 | -- | -- | -- | 7.37 | 111777.5545 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.523 | -- | 30 | 4.453 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.494 | 40544.8399 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.168 | -- | 30 | 7.144 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.234 | 150377.7411 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.567 | 2.449 | 15 | 4.518 | 7.06 | 30 | 22.755 | 35.561 | 150 | 1.885 | 106044.4624 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.7 | 1.438 | 10 | 3.844 | 7.898 | 35 | 5.948 | 12.222 | 50 | 2.712 | 94880.9217 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.573 | 0.573 | 30 | 23.862 | 23.862 | 80 | -- | -- | -- | 17.697 | 94631.497 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.657 | 0.657 | 30 | 19.671 | 19.671 | 80 | -- | -- | -- | 10.313 | 116250.943 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.498 | 0.498 | 30 | 18.34 | 18.34 | 80 | -- | -- | -- | 4.386 | 49660.4503 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.241 | 0.425 | 5 | 0.104 | 0.184 | 35 | 8.440 | 14.864 | 50 | 13.230 | 225528.6727 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.667 | 0 | 15 | 1.365 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.700 | 29176.8789 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.526 | -- | 30 | 2.022 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.855 | 146641.1157 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.095 | 0 | 30 | 0.646 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.578 | 27014.049 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.627 | 0 | 30 | 19.619 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.577 | 63607.3465 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.011 | 1.011 | 15 | 2.396 | 2.396 | 30 | -- | -- | -- | 16.894 | 137983.7323 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.756 | 4.756 | 30 | 12.098 | 12.098 | 80 | -- | -- | -- | 2.951 | 81174.0172 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.441 | 0.441 | 15 | 8.358 | 8.358 | 30 | -- | -- | -- | 11.417 | 300113.0401 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.702 | 0.735 | 15 | 13.382 | 13.953 | 30 | 25.056 | 26.160 | 150 | 2.557 | 375761.5743 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.795 | 7.474 | 20 | 17.067 | 159.878 | 50 | 12.084 | 113.693 | 100 | 4.949 | 12945.8445 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.259 | 0.352 | 10 | 10.759 | 14.599 | 35 | 17.127 | 23.24 | 50 | 11.537 | 82954.6631 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.645 | 4.083 | 10 | 10.804 | 16.678 | 35 | 14.731 | 22.74 | 50 | 9.158 | 61187.8702 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 1.3051 | 57.3593 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.061 | 46.610 | 50 | 1.389 | 13683.3015 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.732 | -- | 30 | 5.650 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.812 | 188009.273 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.28 | 3.676 | 15 | 9.745 | 8.368 | 30 | 36.422 | 31.276 | 150 | 0.952 | 104323.5876 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.764 | -- | 30 | 5.268 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.793 | 80522.5276 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.680 | -- | 30 | 4.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.162 | 271215.4687 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.579 | -- | 30 | 9.9 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.121 | 102391.3404 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.669 | 3.302 | 15 | 11.163 | 10.044 | 30 | 41.721 | 37.541 | 150 | 1.863 | 231645.256 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.862 | -- | 30 | 4.053 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.669 | 142286.2976 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.99 | -- | 30 | 7.26 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.691 | 79677.8786 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.156 | 5.538 | 20 | 1.051 | 1.844 | 100 | 13.202 | 23.221 | 150 | 4.226 | 26077.7732 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.801 | 0.801 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 625.8375 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.172 | 1.19 | 15 | 15.821 | 16.065 | 30 | 70.015 | 71.092 | 150 | 3.842 | 368572.952 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.38 | -- | 30 | 8.012 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.395 | 123164.9094 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.355 | -- | 30 | 16.424 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.896 | 174956.3728 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.634 | 0.634 | 30 | 34.552 | 34.552 | 80 | -- | -- | -- | 12.310 | 179268.3827 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.177 | 1.307 | 5 | 1.548 | 1.661 | 35 | 21.412 | 22.890 | 50 | 1.478 | 7320.5816 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.815 | 1.320 | 5 | 1.428 | 1.765 | 35 | 16.720 | 21.723 | 50 | 2.152 | 10473.0468 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.332 | 0.379 | 5 | 2.540 | 2.891 | 35 | 22.475 | 25.565 | 50 | 2.502 | 12050.1125 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.481 | 0.501 | 5 | 2.155 | 2.244 | 35 | 31.984 | 33.254 | 50 | 3.837 | 18326.2672 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.276 | 14.888 | 5 | 0.281 | 3.269 | 35 | 0.412 | 4.798 | 50 | 0.338 | 1948.8684 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.930 | 1.153 | 15 | 20.127 | 24.836 | 30 | 75.188 | 92.748 | 150 | 1.949 | 262117.7056 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.396 | 1.396 | 30 | 10.314 | 10.314 | 30 | -- | -- | -- | 6.261 | 98183.8962 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.513 | 1.513 | 30 | 5.973 | 5.973 | 30 | -- | -- | -- | 21.357 | 335191.7927 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.961 | 3.961 | 30 | 37.198 | 37.198 | 80 | -- | -- | -- | 7.092 | 75048.5618 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.827 | 0 | 30 | 5.439 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.898 | 153195.8107 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.08 | 1.08 | 30 | 7.171 | 7.171 | 80 | -- | -- | -- | 6.985 | 98785.413 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.284 | 1.176 | 15 | 10.676 | 9.78 | 30 | 39.794 | 36.452 | 150 | 3.776 | 404333.8435 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.691 | 0 | 30 | 4.339 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.428 | 122276.8406 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.915 | 0 | 30 | 6.861 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.155 | 273935.9246 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.3998 | 4.7028 | 10 | 4.402 | 8.626 | 35 | 21.111 | 41.372 | 50 | 10.995 | 71110.2925 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.047 | 2.071 | 10 | 4.454 | 4.506 | 35 | 32.346 | 32.722 | 50 | 5.244 | 91655.4401 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.0606 | 3.7683 | 5 | 10.479 | 12.902 | 35 | 23.152 | 28.505 | 50 | 2.062 | 95303.065 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.03 | 2.539 | 5 | 39.046 | 48.843 | 35 | 16.721 | 20.917 | 50 | 5.114 | 337878.8532 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.223 | 3.443 | 10 | 7.724 | 8.252 | 35 | 20.921 | 22.351 | 50 | 7.148 | 122575.8069 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.214 | 2.721 | 10 | 1.481 | 1.253 | 35 | 43.557 | 36.873 | 50 | 6.324 | 164521.601 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.462 | 1.846 | 10 | 3.165 | 3.996 | 35 | 30.612 | 38.646 | 50 | 7.638 | 152178.0467 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.778 | 3.108 | 10 | 20.215 | 22.631 | 35 | 36.694 | 41.033 | 50 | 6.568 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4575 | -- | 10 | 4.419 | -- | 100 | 0.234 | -- | 100 | 11.222 | 176044.97 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1402 | -- | 10 | 14.657 | -- | 100 | 5.032 | -- | 100 | 1.199 | 5415.7575 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5792 | -- | 10 | 8.008 | -- | 100 | 0.879 | -- | 100 | 12.032 | 100947.9256 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 2.0244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.785 | 106883.5324 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3433 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.727 | 197179.0621 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.196 | 1.291 | 10 | 0.259 | 0.280 | 35 | 19.411 | 21.035 | 50 | 8.563 | 163710.3875 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.599 | 0.835 | 10 | 2.992 | 4.282 | 35 | 13.778 | 19.149 | 50 | 11.646 | 465333.2259 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.061 | 194094.096 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.299 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.989 | 196250.4031 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.041 | 338605.5021 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.257 | 1.635 | 10 | 1 | 1.259 | 35 | 10.898 | 14.105 | 50 | 5.770 | 202331.9004 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.842 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.923 | 440523.465 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.601 | 380056.7097 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 0.971 | 21.112 | 10 | 0.658 | 15.297 | 35 | 19.391 | 461.886 | 50 | 1.580 | 107195.0497 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0141 | 1.0141 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.545 | 604946.7374 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.280 | 495730.5787 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.180 | 1.201 | 10 | 0.622 | 0.630 | 35 | 9.281 | 9.428 | 50 | 10.970 | 120928.5587 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.535 | 2.008 | 5 | 12.007 | 15.612 | 35 | 20.370 | 26.650 | 50 | 9.481 | 885577.1161 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.092 | 1.411 | 5 | 11.977 | 15.434 | 35 | 15.717 | 20.254 | 50 | 10.305 | 969808.6742 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4712 | 27.1746 | 5 | 0.381 | 21.949 | 35 | 0.392 | 22.634 | 50 | 0.121 | 10469.5474 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.5548 | 0.6172 | 5 | 17.012 | 18.924 | 35 | 35.425 | 39.406 | 50 | 8.546 | 672332.0383 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5610 | 0.7159 | 5 | 16.748 | 21.370 | 35 | 30.711 | 39.187 | 50 | 8.472 | 1552314.68 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6290 | 24.3409 | 5 | 0.483 | 18.700 | 35 | 0.085 | 3.294 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.1340 | 1.6904 | 5 | 9.343 | 13.927 | 35 | 22.366 | 33.341 | 50 | 8.199 | 1363944.7047 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.7422 | 1.1310 | 5 | 7.892 | 12.028 | 35 | 18.572 | 28.303 | 50 | 7.350 | 1214787.5221 | --