## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月03日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.441 | 5270.1225 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.736 | 0.553 | 20 | 44.298 | 33.253 | 80 | 126.937 | 95.286 | 250 | 15.13 | 57188.2405 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.222 | 0.858 | 20 | 61.318 | 43.055 | 80 | 131.558 | 92.375 | 250 | 14.59 | 49913.708 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.472 | 15.036 | 10 | 0.172 | 5.497 | 50 | 6.046 | 192.742 | 200 | 2.476 | 37880.3265 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.783 | 18.455 | 10 | 0.055 | 1.292 | 35 | 1.115 | 26.273 | 50 | 0.290 | 3102.541 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 3.39 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.588 | 7681.5477 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.937 | 2.108 | 5 | 18.160 | 19.606 | 35 | 33.467 | 36.532 | 50 | 11.412 | 898154.5915 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.703 | 1.789 | 5 | 20.284 | 21.222 | 35 | 34.078 | 35.827 | 50 | 11.257 | 882096.0365 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.550 | 1.805 | 5 | 19.096 | 22.197 | 35 | 31.839 | 37.047 | 50 | 15.990 | 1147089.9356 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.433 | 2.533 | 5 | 20.381 | 21.215 | 35 | 34.782 | 36.184 | 50 | 13.310 | 950574.4232 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.6837 | 1.9421 | 20 | 0.083 | 0.235 | 50 | 2.925 | 8.310 | 100 | 6.579 | 76576.2346 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.227 | -43.505 | 10 | 0.310 | -59.442 | 100 | 0.219 | -42.099 | 100 | 0.751 | 11289.9881 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.206 | 0.348 | 10 | 0.291 | 0.492 | 100 | 13.545 | 22.907 | 100 | 3.533 | 41790.9576 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.116 | -- | 10 | 0.101 | -- | 100 | 0.218 | -- | 100 | 3.891 | 12555.0394 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.841 | 0.841 | 30 | 4.397 | 4.397 | 80 | -- | -- | -- | 16.125 | 126425.0751 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.946 | 1.283 | 15 | 7.330 | 8.231 | 30 | 23.628 | 26.860 | 150 | 3.893 | 661444.6589 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2682 | -- | 30 | 7.310 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.661 | 102973.49 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.106 | 1.106 | 30 | 0.239 | 0.239 | 70 | -- | -- | -- | 5.082 | 60482.2266 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.096 | 1.096 | 30 | 4.423 | 4.421 | 30 | -- | -- | -- | 8.421 | 197701.067 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.225 | 1.225 | 30 | 0.179 | 0.179 | 70 | -- | -- | -- | 5.114 | 62858.1121 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.005 | 1.005 | 30 | 5.362 | 5.362 | 30 | -- | -- | -- | 6.536 | 154475.121 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.1646 | -- | 30 | 3.190 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.176 | 43389.21 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.4090 | 0.9045 | 5 | 5.914 | 13.080 | 35 | 8.569 | 18.951 | 50 | 12.712 | 80394.6275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.1541 | 2.1092 | 5 | 0.068 | 0.936 | 35 | 0.571 | 7.818 | 50 | 0.043 | 414.2775 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1630 | 4.1982 | 5 | 0.141 | 3.624 | 35 | 0.722 | 18.604 | 50 | 0.048 | 420.595 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.273 | 0.382 | 5 | 10.634 | 14.720 | 35 | 12.703 | 17.549 | 50 | 21.231 | 129517.9028 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.058 | 12.940 | 5 | 0.300 | 89.290 | 35 | 4.825 | 1050.727 | 50 | 0.048 | 1100.7782 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.017 | 1.017 | 30 | 4.799 | 4.799 | 30 | -- | -- | -- | 16.853 | 308189.1946 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.888 | 0.888 | 30 | 4.096 | 4.096 | 30 | -- | -- | -- | 17.190 | 321990.0123 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.844 | 1.142 | 15 | 7.440 | 9.721 | 30 | 26.225 | 34.248 | 150 | 2.282 | 309783.9232 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8242 | 0.8242 | 30 | 2.167 | 2.167 | 80 | -- | -- | -- | 6.189 | 134778.34 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3210 | 1.3210 | 10 | 6.412 | 6.412 | 30 | -- | -- | -- | 8.552 | 98097.7556 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.7948 | 0.7948 | 10 | 6.726 | 6.726 | 30 | -- | -- | -- | 9.024 | 101251.2975 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.998 | 1.946 | 10 | 3.519 | 2.489 | 35 | 17.671 | 14.470 | 50 | 15.345 | 1583449.9185 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.171 | 484962.9566 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.711 | 370683.7841 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.030 | 550509.0822 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.649 | 745494.3727 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.570 | 736210.2402 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7224 | 1.6128 | 5 | 0.972 | 0.910 | 35 | 20.458 | 19.157 | 50 | 6.949 | 283748.1549 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.585 | 619457.3242 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.935 | 784016.0276 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.411 | 59849.5179 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.7436 | 1.7409 | 10 | 2.085 | 2.082 | 35 | 14.819 | 14.796 | 50 | 6.391 | 200639.8025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1673 | 0.9679 | 10 | 0.130 | 0.107 | 35 | 38.036 | 31.537 | 50 | 10.892 | 428751.4115 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3213 | 0.3213 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0334 | 1445.4291 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0013 | 0.0013 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5506 | 35474.3365 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1184 | 0.0678 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.786 | 197801.4666 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2784 | 0.1592 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.021 | 776110.0041 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.2767 | -11.1163 | 10 | 0.043 | -1.719 | 35 | 1.583 | -63.601 | 50 | 0.160 | 8665.3465 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0403 | 0.0192 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.367 | 39362.3955 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5378 | 0.5378 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.4961 | 596454.5164 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.0827 | 0.0827 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4606 | 491923.5361 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3068 | 1.1180 | 10 | 26.082 | 22.313 | 35 | 39.466 | 33.764 | 50 | 12.334 | 430165.5669 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.0488 | 0.7997 | 10 | 3.190 | 2.432 | 35 | 29.973 | 22.853 | 50 | 12.979 | 736797.335 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9141 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.363 | 493618.55 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.2183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.309 | 796372.955 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.9357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.305 | 960195.8825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.722 | 653010.0281 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4366 | 0.4616 | 10 | 5.169 | 5.466 | 35 | 8.194 | 8.664 | 50 | 2.384 | 102695.1941 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.4639 | 56.0663 | 10 | 0.415 | 50.110 | 35 | 0.523 | 63.265 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.3989 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 18820.0514 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6688 | 15.6709 | 20 | 0.1079 | 2.5049 | 50 | 0.5424 | 13.2074 | 100 | 0.8253 | 3047.6344 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.694 | 16.018 | 30 | 12.173 | 41.537 | 150 | 13.530 | 46.167 | 200 | 3.37 | 51232.8762 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.065 | -- | 30 | 4.863 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.651 | 335340.9806 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.441 | -- | 30 | 6.541 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.626 | 245812.8517 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.714 | 2.484 | 15 | 8.239 | 7.542 | 30 | 34.074 | 31.188 | 150 | 2.062 | 349690.8599 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.827 | -- | 30 | 4.792 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.637 | 252390.3056 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.893 | 82710.8255 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.104 | 0.123 | 10 | 1.943 | 2.316 | 35 | 0.107 | 0.120 | 50 | 12.890 | 262068.4555 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.202 | 0.188 | 10 | 2.784 | 2.584 | 35 | 28.099 | 26.068 | 50 | 13.769 | 46438.09 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.210 | 156721.8399 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.404 | 268674.653 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 0.973 | 1.009 | 10 | 3.826 | 3.970 | 35 | 15.143 | 15.677 | 50 | 3.779 | 127249.5797 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.7797 | 2.7797 | 10 | 19.9824 | 19.5137 | 35 | 34.0212 | 33.2233 | 50 | 11.9488 | 112910.1046 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.603 | 3.1 | 10 | 3.418 | 6.612 | 35 | 16.325 | 31.582 | 50 | 4.77 | 61131.7768 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.95 | 4.034 | 10 | 1.648 | 6.995 | 35 | 10.127 | 42.993 | 50 | 3.802 | 52971.5518 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.697 | 5.559 | 10 | 0.128 | 0.265 | 100 | 13.271 | 27.353 | 100 | 1.132 | 9134.4512 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.922 | 2.038 | 5 | 8.809 | 9.202 | 35 | 28.448 | 30.121 | 50 | 8.341 | 89628.6554 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.080 | 8.227 | 35 | 1.574 | 162.719 | 50 | 0.049 | 510.53 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4075 | 0.5929 | 10 | 8.934 | 13 | 35 | 22.474 | 32.702 | 50 | 12.244 | 150468.8779 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7188 | 2.2271 | 10 | 14.691 | 19.036 | 35 | 23.975 | 31.065 | 50 | 9.710 | 154312.271 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.364 | 64.344 | 30 | 0.129 | 11.201 | 200 | 0.340 | 42.760 | 300 | 0.288 | 5939.5942 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.26 | 36.017 | 30 | 0.138 | 19.121 | 200 | 0.438 | 60.55 | 300 | 0.19 | 2985.9025 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.187 | 34.008 | 10 | 0.053 | 13.199 | 35 | 3.551 | 964.990 | 50 | 0.195 | 5532.8158 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.731 | 19035.0251 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.923 | 74060.7797 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.59 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 6.2917 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.442 | 69956.8553 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0054 | 0.0025 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.915 | 27398.7175 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1014 | 0.0580 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 13113.6425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1409 | 0.0671 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0048 | 0.0028 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0578 | -1.3258 | 10 | 0.290 | -6.648 | 35 | 0.312 | -7.157 | 50 | 0.025 | 5960.0827 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7669 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 1844.1086 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.515 | 0.658 | 10 | 5.564 | 7.106 | 35 | 10.616 | 13.620 | 50 | 6.407 | 217301.9251 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.770 | 0.770 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.556 | 127131.0225 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.0218 | 269324.3672 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.688 | 0.704 | 10 | 0.263 | 0.267 | 35 | 13.298 | 13.92 | 50 | 3.069 | 4316.9066 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.555 | 30817.6253 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.915 | 9337.5611 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.807 | 2.582 | 10 | 0.159 | 0.146 | 30 | 4.252 | 3.953 | 50 | 4.704 | 151974.3296 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.711 | 0.565 | 20 | 20.637 | 16.398 | 80 | 177.253 | 140.846 | 250 | 14.822 | 37888.0156 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.063 | 22.177 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.264 | 5.495 | 250 | 9.864 | 48102.9873 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.404 | 0.433 | 10 | 1.906 | 2.049 | 35 | 29.487 | 31.772 | 50 | 7.096 | 90380.247 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.79 | 0.64 | 10 | 1.1 | 0.9 | 35 | 33.83 | 27.47 | 50 | 6.17 | 80518.442 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.707 | 0.620 | 10 | 1.051 | 0.937 | 35 | 33.663 | 30.128 | 50 | 17.850 | 512586.2032 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.245 | 375243.2962 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 1.1267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.566 | 105716.0974 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.45 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.758 | 95472.6556 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 3035.1123 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.226 | -11.182 | 10 | 0.243 | -11.863 | 35 | 0.022 | -1.085 | 50 | 2.336 | 33360.2168 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 1.360 | 1.930 | 10 | 3.880 | 4.900 | 35 | 23.190 | 34.560 | 50 | 3.950 | 47846.979 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.250 | 3.320 | 10 | 11.780 | 11.940 | 35 | 32.320 | 32.780 | 50 | 7.330 | 85083.6221 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.18 | 2.4 | 10 | 6.88 | 7.55 | 35 | 31.45 | 34.52 | 50 | 6.44 | 74583.102 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.115 | -2.401 | 30 | 0.508 | -1.094 | 150 | 0.819 | -1.763 | 200 | 0.866 | 11003.0833 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 8.9108 | 30 | 0.834 | 4.423 | 150 | 3.723 | 19.747 | 200 | 0.141 | 1733.42 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1 | 1.359 | 15 | 5.797 | 7.877 | 30 | 21.477 | 29.183 | 150 | 1.98 | 109335.6418 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.482 | 0.593 | 15 | 9.693 | 11.924 | 30 | 29.325 | 36.075 | 150 | 1.791 | 104409.7386 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.13 | 0.154 | 15 | 10.06 | 11.915 | 30 | 27.766 | 32.888 | 150 | 1.77 | 96710.7361 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.502 | 2.389 | 15 | 5.621 | 8.941 | 30 | 24.197 | 38.491 | 150 | 2.12 | 95723.046 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.655 | 0.855 | 15 | 4.13 | 5.392 | 30 | 16.745 | 21.862 | 150 | 1.868 | 85595.8835 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.67 | 1.67 | 30 | 4.113 | 4.113 | 70 | -- | -- | -- | 9.101 | 50749.0641 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.428 | 5.428 | 30 | 6.689 | 6.689 | 30 | -- | -- | -- | 10.415 | 157569.2598 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.302 | 1.302 | 30 | 2.305 | 2.305 | 70 | -- | -- | -- | 4.725 | 25440.9463 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.728 | 4.728 | 30 | 7.232 | 7.232 | 30 | -- | -- | -- | 10.384 | 157413.4246 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.419 | -- | 30 | 4.363 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.53 | 41111.1167 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.183 | -- | 30 | 7.328 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.858 | 160127.8902 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.603 | 2.803 | 15 | 4.591 | 8.026 | 30 | 21.302 | 37.239 | 150 | 1.851 | 106053.1169 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.87 | 1.784 | 10 | 4.458 | 9.143 | 35 | 6.47 | 13.27 | 50 | 3.076 | 108987.9292 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.585 | 0.585 | 30 | 26.079 | 26.079 | 80 | -- | -- | -- | 17.781 | 95084.2753 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.646 | 0.646 | 30 | 20.738 | 20.738 | 80 | -- | -- | -- | 10.085 | 113916.105 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.468 | 1.468 | 30 | 17.565 | 17.565 | 80 | -- | -- | -- | 3.836 | 43615.3365 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.179 | 0.305 | 5 | 0.075 | 0.129 | 35 | 4.745 | 8.089 | 50 | 13.337 | 218686.4568 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.846 | 0 | 15 | 1.353 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.654 | 28590.314 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.456 | -- | 30 | 2.160 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.657 | 141590.1366 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.148 | 0 | 30 | 0.510 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.754 | 30323.2289 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.626 | 0 | 30 | 21.260 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.594 | 63754.8711 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.952 | 0.952 | 15 | 2.246 | 2.246 | 30 | -- | -- | -- | 16.738 | 136290.7705 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.074 | 4.074 | 30 | 12.856 | 12.856 | 80 | -- | -- | -- | 2.985 | 82923.3575 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.427 | 0.427 | 15 | 8.675 | 8.675 | 30 | -- | -- | -- | 11.539 | 304818.2108 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.654 | 0.690 | 15 | 13.906 | 14.586 | 30 | 25.477 | 26.749 | 150 | 2.406 | 356143.3457 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.659 | 6.760 | 20 | 14.555 | 149.046 | 50 | 10.205 | 104.702 | 100 | 4.978 | 13205.6116 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.254 | 0.361 | 10 | 9.883 | 14.008 | 35 | 17.009 | 24.108 | 50 | 12.405 | 89635.9278 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.788 | 4.237 | 10 | 10.717 | 16.285 | 35 | 15.749 | 23.932 | 50 | 9.425 | 62872.0132 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 2.0094 | 87.9268 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.110 | 48.568 | 50 | 1.363 | 13452.9857 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.818 | -- | 30 | 5.942 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.051 | 193427.9647 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.311 | 3.671 | 15 | 9.777 | 8.325 | 30 | 36.64 | 31.199 | 150 | 1.004 | 110617.9093 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.683 | -- | 30 | 5.555 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.781 | 81081.0116 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.787 | -- | 30 | 4.282 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.038 | 273274.6092 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.454 | -- | 30 | 7.58 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.217 | 69999.7671 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.541 | 3.089 | 15 | 12.2 | 10.641 | 30 | 43.099 | 37.591 | 150 | 1.859 | 230597.1239 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.478 | -- | 30 | 4.398 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.132 | 149753.1927 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.954 | -- | 30 | 4.415 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.784 | 81537.0904 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.059 | 5.354 | 20 | 0.834 | 1.458 | 100 | 17.219 | 30.363 | 150 | 4.637 | 28551.393 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.739 | 0.739 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 831.4354 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.175 | 1.221 | 15 | 17.684 | 18.374 | 30 | 65.803 | 68.372 | 150 | 3.629 | 350138.9544 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.375 | -- | 30 | 7.677 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.998 | 130353.2318 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.398 | -- | 30 | 14.707 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.790 | 195819.1203 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.828 | 0.828 | 30 | 34.282 | 34.282 | 80 | -- | -- | -- | 12.160 | 178454.9164 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.177 | 1.543 | 5 | 1.830 | 2.021 | 35 | 20.186 | 21.767 | 50 | 2.014 | 9953.3725 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.811 | 1.685 | 5 | 1.447 | 1.854 | 35 | 17.322 | 24.665 | 50 | 2.304 | 11141.9567 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.308 | 0.351 | 5 | 2.560 | 2.907 | 35 | 23.410 | 26.606 | 50 | 2.489 | 11900.6055 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.460 | 0.485 | 5 | 2.175 | 2.294 | 35 | 30.057 | 31.698 | 50 | 4.225 | 19868.6103 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.224 | 14.278 | 5 | 0.223 | 2.596 | 35 | 0.144 | 1.673 | 50 | 0.329 | 1914.5606 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.924 | 1.144 | 15 | 20.068 | 24.778 | 30 | 71.544 | 88.599 | 150 | 1.882 | 253118.8196 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.392 | 1.392 | 30 | 9.001 | 9.001 | 30 | -- | -- | -- | 3.551 | 56438.7264 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.513 | 1.513 | 30 | 6.503 | 6.503 | 30 | -- | -- | -- | 21.065 | 331882.7764 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.741 | 3.741 | 30 | 37.157 | 37.157 | 80 | -- | -- | -- | 6.934 | 73665.7967 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.793 | 0 | 30 | 5.835 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.794 | 153687.0261 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.11 | 1.11 | 30 | 8.821 | 8.821 | 80 | -- | -- | -- | 7.018 | 99876.6871 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.291 | 1.189 | 15 | 10.846 | 9.987 | 30 | 33.791 | 31.116 | 150 | 3.812 | 402909.9486 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.698 | 0 | 30 | 4.147 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.417 | 122224.9753 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.943 | 0 | 30 | 6.074 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.237 | 276112.0007 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.8059 | 3.3876 | 10 | 4.413 | 8.278 | 35 | 21.972 | 41.218 | 50 | 9.689 | 60292.4874 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.153 | 2.197 | 10 | 3.944 | 4.024 | 35 | 30.253 | 30.867 | 50 | 5.748 | 105103.5362 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.0551 | 3.6783 | 5 | 11.401 | 13.726 | 35 | 23.885 | 28.757 | 50 | 2.075 | 96096.015 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.957 | 2.19 | 5 | 9.024 | 10.101 | 35 | 25.745 | 28.815 | 50 | 6.477 | 418766.2831 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.051 | 3.216 | 10 | 9.186 | 9.683 | 35 | 20.389 | 21.492 | 50 | 7.229 | 120063.2114 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.106 | 2.624 | 10 | 1.292 | 1.091 | 35 | 42.274 | 35.710 | 50 | 6.164 | 161769.4172 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.445 | 1.78 | 10 | 3.226 | 3.972 | 35 | 27.558 | 33.931 | 50 | 6.852 | 138618.5515 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.490 | 2.772 | 10 | 24.354 | 27.070 | 35 | 32.337 | 35.915 | 50 | 6.549 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4610 | -- | 10 | 4.695 | -- | 100 | 0.254 | -- | 100 | 11.805 | 185690.6575 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1312 | -- | 10 | 14.076 | -- | 100 | 3.961 | -- | 100 | 1.135 | 5147.9975 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5414 | -- | 10 | 9.454 | -- | 100 | 0.639 | -- | 100 | 10.892 | 95281.5358 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.6990 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.100 | 95883.375 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2790 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.971 | 193414.0455 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.176 | 1.365 | 10 | 0.253 | 0.284 | 35 | 20.411 | 22.946 | 50 | 7.967 | 152831.9403 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.476 | 0.606 | 10 | 3.362 | 4.28 | 35 | 12.845 | 16.099 | 50 | 11.04 | 432599.3095 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.072 | 195796.6911 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.121 | 199509.733 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.070 | 411353.879 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.398 | 1.938 | 10 | 1.001 | 1.348 | 35 | 10.959 | 15.339 | 50 | 5.812 | 200884.5959 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.971 | 445856.3052 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.580 | 379073.6564 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.763 | 32.359 | 10 | 0.266 | 2.407 | 35 | 3.209 | 48.615 | 50 | 1.442 | 98853.7628 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.9410 | 0.9410 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.806 | 617259.46 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.312 | 502059.8118 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.854 | 0.906 | 10 | 0.350 | 0.372 | 35 | 10.721 | 11.297 | 50 | 9.885 | 113459.7247 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.581 | 1.995 | 5 | 12.412 | 15.487 | 35 | 20.334 | 25.960 | 50 | 9.520 | 894675.6953 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.976 | 2.502 | 5 | 12.394 | 15.338 | 35 | 18.516 | 22.757 | 50 | 10.873 | 1024722.2528 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4008 | 21.9106 | 5 | 0.298 | 16.275 | 35 | 0.544 | 29.740 | 50 | 0.211 | 19426.14 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4556 | 0.4953 | 5 | 18.172 | 19.754 | 35 | 36.232 | 39.385 | 50 | 8.564 | 669509.2103 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7731 | 0.9843 | 5 | 16.096 | 20.493 | 35 | 30.532 | 38.874 | 50 | 8.146 | 1498945.5472 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.5575 | 20.6377 | 5 | 0.277 | 10.261 | 35 | 0.095 | 3.503 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.4494 | 2.0430 | 5 | 8.293 | 11.689 | 35 | 22.224 | 31.325 | 50 | 8.642 | 1432923.871 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.9314 | 1.3472 | 5 | 8.819 | 12.757 | 35 | 19.968 | 28.884 | 50 | 7.989 | 1316010.8691 | --