## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月04日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.794 | 0.598 | 20 | 54.948 | 41.409 | 80 | 122.054 | 91.980 | 250 | 15.75 | 60508.1219 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.241 | 0.892 | 20 | 64.474 | 46.301 | 80 | 134.680 | 96.718 | 250 | 16.30 | 56168.8234 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.538 | -12.188 | 10 | 0.043 | -0.97 | 50 | 0.757 | -17.169 | 200 | 1.804 | 32918.8917 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.054 | 17.651 | 10 | 0.055 | 0.918 | 35 | 1.268 | 21.241 | 50 | 0.002 | 19.01 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 4096.6221 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.909 | 2.026 | 5 | 20.195 | 21.246 | 35 | 34.832 | 36.899 | 50 | 11.497 | 900147.1285 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.595 | 1.675 | 5 | 21.911 | 22.978 | 35 | 34.164 | 35.878 | 50 | 11.682 | 906901.4345 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.654 | 1.862 | 5 | 18.882 | 21.266 | 35 | 32.686 | 36.771 | 50 | 15.823 | 1133876.7704 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.662 | 2.728 | 5 | 19.795 | 20.314 | 35 | 35.229 | 36.120 | 50 | 13.547 | 969601.2414 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.6999 | 1.9179 | 20 | 0.054 | 0.149 | 50 | 1.763 | 4.832 | 100 | 6.600 | 76057.9418 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.173 | 292.480 | 10 | 0.316 | 534.140 | 100 | 0.233 | 394.270 | 100 | 0.584 | 8766.2235 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.207 | 0.341 | 10 | 0.325 | 0.537 | 100 | 16.272 | 26.858 | 100 | 3.355 | 39395.3435 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.094 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.209 | -- | 100 | 3.945 | 12706.3444 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.797 | 0.797 | 30 | 5.301 | 5.301 | 80 | -- | -- | -- | 16.200 | 126480.5405 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.782 | 0.871 | 15 | 6.539 | 7.335 | 30 | 21.952 | 24.351 | 150 | 3.733 | 628510.4349 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2872 | -- | 30 | 8.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.627 | 102283.5575 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.122 | 1.122 | 30 | 0.659 | 0.659 | 70 | -- | -- | -- | 4.652 | 55461.0565 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.310 | 1.313 | 30 | 3.691 | 3.690 | 30 | -- | -- | -- | 8.194 | 192596.5147 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.293 | 1.293 | 30 | 0.556 | 0.556 | 70 | -- | -- | -- | 5.309 | 64945.8777 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.228 | 1.228 | 30 | 5.146 | 5.146 | 30 | -- | -- | -- | 6.876 | 161707.8785 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2116 | -- | 30 | 0.381 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.177 | 43446.6175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9023 | 19.7878 | 5 | 0.274 | 6.014 | 35 | 1.204 | 26.397 | 50 | 0.003 | 22.53 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.7156 | 9.1004 | 5 | 0.035 | 0.439 | 35 | 0.612 | 7.779 | 50 | 0.043 | 421.0925 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1603 | 4.9622 | 5 | 0.058 | 1.799 | 35 | 0.851 | 26.335 | 50 | 0.054 | 457.5025 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.307 | 1.090 | 5 | 8.480 | 12.137 | 35 | 12.285 | 21.868 | 50 | 18.029 | 109407.3781 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.507 | 115.288 | 5 | 0.260 | 63.243 | 35 | 4.670 | 818.061 | 50 | 0.050 | 1161.759 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.188 | 1.188 | 30 | 4.870 | 4.870 | 30 | -- | -- | -- | 16.405 | 299111.2174 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.500 | 0.500 | 30 | 3.835 | 3.835 | 30 | -- | -- | -- | 16.988 | 317246.0122 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.001 | 1.365 | 15 | 6.940 | 9.382 | 30 | 22.650 | 30.787 | 150 | 2.310 | 313900.5234 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8717 | 0.8717 | 30 | 1.965 | 1.965 | 80 | -- | -- | -- | 5.836 | 126629.5374 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3958 | 1.3958 | 10 | 7.026 | 7.026 | 30 | -- | -- | -- | 8.642 | 98744.1218 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8273 | 0.8273 | 10 | 6.276 | 6.276 | 30 | -- | -- | -- | 9.148 | 102259.8525 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.075 | 1.782 | 10 | 3.280 | 2.572 | 35 | 19.260 | 15.210 | 50 | 14.927 | 1536730.1264 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.200 | 485887.9984 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.794 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.970 | 386741.4471 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.083 | 513939.5961 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.352 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.709 | 747510.872 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.477 | 740816.4498 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7618 | 1.6737 | 5 | 2.055 | 1.952 | 35 | 24.829 | 23.588 | 50 | 7.312 | 297462.2725 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.632 | 625075.1106 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.135 | 793632.1225 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 45884.4015 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.9132 | 1.8835 | 10 | 2.206 | 2.172 | 35 | 15.731 | 15.487 | 50 | 7.947 | 245086.7574 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1797 | 0.9421 | 10 | 0.125 | 0.100 | 35 | 38.259 | 30.554 | 50 | 10.456 | 409177.6647 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.8714 | 0.8714 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0832 | 3598.5051 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0017 | 0.0017 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5348 | 34338.822 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1231 | 0.0702 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.640 | 195754.5619 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2926 | 0.1674 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.540 | 744530.6562 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.2834 | -15.8153 | 10 | 0.044 | -2.477 | 35 | 1.263 | -70.472 | 50 | 0.147 | 8059.4744 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0376 | 0.0179 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.491 | 42961.4534 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4346 | 0.4346 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0330 | 579028.5401 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.0841 | 0.0841 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4697 | 491772.0287 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3109 | 1.1162 | 10 | 24.261 | 20.658 | 35 | 37.949 | 32.313 | 50 | 12.182 | 424684.3905 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 6.7736 | 5.2176 | 10 | 3.267 | 2.517 | 35 | 29.660 | 22.847 | 50 | 13.230 | 748307.4725 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.2007 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.729 | 476417.215 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.372 | 797437.4285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.277 | 955351.6825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.826 | 707034.0645 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4506 | 0.4615 | 10 | 8.748 | 8.961 | 35 | 11.313 | 11.589 | 50 | 2.714 | 112952.4708 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5246 | 25.7566 | 10 | 0.201 | 9.849 | 35 | 0.752 | 36.940 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.6511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 15433.6966 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6534 | 11.7481 | 20 | 0.2466 | 4.4456 | 50 | 1.2162 | 22.1204 | 100 | 0.7140 | 2646.4702 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.308 | 12.131 | 30 | 0.277 | -10.880 | 150 | 0.563 | -22.161 | 200 | 2.59 | 42644.6487 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.148 | -- | 30 | 4.920 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.521 | 331165.2258 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.776 | -- | 30 | 5.552 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.589 | 244722.0205 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.796 | 3.425 | 15 | 7.522 | 6.785 | 30 | 35.546 | 32.064 | 150 | 2.08 | 352010.9077 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.811 | -- | 30 | 4.671 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.559 | 249995.94 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.857 | 82307.2547 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.137 | 0.134 | 10 | 1.890 | 2.102 | 35 | 0.190 | 0.218 | 50 | 12.388 | 253576.1167 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.426 | 0.400 | 10 | 1.863 | 1.744 | 35 | 31.437 | 29.503 | 50 | 13.535 | 45935.1959 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.395 | 157779.6952 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.447 | 273890.3677 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.245 | 1.306 | 10 | 2.368 | 2.487 | 35 | 19.816 | 20.763 | 50 | 3.912 | 132106.7359 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.8288 | 2.8288 | 10 | 20.2211 | 19.7435 | 35 | 33.6963 | 32.9003 | 50 | 11.6116 | 113980.6759 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.554 | 2.098 | 10 | 2.794 | 3.774 | 35 | 18.365 | 24.803 | 50 | 6.033 | 73969.7724 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.097 | 2.012 | 10 | 3.427 | 6.286 | 35 | 11.985 | 21.981 | 50 | 5.777 | 73843.3728 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.796 | 6.503 | 10 | 0.100 | 0.233 | 100 | 11.602 | 26.990 | 100 | 1.064 | 8595.1751 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.013 | 2.089 | 5 | 11.059 | 11.298 | 35 | 25.753 | 26.651 | 50 | 8.653 | 92487.2164 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.130 | 8.152 | 35 | 0.772 | 48.500 | 50 | 0.064 | 677.6175 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.3580 | 0.5183 | 10 | 10.234 | 14.813 | 35 | 21.557 | 31.203 | 50 | 12.358 | 151799.3291 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7403 | 2.3122 | 10 | 13.800 | 18.336 | 35 | 24.124 | 32.053 | 50 | 9.737 | 154905.442 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.376 | 105.296 | 30 | 0.054 | 15.604 | 200 | 0.710 | 203.040 | 300 | 0.234 | 4762.6168 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.289 | 59.858 | 30 | 0.081 | 16.714 | 200 | 0.604 | 125.117 | 300 | 0.207 | 3272.2081 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.238 | 12.424 | 10 | 0.096 | -14.235 | 35 | 2.235 | 44.910 | 50 | 0.307 | 8722.4637 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.468 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.640 | 16689.2317 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 50980.2755 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.6404 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.955 | 61766.6179 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0046 | 0.0022 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.923 | 28084.365 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1076 | 0.0615 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.515 | 12209.7825 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1672 | 0.0796 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0049 | 0.0028 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0635 | -1.3226 | 10 | 0.406 | -8.457 | 35 | 0.185 | -3.861 | 50 | 0.039 | 9277.3927 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8081 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | 576.6559 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.457 | 170998.6165 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.548 | 0.684 | 10 | 4.567 | 5.671 | 35 | 10.323 | 12.874 | 50 | 6.861 | 229652.0162 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.781 | 0.781 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.567 | 126924.8504 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.8042 | 266463.568 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.297 | 0.303 | 10 | 0.168 | 0.171 | 35 | 12.558 | 13.079 | 50 | 3.091 | 4347.5806 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.278 | 29046.072 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.785 | 8702.99 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.946 | 2.673 | 10 | 0.175 | 0.160 | 30 | 4.674 | 4.265 | 50 | 4.853 | 154367.5403 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.024 | 0.783 | 20 | 34.958 | 26.747 | 80 | 215.525 | 164.899 | 250 | 15.383 | 38990.477 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.907 | 19.714 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.361 | 7.836 | 250 | 5.047 | 25129.7405 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.404 | 0.437 | 10 | 2.039 | 2.194 | 35 | 28.746 | 30.945 | 50 | 7.053 | 91094.1884 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.71 | 0.58 | 10 | 1.02 | 0.83 | 35 | 37.8 | 30.53 | 50 | 5.99 | 78757.2551 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.358 | 0.320 | 10 | 0.963 | 0.856 | 35 | 34.270 | 30.562 | 50 | 17.487 | 513506.2874 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.658 | 385783.3852 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 1.1573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.198 | 101972.8175 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.455 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.713 | 46700.0371 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.075 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 2552.8369 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.256 | 19.188 | 10 | 0.301 | -10.886 | 35 | 0.011 | 2.254 | 50 | 2.155 | 30987.3139 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 1.240 | 1.670 | 10 | 3.830 | 5.140 | 35 | 23.820 | 32.170 | 50 | 3.810 | 46855.8142 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.860 | 2.920 | 10 | 12.980 | 13.180 | 35 | 34.090 | 34.550 | 50 | 7.420 | 86147.3447 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.18 | 2.33 | 10 | 7.98 | 8.46 | 35 | 33.63 | 35.97 | 50 | 6.23 | 72204.6368 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.126 | -2.621 | 30 | 0.498 | -1.159 | 150 | 0.797 | -1.854 | 200 | 0.776 | 9854.5 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6802 | 7.6702 | 30 | 0.811 | 3.704 | 150 | 3.704 | 16.910 | 200 | 0.095 | 1155.8875 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.906 | 1.294 | 15 | 6.206 | 8.869 | 30 | 23.185 | 33.134 | 150 | 1.958 | 109222.2538 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.727 | 0.887 | 15 | 9.956 | 12.141 | 30 | 30.804 | 37.566 | 150 | 1.865 | 107643.7457 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.214 | 0.254 | 15 | 10.354 | 12.308 | 30 | 29.396 | 34.942 | 150 | 1.82 | 99000.7794 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.535 | 2.346 | 15 | 5.814 | 8.889 | 30 | 24.315 | 37.177 | 150 | 2.095 | 94558.1714 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.764 | 1.042 | 15 | 4.512 | 6.155 | 30 | 16.212 | 22.115 | 150 | 2.239 | 102650.215 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.663 | 1.663 | 30 | 4.032 | 4.032 | 70 | -- | -- | -- | 8.981 | 49866.348 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.428 | 5.428 | 30 | 6.365 | 6.365 | 30 | -- | -- | -- | 10.223 | 153292.1149 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.313 | 1.313 | 30 | 2.933 | 2.933 | 70 | -- | -- | -- | 4.787 | 25530.7496 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.892 | 3.892 | 30 | 7.951 | 7.951 | 30 | -- | -- | -- | 10.268 | 154841.3332 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.346 | -- | 30 | 5.789 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.383 | 40035.9097 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.251 | -- | 30 | 7.567 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.693 | 157104.2539 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.398 | 2.273 | 15 | 5.685 | 9.245 | 30 | 23.196 | 37.718 | 150 | 1.949 | 110549.3909 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.995 | 2.029 | 10 | 4.653 | 9.489 | 35 | 7.137 | 14.555 | 50 | 3.683 | 127360.6129 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.586 | 0.586 | 30 | 25.688 | 25.688 | 80 | -- | -- | -- | 17.87 | 95009.517 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.661 | 0.661 | 30 | 21.479 | 21.479 | 80 | -- | -- | -- | 10.07 | 113224.1587 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.446 | 1.446 | 30 | 17.697 | 17.697 | 80 | -- | -- | -- | 4.02 | 45454.7155 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.201 | 0.344 | 5 | 0.800 | 1.368 | 35 | 9.190 | 15.710 | 50 | 13.893 | 226323.6755 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.848 | 0 | 15 | 1.119 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.602 | 27553.4172 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.462 | -- | 30 | 1.920 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.569 | 138180.7099 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.093 | 0 | 30 | 0.445 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.678 | 28879.539 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.599 | 0 | 30 | 22.261 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.585 | 63522.1914 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.007 | 1.007 | 15 | 2.083 | 2.083 | 30 | -- | -- | -- | 17.224 | 139854.9662 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.757 | 3.757 | 30 | 11.889 | 11.889 | 80 | -- | -- | -- | 3.022 | 82839.9847 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.457 | 0.457 | 15 | 8.862 | 8.862 | 30 | -- | -- | -- | 11.367 | 298161.6368 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.701 | 0.739 | 15 | 13.552 | 14.222 | 30 | 25.983 | 27.290 | 150 | 2.491 | 367979.8036 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.610 | 5.972 | 20 | 17.300 | 168.686 | 50 | 10.717 | 104.631 | 100 | 4.807 | 12578.207 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.259 | 0.354 | 10 | 10.582 | 14.472 | 35 | 17.389 | 23.78 | 50 | 12.258 | 88351.9235 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.944 | 4.264 | 10 | 11.434 | 16.564 | 35 | 16.159 | 23.41 | 50 | 8.955 | 59295.8559 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 2.0319 | 82.4672 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.050 | 42.622 | 50 | 1.411 | 13931.6657 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.503 | -- | 30 | 5.159 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.340 | 212945.1771 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.366 | 3.717 | 15 | 10.694 | 9.104 | 30 | 39.795 | 33.877 | 150 | 0.988 | 108556.3034 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.698 | -- | 30 | 5.349 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.827 | 81264.3309 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.752 | -- | 30 | 4.442 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.825 | 269441.6833 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.469 | -- | 30 | 7.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.8 | 62624.0712 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.396 | 3.005 | 15 | 11.8 | 10.439 | 30 | 42.412 | 37.519 | 150 | 1.725 | 214832.5541 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.245 | -- | 30 | 4.142 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.344 | 139479.2347 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.983 | -- | 30 | 4.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.785 | 81247.0723 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.471 | 33.447 | 20 | 3.596 | 8.710 | 100 | 11.467 | 29.246 | 150 | 3.089 | 19343.7372 | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.792 | 0.792 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 665.8375 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.119 | 1.168 | 15 | 19.253 | 20.086 | 30 | 71.168 | 74.248 | 150 | 3.46 | 333187.3255 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.384 | -- | 30 | 8.409 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.466 | 130168.3155 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.426 | -- | 30 | 15.150 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.019 | 198741.638 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.746 | 0.746 | 30 | 35.423 | 35.423 | 80 | -- | -- | -- | 12.164 | 176893.6837 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.110 | 1.700 | 5 | 2.311 | 2.195 | 35 | 18.270 | 19.603 | 50 | 2.824 | 14097.3445 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.896 | 1.714 | 5 | 2.307 | 2.562 | 35 | 16.218 | 21.938 | 50 | 2.430 | 12044.4216 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.551 | 1.408 | 5 | 2.400 | 2.609 | 35 | 23.448 | 26.508 | 50 | 2.584 | 12374.4562 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.560 | 0.579 | 5 | 2.233 | 2.170 | 35 | 32.531 | 33.560 | 50 | 3.966 | 18782.4529 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.279 | 14.748 | 5 | 0.356 | 2.243 | 35 | 0.515 | 2.752 | 50 | 0.394 | 2276.5688 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.938 | 1.177 | 15 | 19.867 | 24.861 | 30 | 76.429 | 95.691 | 150 | 1.966 | 264625.3035 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.346 | 1.346 | 30 | 4.503 | 4.503 | 30 | -- | -- | -- | 1.229 | 19841.3001 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.548 | 1.548 | 30 | 6.039 | 6.039 | 30 | -- | -- | -- | 21.970 | 343481.7445 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.379 | 3.379 | 30 | 37.027 | 37.029 | 80 | -- | -- | -- | 6.711 | 71514.1615 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.794 | 0 | 30 | 3.898 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.583 | 151472.9514 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.138 | 1.138 | 30 | 8.544 | 8.544 | 80 | -- | -- | -- | 7.047 | 99676.8412 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.309 | 1.209 | 15 | 11.088 | 10.242 | 30 | 32.36 | 29.892 | 150 | 3.788 | 405659.8653 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.71 | 0 | 30 | 4.36 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.456 | 122576.7674 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.977 | 0 | 30 | 4.156 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.192 | 276266.6238 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7836 | 3.6133 | 10 | 0.459 | 0.931 | 35 | 22.415 | 45.410 | 50 | 8.260 | 56153.5625 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.996 | 1.981 | 10 | 4.578 | 4.544 | 35 | 31.016 | 30.785 | 50 | 5.615 | 103460.1732 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.063 | 3.649 | 5 | 11.947 | 14.232 | 35 | 21.36 | 25.446 | 50 | 2.117 | 98101.586 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.096 | 2.251 | 5 | 0.779 | 0.837 | 35 | 23.899 | 25.669 | 50 | 6.528 | 418004.4859 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.888 | 3.008 | 10 | 9.31 | 9.696 | 35 | 24.684 | 25.708 | 50 | 7.244 | 120026.0593 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.028 | 2.542 | 10 | 0.960 | 0.806 | 35 | 40.784 | 34.245 | 50 | 5.750 | 153043.5727 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.487 | 1.84 | 10 | 1.532 | 1.895 | 35 | 27.943 | 34.579 | 50 | 6.412 | 129891.2602 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.758 | 3.080 | 10 | 25.254 | 28.240 | 35 | 30.099 | 33.625 | 50 | 6.510 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4719 | -- | 10 | 0.983 | -- | 100 | 0.280 | -- | 100 | 11.777 | 184832.2675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1699 | -- | 10 | 13.587 | -- | 100 | 4.548 | -- | 100 | 1.187 | 5399.3375 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5308 | -- | 10 | 7.940 | -- | 100 | 0.265 | -- | 100 | 10.230 | 83996.2221 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.6067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.515 | 84820.5425 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.002 | 110173.7172 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.153 | 8.150 | 10 | 0.958 | 8.735 | 35 | 14.008 | 24.399 | 50 | 5.334 | 103673.2099 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.312 | 7.906 | 10 | 1.444 | 16.28 | 35 | 4.126 | 51.377 | 50 | 5.205 | 205298.6347 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.354 | 184908.7198 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.254 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.544 | 192494.5504 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.543 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.465 | 236965.359 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.485 | 2.050 | 10 | 1.231 | 1.625 | 35 | 10.113 | 14.047 | 50 | 5.515 | 185765.6054 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.985 | 446155.3237 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.624 | 385296.5265 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.065 | 11.127 | 10 | 0.098 | 1.163 | 35 | 0.783 | 9.137 | 50 | 0.022 | 1524.3404 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.9641 | 0.9641 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.949 | 631382.0175 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.320 | 501981.1829 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.725 | 6.582 | 10 | 0.343 | 2.248 | 35 | 10.423 | 14.658 | 50 | 8.321 | 97464.0575 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.888 | 2.200 | 5 | 13.034 | 15.039 | 35 | 22.463 | 26.160 | 50 | 10.542 | 973847.0061 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.896 | 2.331 | 5 | 11.994 | 14.665 | 35 | 18.117 | 22.086 | 50 | 11.714 | 1100882.8727 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.3856 | 20.7782 | 5 | 0.390 | 20.997 | 35 | 0.426 | 22.941 | 50 | 0.226 | 21175.4025 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4329 | 0.4663 | 5 | 17.071 | 18.390 | 35 | 36.723 | 39.560 | 50 | 9.173 | 716698.4139 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8972 | 1.0901 | 5 | 15.334 | 18.630 | 35 | 32.113 | 39.015 | 50 | 9.623 | 1764930.185 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.0994 | 2.9820 | 5 | 5.143 | 13.951 | 35 | 33.542 | 90.983 | 50 | 4.789 | 946946.835 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.7248 | 2.3200 | 5 | 11.311 | 15.215 | 35 | 23.605 | 31.750 | 50 | 8.794 | 1454569.9829 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.9456 | 1.2708 | 5 | 11.453 | 15.392 | 35 | 22.213 | 29.853 | 50 | 8.259 | 1387938.529 | --