## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.788 | 0.587 | 20 | 61.959 | 46.164 | 80 | 123.967 | 92.363 | 250 | 16.24 | 62135.7682 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.223 | 0.881 | 20 | 68.306 | 49.210 | 80 | 129.344 | 93.184 | 250 | 16.41 | 56482.2547 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.639 | -34.174 | 10 | 0.046 | -2.463 | 50 | 1.486 | -79.531 | 200 | 1.15 | 22968.9278 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.613 | 22.392 | 10 | 0.055 | 0.763 | 35 | 1.613 | 22.403 | 50 | 0.360 | 3776.6742 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 4105.1573 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.925 | 2.072 | 5 | 15.604 | 16.611 | 35 | 29.812 | 32.042 | 50 | 11.706 | 912694.1781 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.559 | 1.635 | 5 | 17.924 | 18.751 | 35 | 31.096 | 32.605 | 50 | 11.255 | 870693.359 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.490 | 1.765 | 5 | 18.007 | 21.307 | 35 | 31.581 | 37.417 | 50 | 14.222 | 1019240.1352 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.271 | 3.430 | 5 | 19.214 | 20.161 | 35 | 34.290 | 35.978 | 50 | 12.333 | 881603.0577 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7047 | 1.8959 | 20 | 0.089 | 0.241 | 50 | 1.391 | 3.741 | 100 | 5.727 | 67511.7212 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.220 | 17.529 | 10 | 0.318 | 25.345 | 100 | 0.206 | 16.431 | 100 | 0.384 | 5769.4773 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.206 | 0.342 | 10 | 0.258 | 0.428 | 100 | 16.902 | 28.037 | 100 | 3.820 | 45012.9143 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.093 | -- | 10 | 0.055 | -- | 100 | 0.112 | -- | 100 | 3.928 | 12632.9001 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.748 | 0.748 | 30 | 6.030 | 6.030 | 80 | -- | -- | -- | 15.808 | 121593.0952 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.843 | 0.943 | 15 | 6.161 | 6.922 | 30 | 21.932 | 24.421 | 150 | 3.955 | 668202.8359 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3367 | -- | 30 | 8.161 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.616 | 101070.1425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.109 | 1.109 | 30 | 0.212 | 0.212 | 70 | -- | -- | -- | 4.358 | 51364.2223 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.271 | 1.271 | 30 | 3.343 | 3.340 | 30 | -- | -- | -- | 8.044 | 187807.4596 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.184 | 1.184 | 30 | 0.405 | 0.405 | 70 | -- | -- | -- | 4.955 | 60238.7164 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.470 | 1.470 | 30 | 3.895 | 3.895 | 30 | -- | -- | -- | 6.443 | 150658.5432 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2723 | -- | 30 | 0.118 | -- | 80 | -- | -- | -- | 1.797 | 35486.0475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.3006 | 30.1924 | 5 | 0.129 | 2.991 | 35 | 1.057 | 24.544 | 50 | 0.004 | 35.1125 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.1556 | 12.9936 | 5 | 0.090 | 1.015 | 35 | 0.219 | 2.463 | 50 | 0.042 | 411.47 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2230 | 7.6349 | 5 | 0.095 | 3.253 | 35 | 0.523 | 17.893 | 50 | 0.047 | 396.3625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.253 | 0.315 | 5 | 12.205 | 15.235 | 35 | 15.383 | 18.937 | 50 | 21.171 | 127074.6101 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.965 | 33.993 | 5 | 0.045 | 1.669 | 35 | 1.659 | 58.466 | 50 | 0.046 | 1056.2327 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.651 | 0.651 | 30 | 4.968 | 4.968 | 30 | -- | -- | -- | 15.934 | 289702.0569 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.369 | 0.368 | 30 | 2.830 | 2.830 | 30 | -- | -- | -- | 16.166 | 299200.4632 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.084 | 1.529 | 15 | 6.630 | 9.308 | 30 | 25.317 | 35.627 | 150 | 2.449 | 331197.5831 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8658 | 0.8658 | 30 | 2.437 | 2.437 | 80 | -- | -- | -- | 6.179 | 133135.1075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5778 | 1.5778 | 10 | 6.687 | 6.687 | 30 | -- | -- | -- | 8.172 | 92694.8387 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9058 | 0.9058 | 10 | 6.060 | 6.060 | 30 | -- | -- | -- | 8.395 | 93328.3474 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.981 | 1.596 | 10 | 1.913 | 1.539 | 35 | 19.878 | 16.013 | 50 | 15.116 | 1547007.6685 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.098 | 476031.7368 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.034 | 390186.8434 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.872 | 503930.5973 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.632 | 736365.1959 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.295 | 718926.959 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5311 | 1.4668 | 5 | 2.008 | 1.923 | 35 | 24.027 | 23.018 | 50 | 6.067 | 247301.425 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.540 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.510 | 612752.4624 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.532 | 749013.037 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20462.537 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.036 | 2.117279 | 10 | 2.825 | 2.937776 | 35 | 17.984 | 18.701939 | 50 | 5.047 | 158286.0075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1985 | 0.9677 | 10 | 0.125 | 0.101 | 35 | 39.044 | 31.525 | 50 | 10.098 | 397191.864 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.8240 | 1.8240 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0442 | 1891.9887 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0023 | 0.0023 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6613 | 42496.7934 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1773 | 0.1012 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.638 | 195641.9553 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3492 | 0.1997 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.515 | 796758.8593 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.2986 | 14.7256 | 10 | 0.040 | 1.987 | 35 | 2.405 | 118.619 | 50 | 0.132 | 7268.788 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0581 | 0.0277 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.587 | 45288.2947 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4442 | 0.4442 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.7674 | 563955.2188 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1221 | 0.1221 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4026 | 482792.4683 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3167 | 1.0866 | 10 | 26.144 | 21.575 | 35 | 38.925 | 32.123 | 50 | 12.144 | 425366.6215 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1331 | 0.9063 | 10 | 2.858 | 2.286 | 35 | 29.935 | 23.944 | 50 | 13.049 | 735428.32 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.499 | 480886.1625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.327 | 787254.9742 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.9896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.499 | 968873.105 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9007 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.388 | 677831.1946 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4437 | 0.4903 | 10 | 4.741 | 5.239 | 35 | 6.766 | 7.476 | 50 | 2.438 | 105469.724 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.6455 | 18.3099 | 10 | 0.064 | 1.815 | 35 | 0.473 | 13.408 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9688 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 23173.4826 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.5998 | 7.9108 | 20 | 0.1452 | 1.8979 | 50 | 2.8075 | 37.0264 | 100 | 0.9294 | 3379.9446 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.439 | -25.881 | 30 | 0.082 | 4.847 | 150 | 0.418 | 24.674 | 200 | 0.36 | 6305.4108 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.321 | -- | 30 | 2.844 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.392 | 324792.595 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.161 | -- | 30 | 5.663 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.643 | 242720.2706 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 5.039 | 4.577 | 15 | 6.389 | 5.803 | 30 | 35.146 | 31.922 | 150 | 2.174 | 366632.015 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.838 | -- | 30 | 5.243 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.513 | 246723.1719 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.981 | 82195.1719 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.169 | 1.166 | 10 | 1.155 | 1.289 | 35 | 0.175 | 4.478 | 50 | 11.835 | 248610.6062 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.657 | 0.605 | 10 | 1.822 | 1.676 | 35 | 26.736 | 24.593 | 50 | 13.280 | 45063.0174 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.392 | 155025.4426 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.110 | 261146.1395 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.581 | 1.664 | 10 | 2.031 | 2.152 | 35 | 14.226 | 14.964 | 50 | 3.600 | 121393.5133 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.9424 | 2.9424 | 10 | 18.4878 | 18.0392 | 35 | 33.6687 | 32.8518 | 50 | 11.8493 | 115781.61 | --
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.85 | 2.519 | 10 | 3.083 | 4.197 | 35 | 19.31 | 26.289 | 50 | 6.439 | 78802.945 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.155 | 2.139 | 10 | 3.885 | 7.192 | 35 | 14.968 | 27.708 | 50 | 5.918 | 74980.1972 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.868 | 6.821 | 10 | 0.100 | 0.238 | 100 | 8.646 | 20.560 | 100 | 1.193 | 9870.2253 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.300 | 2.436 | 5 | 6.954 | 7.279 | 35 | 26.681 | 28.331 | 50 | 8.768 | 93876.6396 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5341 | 18.8994 | 10 | 0.138 | 4.874 | 35 | 0.458 | 16.190 | 50 | 0.091 | 918.6999 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4721 | 0.6579 | 10 | 11.197 | 15.602 | 35 | 23.534 | 32.794 | 50 | 12.327 | 150306.0571 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.8830 | 2.3953 | 10 | 15.010 | 19.093 | 35 | 26.669 | 33.924 | 50 | 10.329 | 162686.9035 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.400 | 66.681 | 30 | 0.054 | 8.012 | 200 | 0.758 | 184.738 | 300 | 0.170 | 3421.6599 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.348 | 76.337 | 30 | 0.107 | 23.361 | 200 | 0.323 | 70.748 | 300 | 0.111 | 1743.5794 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.359 | 73.123 | 10 | 0.127 | 32.801 | 35 | 3.330 | 346.203 | 50 | 0.336 | 9315.0687 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.731 | 44198.5087 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.947 | 73979.0306 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.618 | 3163.6362 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.081 | 62744.8516 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0064 | 0.0030 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.020 | 31275.2175 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1303 | 0.0744 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.654 | 15355.1625 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2002 | 0.0954 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 209.8149 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0105 | 0.0060 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0763 | -1.4796 | 10 | 0.374 | -7.258 | 35 | 0.398 | -7.708 | 50 | 0.033 | 7891.4791 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.358 | 171308.1412 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.508 | 0.635 | 10 | 4.679 | 5.842 | 35 | 8.281 | 10.363 | 50 | 6.398 | 212938.4469 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.095 | 1.095 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.618 | 126269.7368 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.0898 | 266303.5638 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.376 | 0.383 | 10 | 0.532 | 0.536 | 35 | 13.554 | 14.085 | 50 | 2.987 | 4215.1999 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.540 | 24606.6623 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.568 | 12488.942 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.190 | 2.861 | 10 | 0.218 | 0.195 | 30 | 6.076 | 5.516 | 50 | 5.259 | 166402.6006 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.182 | 0.904 | 20 | 28.677 | 21.945 | 80 | 199.034 | 152.313 | 250 | 15.885 | 39936.2896 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.894 | 19.806 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.083 | 1.841 | 250 | 0.477 | 2362.7607 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.563 | 0.602 | 10 | 5.300 | 5.664 | 35 | 34.949 | 37.418 | 50 | 7.334 | 93269.887 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.59 | 0.48 | 10 | 1.16 | 0.95 | 35 | 33.57 | 27.49 | 50 | 5.88 | 75503.608 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.686 | 0.600891 | 10 | 1.349 | 1.167 | 35 | 37.182 | 32.545 | 50 | 17.356 | 502176.5917 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.523 | 379931.6075 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.9689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.492 | 103965.4475 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.71 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 2277.2729 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 520.6082 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.226 | -12.974 | 10 | 0.228 | -13.106 | 35 | 0.343 | -18.030 | 50 | 2.624 | 37438.3186 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 1.090 | 1.350 | 10 | 6.210 | 7.700 | 35 | 22.570 | 27.990 | 50 | 3.380 | 41263.3872 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.510 | 2.610 | 10 | 10.870 | 11.190 | 35 | 33.710 | 34.820 | 50 | 7.710 | 89193.2015 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.09 | 2.18 | 10 | 8.67 | 9 | 35 | 35.18 | 36.5 | 50 | 6.5 | 74906.7812 | --
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.139 | -2.974 | 30 | 0.47 | -1.228 | 150 | 0.626 | -1.636 | 200 | 0.851 | 10768.7354 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6803 | 6.1165 | 30 | 0.866 | 3.151 | 150 | 3.382 | 12.309 | 200 | 0.161 | 1942.39 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.849 | 1.137 | 15 | 5.789 | 7.753 | 30 | 22.536 | 30.18 | 150 | 1.89 | 104754.9661 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.33 | 0.392 | 15 | 9.592 | 11.409 | 30 | 31.982 | 38.039 | 150 | 1.943 | 110921.1055 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.204 | 0.228 | 15 | 10.963 | 12.248 | 30 | 32.781 | 36.623 | 150 | 1.679 | 90276.6933 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.68 | 2.479 | 15 | 5.616 | 8.287 | 30 | 24.689 | 36.434 | 150 | 2.137 | 96194.8105 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.764 | 0.969 | 15 | 3.999 | 5.067 | 30 | 16.844 | 21.344 | 150 | 2.45 | 111624.4327 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 2.214 | 2.214 | 30 | 6.808 | 6.808 | 70 | -- | -- | -- | 9.216 | 51057.1356 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.369 | 5.369 | 30 | 5.927 | 5.927 | 30 | -- | -- | -- | 10.274 | 152615.3435 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.317 | 1.317 | 30 | 1.751 | 1.751 | 70 | -- | -- | -- | 4.77 | 25383.9707 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.363 | 3.363 | 30 | 7.793 | 7.793 | 30 | -- | -- | -- | 10.525 | 156637.271 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.35 | -- | 30 | 5.548 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.458 | 39888.4968 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.276 | -- | 30 | 7.398 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.213 | 148513.5725 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.326 | 2.086 | 15 | 5.913 | 9.3 | 30 | 23.461 | 36.897 | 150 | 1.789 | 100755.4082 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.127 | 2.196 | 10 | 3.701 | 7.21 | 35 | 8.528 | 16.613 | 50 | 3.538 | 118723.821 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.598 | 0.598 | 30 | 24.319 | 24.319 | 80 | -- | -- | -- | 17.982 | 94664.751 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.675 | 0.675 | 30 | 18.387 | 18.387 | 80 | -- | -- | -- | 9.344 | 103876.156 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.753 | 0.753 | 30 | 21.659 | 21.659 | 80 | -- | -- | -- | 5.415 | 60804.2695 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.428 | 0.728 | 5 | 0.249 | 0.424 | 35 | 10.259 | 17.462 | 50 | 14.010 | 228075.0006 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.734 | 0 | 15 | 0.873 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.647 | 28051.8992 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.494 | -- | 30 | 1.714 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.676 | 139916.8219 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.087 | 0 | 30 | 0.433 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.655 | 28196.7314 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.609 | 0 | 30 | 23.932 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.536 | 62285.6185 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.019 | 1.019 | 15 | 2.424 | 2.424 | 30 | -- | -- | -- | 16.681 | 136840.9173 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.043 | 4.043 | 30 | 14.189 | 14.189 | 80 | -- | -- | -- | 3.028 | 82675.464 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.509 | 0.509 | 15 | 6.912 | 6.912 | 30 | -- | -- | -- | 11.289 | 293753.1914 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.726 | 0.755 | 15 | 13.440 | 13.915 | 30 | 25.770 | 26.711 | 150 | 2.468 | 368895.4529 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.766 | 8.038 | 20 | 16.702 | 168.757 | 50 | 11.757 | 118.347 | 100 | 4.728 | 12410.4951 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.276 | 0.372 | 10 | 11.332 | 15.282 | 35 | 17.81 | 24.018 | 50 | 11.574 | 83318.14 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.88 | 4.043 | 10 | 11.765 | 16.514 | 35 | 15.666 | 21.99 | 50 | 8.672 | 57253.0326 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 1.8653 | 66.7889 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.040 | 37.225 | 50 | 1.477 | 14553.5188 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.310 | -- | 30 | 5.975 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.686 | 231422.0588 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.46 | 3.713 | 15 | 9.316 | 7.757 | 30 | 36.992 | 30.8 | 150 | 1.036 | 112971.9833 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.720 | -- | 30 | 4.450 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.791 | 79819.5317 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.705 | -- | 30 | 3.842 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.718 | 265480.7642 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.702 | -- | 30 | 5.407 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.633 | 60057.5167 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.606 | 3.115 | 15 | 11.939 | 10.311 | 30 | 41.146 | 35.537 | 150 | 1.723 | 213017.2641 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.653 | -- | 30 | 2.377 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.8 | 130998.6071 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.013 | -- | 30 | 6.002 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.679 | 79287.2149 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.160 | 4.025 | 20 | 2.585 | 3.274 | 100 | 3.177 | 4.027 | 150 | 4.861 | 29528.0844 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.863 | 0.863 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 537.4208 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.07 | 1.124 | 15 | 18.902 | 19.857 | 30 | 74.952 | 78.74 | 150 | 3.331 | 320805.8 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.39 | -- | 30 | 8.904 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.992 | 127539.8262 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.492 | -- | 30 | 12.737 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.805 | 190120.2976 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.758 | 0.758 | 30 | 35.795 | 35.795 | 80 | -- | -- | -- | 12.129 | 173808.0634 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.874 | 0.943 | 5 | 1.351 | 1.456 | 35 | 18.650 | 20.110 | 50 | 1.714 | 8393.943 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.138 | 1.190 | 5 | 1.367 | 1.429 | 35 | 23.699 | 24.779 | 50 | 3.299 | 16407.7162 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.414 | 0.475 | 5 | 1.902 | 2.157 | 35 | 23.656 | 26.988 | 50 | 2.869 | 13697.891 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.503 | 0.510 | 5 | 2.959 | 3.002 | 35 | 37.754 | 38.269 | 50 | 3.634 | 17297.7426 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.254 | 14.629 | 5 | 0.204 | 2.374 | 35 | 0.234 | 2.721 | 50 | 0.257 | 1473.464 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.970 | 1.162 | 15 | 19.804 | 23.668 | 30 | 78.337 | 93.738 | 150 | 2.201 | 293862.5699 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.388 | 1.388 | 30 | 11.316 | 11.316 | 30 | -- | -- | -- | 6.169 | 96301.3354 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.629 | 1.629 | 30 | 4.793 | 4.793 | 30 | -- | -- | -- | 19.488 | 302220.757 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.650 | 3.650 | 30 | 37.684 | 37.684 | 80 | -- | -- | -- | 6.779 | 70909.7856 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.85 | 0 | 30 | 3.862 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.835 | 151983.6753 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.163 | 1.163 | 30 | 8.314 | 8.314 | 80 | -- | -- | -- | 6.97 | 97332.9521 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.41 | 1.285 | 15 | 11.381 | 10.37 | 30 | 32.393 | 29.514 | 150 | 3.806 | 407077.5889 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.716 | 0 | 30 | 4.307 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.23 | 117836.2259 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.952 | 0 | 30 | 8.121 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.168 | 270632.8324 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.104 | 3.590442 | 10 | 1.81 | 3.088736 | 35 | 24.152 | 41.215001 | 50 | 8.49 | 58075.5174 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.212 | 2.26 | 10 | 5.887 | 6.016 | 35 | 31.227 | 31.912 | 50 | 5.775 | 101010.2464 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1339 | 3.6449 | 5 | 9.951 | 11.573 | 35 | 19.085 | 22.197 | 50 | 2.043 | 94092.88 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.257 | 2.9 | 5 | 8.751 | 11.245 | 35 | 21.304 | 27.376 | 50 | 5.875 | 381571.462 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.794 | 2.919 | 10 | 9.387 | 9.806 | 35 | 23.793 | 24.855 | 50 | 7.112 | 116270.4839 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.999 | 2.504 | 10 | 3.183 | 2.658 | 35 | 40.941 | 34.183 | 50 | 5.731 | 152734.0498 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.489 | 1.813 | 10 | 3.135 | 3.817 | 35 | 25.826 | 31.443 | 50 | 5.917 | 119673.2764 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.527 | 1.679 | 10 | 25.209 | 27.740 | 35 | 32.963 | 36.259 | 50 | 6.658 | 0 | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4937 | -- | 10 | 2.129 | -- | 100 | 0.647 | -- | 100 | 11.372 | 177767.7299 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1905 | -- | 10 | 14.410 | -- | 100 | 4.645 | -- | 100 | 1.049 | 4733.445 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5227 | -- | 10 | 9.272 | -- | 100 | 0.505 | -- | 100 | 9.160 | 84257.6014 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.855 | 20223.175 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.804 | 177106.0595 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.212 | 1.294 | 10 | 0.307 | 0.328 | 35 | 15.910 | 17.043 | 50 | 8.490 | 162014.5083 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.549 | 0.731 | 10 | 3.716 | 4.88 | 35 | 11.15 | 14.504 | 50 | 11.674 | 456669.7039 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.760 | 141075.9482 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.951 | 195158.9347 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.448 | 99479.2129 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.358 | 1.823 | 10 | 1.004 | 1.309 | 35 | 10 | 13.424 | 50 | 5.391 | 188593.4243 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.917 | 440507.9184 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.608 | 378646.0501 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.145 | 7.867 | 10 | 0.191 | 1.562 | 35 | 0.478 | 3.790 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0743 | 1.0743 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.729 | 608302.91 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.301 | 496568.0614 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.624 | 0.627 | 10 | 0.605 | 0.605 | 35 | 12.913 | 12.960 | 50 | 10.144 | 119717.0258 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.871 | 2.340 | 5 | 12.437 | 15.545 | 35 | 20.940 | 26.175 | 50 | 9.568 | 890139.1655 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.830 | 2.339 | 5 | 11.535 | 14.736 | 35 | 20.785 | 26.558 | 50 | 9.798 | 925871.9214 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4365 | 1.4312 | 5 | 4.426 | 14.515 | 35 | 17.850 | 58.535 | 50 | 1.974 | 163264.4492 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3939 | 0.4262 | 5 | 20.305 | 21.967 | 35 | 36.556 | 39.549 | 50 | 7.619 | 592177.7223 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9100 | 1.2945 | 5 | 14.684 | 20.889 | 35 | 27.595 | 39.254 | 50 | 8.979 | 1647519.5525 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.7471 | 27.5964 | 5 | 0.284 | 10.487 | 35 | 0.116 | 4.280 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.5184 | 2.2850 | 5 | 9.187 | 13.825 | 35 | 19.091 | 28.730 | 50 | 7.962 | 1327936.6874 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.2418 | 1.8768 | 5 | 8.500 | 12.847 | 35 | 16.040 | 24.243 | 50 | 6.989 | 1152319.9724 | --