## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.771 | 0.573 | 20 | 58.280 | 43.305 | 80 | 120.641 | 89.643 | 250 | 16.64 | 63855.8877 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.175 | 0.842 | 20 | 65.062 | 46.613 | 80 | 124.741 | 89.369 | 250 | 16.18 | 55667.7036 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.768 | -18.322 | 10 | 0.042 | -1.013 | 50 | 1.779 | -42.408 | 200 | 1.288 | 25828.5207 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.479 | 16.752 | 10 | 0.055 | 0.620 | 35 | 1.962 | 22.221 | 50 | 1.574 | 14724.4783 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | 15.0465 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.947 | 2.058 | 5 | 16.499 | 17.175 | 35 | 30.617 | 32.291 | 50 | 11.707 | 912271.9403 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.473 | 1.557 | 5 | 19.136 | 20.191 | 35 | 31.892 | 33.738 | 50 | 11.021 | 851448.2142 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.771 | 2.082 | 5 | 17.289 | 20.309 | 35 | 31.784 | 37.371 | 50 | 12.543 | 895074.7218 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.928 | 3.037 | 5 | 19.686 | 20.384 | 35 | 34.966 | 36.213 | 50 | 12.365 | 879497.4502 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7252 | 1.8861 | 20 | 0.046 | 0.121 | 50 | 1.465 | 3.809 | 100 | 5.966 | 69649.8703 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.239 | 38.972 | 10 | 0.288 | 46.933 | 100 | 0.214 | 34.866 | 100 | 0.533 | 7849.8913 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.208 | 0.351 | 10 | 0.289 | 0.488 | 100 | 17.951 | 30.320 | 100 | 4.275 | 50036.019 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.066 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 3.804 | 12487.6619 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.709 | 0.709 | 30 | 3.674 | 3.674 | 80 | -- | -- | -- | 14.460 | 109819.6943 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.879 | 0.974 | 15 | 5.250 | 5.849 | 30 | 20.172 | 22.291 | 150 | 3.989 | 671459.8046 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3721 | -- | 30 | 6.338 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.603 | 100275.9675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.148 | 1.148 | 30 | 0.362 | 0.362 | 70 | -- | -- | -- | 4.131 | 48361.615 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.245 | 1.245 | 30 | 3.521 | 3.522 | 30 | -- | -- | -- | 8.437 | 196111.8314 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.244 | 1.244 | 30 | 0.596 | 0.596 | 70 | -- | -- | -- | 4.845 | 58609.502 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.385 | 1.385 | 30 | 5.364 | 5.364 | 30 | -- | -- | -- | 6.333 | 146982.4932 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2773 | -- | 30 | 0.490 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.067 | 40445.21 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.1808 | 28.5923 | 5 | 0.049 | 1.190 | 35 | 0.298 | 7.217 | 50 | 0.004 | 37.2125 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0005 | 11.4772 | 5 | 0.076 | 0.868 | 35 | 0.490 | 5.622 | 50 | 0.041 | 402.7249 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2339 | 7.6686 | 5 | 0.126 | 4.123 | 35 | 1.039 | 34.071 | 50 | 0.040 | 339.52 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.290 | 1.179 | 5 | 11.584 | 14.414 | 35 | 16.586 | 23.873 | 50 | 18.053 | 107735.7957 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.979 | 58.817 | 5 | 0.042 | 8.881 | 35 | 1.307 | 73.381 | 50 | 0.044 | 998.3212 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.985 | 0.985 | 30 | 4.943 | 4.943 | 30 | -- | -- | -- | 17.257 | 310727.6718 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.736 | 0.736 | 30 | 3.203 | 3.203 | 30 | -- | -- | -- | 17.224 | 316193.6198 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.116 | 1.669 | 15 | 4.981 | 7.435 | 30 | 26.147 | 39.032 | 150 | 2.579 | 348720.5025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.7576 | 0.7576 | 30 | 2.148 | 2.148 | 80 | -- | -- | -- | 6.480 | 139432.7925 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6442 | 1.6442 | 10 | 6.490 | 6.490 | 30 | -- | -- | -- | 7.984 | 90046.1664 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9586 | 0.9586 | 10 | 5.361 | 5.361 | 30 | -- | -- | -- | 8.023 | 88766.3024 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.578 | 40.281 | 10 | 1.646 | 4.280 | 35 | 7.111 | 28.499 | 50 | 9.079 | 1004125.2472 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.171 | 477426.449 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.971 | 382483.7247 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.545 | 347405.324 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.641 | 736304.3496 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.315 | 710984.7468 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6260 | 1.5332 | 5 | 1.943 | 1.832 | 35 | 25.121 | 23.687 | 50 | 6.228 | 253096.1425 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.565 | 611537.4612 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.925 | 763181.2664 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 46744.6755 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0157 | 2.2559 | 10 | 3.956 | 4.427 | 35 | 17.895 | 20.028 | 50 | 5.315 | 168708.97 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1982 | 1.0216 | 10 | 0.115 | 0.098 | 35 | 36.838 | 31.408 | 50 | 10.665 | 419144.4557 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.5805 | 1.5805 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0264 | 1126.1276 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0027 | 0.0027 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6433 | 40951.3018 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2258 | 0.1293 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.611 | 195151.427 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3710 | 0.2118 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.540 | 787766.0854 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.3108 | 32.9735 | 10 | 0.034 | 3.563 | 35 | 2.454 | 260.345 | 50 | 0.127 | 6959.4528 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0770 | 0.0366 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.759 | 49869.5405 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4793 | 0.4793 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.8979 | 566975.0184 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1399 | 0.1399 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4397 | 481847.2862 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3285 | 1.1351 | 10 | 25.215 | 21.544 | 35 | 39.499 | 33.749 | 50 | 12.220 | 427197.3439 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1426 | 0.8842 | 10 | 3.372 | 2.610 | 35 | 29.552 | 22.871 | 50 | 12.944 | 728139.98 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.8812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.616 | 475310.5225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.253 | 772508.1895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.9985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.732 | 976850.58 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.837 | 696404.1323 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4556 | 0.5044 | 10 | 7.052 | 7.808 | 35 | 6.868 | 7.604 | 50 | 2.482 | 106977.1237 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.6248 | 19.8810 | 10 | 0.059 | 1.877 | 35 | 0.472 | 15.021 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 13860.9247 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6381 | 10.0430 | 20 | 0.3076 | 4.8188 | 50 | 2.0649 | 32.7395 | 100 | 0.9647 | 3490.8234 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.450 | 6.829 | 30 | 0.060 | -0.914 | 150 | 0.100 | -1.515 | 200 | 0.14 | 2379.0112 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.545 | -- | 30 | 3.839 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.717 | 329270.4431 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.108 | -- | 30 | 6.086 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.646 | 241225.1627 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 4.196 | 3.83 | 15 | 7.218 | 6.588 | 30 | 35.134 | 32.07 | 150 | 2.114 | 357021.3206 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.825 | -- | 30 | 5.603 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.605 | 248337.4297 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.012 | 82586.1114 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.095 | 8.586 | 10 | 0.214 | 30.854 | 35 | 0.023 | 3.912 | 50 | 0.172 | 4694.6577 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.610 | 4.511 | 10 | 1.351 | 12.554 | 35 | 23.903 | 23.769 | 50 | 12.306 | 42047.3386 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.391 | 155677.2718 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.843 | 219613.5015 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.670 | 8.065 | 10 | 3.601 | 9.372 | 35 | 13.010 | 13.666 | 50 | 3.526 | 118420.633 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.0108 | 3.0108 | 10 | 14.0126 | 13.7728 | 35 | 38.7137 | 38.0513 | 50 | 12.0824 | 117305.7702 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.985 | 2.763 | 10 | 4.16 | 5.791 | 35 | 17.795 | 24.77 | 50 | 6.325 | 77204.653 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.215 | 2.231 | 10 | 4.781 | 8.774 | 35 | 12.401 | 22.759 | 50 | 5.85 | 73953.6517 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.877 | 6.395 | 10 | 0.100 | 0.222 | 100 | 8.555 | 19.018 | 100 | 0.893 | 7417.7742 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.229 | 2.347 | 5 | 4.820 | 5.001 | 35 | 21.716 | 22.872 | 50 | 8.641 | 92390.3823 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5591 | 25.5639 | 10 | 0.087 | 3.993 | 35 | 0.942 | 43.072 | 50 | 0.095 | 955.8575 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4330 | 0.6119 | 10 | 10.125 | 14.310 | 35 | 23.202 | 32.793 | 50 | 12.493 | 152119.69 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.6451 | 2.1373 | 10 | 13.931 | 18.100 | 35 | 25.156 | 32.683 | 50 | 10.432 | 164337.876 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.397 | 173.285 | 30 | 0.081 | 51.628 | 200 | 0.465 | 153.474 | 300 | 0.299 | 6073.7281 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.341 | 74.729 | 30 | 0.036 | 7.832 | 200 | 0.11 | 24.015 | 300 | 0.248 | 3855.3872 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.407 | 18.303 | 10 | 0.095 | -17.158 | 35 | 1.692 | 46.591 | 50 | 0.173 | 4816.9361 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.576 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 10847.6529 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.578 | 55719.212 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 841.5908 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.571 | 70987.347 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0076 | 0.0036 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.083 | 34399.3246 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1392 | 0.0795 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.780 | 18261.22 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2184 | 0.1040 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 1329.7275 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0087 | 0.0050 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.96 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0866 | -1.6016 | 10 | 0.466 | -8.620 | 35 | 0.181 | -3.355 | 50 | 0.023 | 5479.7541 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8638 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.625 | 166601.0468 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 1.084 | 1.374 | 10 | 5.156 | 6.546 | 35 | 10.489 | 13.326 | 50 | 7.050 | 225490.7526 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.093 | 1.093 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.656 | 125120.0019 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.0333 | 262871.8686 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.358 | 0.365 | 10 | 0.351 | 0.357 | 35 | 13.594 | 14.203 | 50 | 2.866 | 4017.003 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.150 | 22132.4853 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.843 | 8831.1039 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.920 | 2.675 | 10 | 0.279 | 0.255 | 30 | 5.418 | 5.009 | 50 | 5.278 | 166878.5272 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.348 | 1.036 | 20 | 33.836 | 25.987 | 80 | 206.599 | 158.672 | 250 | 15.898 | 39896.1544 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.888 | 19.489 | 20 | 0 | 0 | 80 | -0.003 | -0.077 | 250 | 0.915 | 4490.6472 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.515 | 0.548 | 10 | 3.751 | 3.997 | 35 | 33.227 | 35.352 | 50 | 7.088 | 91459.0413 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.56 | 0.46 | 10 | 1.38 | 1.14 | 35 | 34.09 | 28.14 | 50 | 5.83 | 73475.471 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.387 | 0.332 | 10 | 1.477 | 1.264 | 35 | 38.292 | 32.805 | 50 | 17.108 | 501756.4475 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.483 | 380278.513 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.9702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.594 | 105031.26 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.154 | 84831.3635 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 3155.21 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.229 | -10.289 | 10 | 0.278 | -13.445 | 35 | 1.108 | -46.382 | 50 | 2.669 | 37432.0989 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 1 | 1.340 | 10 | 6.760 | 8.980 | 35 | 25.370 | 33.770 | 50 | 3.910 | 47783.9166 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.610 | 2.810 | 10 | 11.010 | 11.810 | 35 | 30.900 | 33.130 | 50 | 7.580 | 88132.1289 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.17 | 2.4 | 10 | 7.49 | 8.29 | 35 | 32.2 | 35.52 | 50 | 6.33 | 73348.4349 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.143 | -2.616 | 30 | 0.534 | -1.222 | 150 | 0.399 | -0.914 | 200 | 0.812 | 10174.9687 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 7.4985 | 30 | 0.771 | 3.443 | 150 | 3.041 | 13.574 | 200 | 0.058 | 716.245 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.721 | 0.961 | 15 | 5.786 | 7.715 | 30 | 23.161 | 30.881 | 150 | 1.917 | 106459.8542 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.506 | 0.606 | 15 | 9.654 | 11.552 | 30 | 32.491 | 38.877 | 150 | 1.986 | 111506.6524 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.17 | 0.19 | 15 | 11.051 | 12.395 | 30 | 34.878 | 39.12 | 150 | 1.661 | 88649.8697 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.445 | 2.08 | 15 | 5.68 | 8.178 | 30 | 24.668 | 35.516 | 150 | 2.078 | 93881.4697 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.776 | 0.977 | 15 | 3.893 | 4.901 | 30 | 18.347 | 23.097 | 150 | 2.438 | 111285.369 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 2.384 | 2.384 | 30 | 5.593 | 5.593 | 70 | -- | -- | -- | 9.238 | 50848.1505 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.328 | 5.328 | 30 | 6.722 | 6.722 | 30 | -- | -- | -- | 10.352 | 153300.1599 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.324 | 1.324 | 30 | 1.895 | 1.895 | 70 | -- | -- | -- | 4.918 | 26057.5421 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.481 | 3.481 | 30 | 8.281 | 8.281 | 30 | -- | -- | -- | 10.05 | 149940.63 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.384 | -- | 30 | 5.192 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.545 | 40279.6285 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.341 | -- | 30 | 8.109 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.193 | 147591.5208 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.045 | 1.609 | 15 | 6.061 | 9.329 | 30 | 25.135 | 38.691 | 150 | 1.714 | 96449.4138 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.844 | 1.816 | 10 | 2.873 | 6.178 | 35 | 5.211 | 11.205 | 50 | 2.777 | 96130.7449 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.597 | 0.597 | 30 | 20.536 | 20.536 | 80 | -- | -- | -- | 18.078 | 95197.5432 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.683 | 0.683 | 30 | 14.028 | 14.028 | 80 | -- | -- | -- | 8.533 | 94871.636 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.703 | 0.703 | 30 | 20.053 | 20.053 | 80 | -- | -- | -- | 5.952 | 66905.6814 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.276 | 0.474 | 5 | 0.169 | 0.291 | 35 | 11.041 | 18.964 | 50 | 13.869 | 228894.0191 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.886 | 0 | 15 | 0.871 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.631 | 27590.4523 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.519 | -- | 30 | 1.581 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.477 | 133786.4927 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.084 | 0 | 30 | 0.557 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.623 | 27435.6734 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.694 | 0 | 30 | 23.064 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.195 | 58336.0792 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.029 | 1.029 | 15 | 2.201 | 2.201 | 30 | -- | -- | -- | 15.439 | 124467.9477 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.423 | 3.423 | 30 | 14.572 | 14.572 | 80 | -- | -- | -- | 3.029 | 82866.3784 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.523 | 0.523 | 15 | 7.715 | 7.715 | 30 | -- | -- | -- | 10.971 | 279485.2137 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.742 | 0.806 | 15 | 12.146 | 13.086 | 30 | 24.378 | 26.233 | 150 | 2.411 | 356089.4957 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.721 | 7.206 | 20 | 20.390 | 198.694 | 50 | 11.930 | 117.446 | 100 | 4.643 | 12028.4942 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.289 | 0.39 | 10 | 10.687 | 14.422 | 35 | 17.49 | 23.603 | 50 | 11.537 | 82829.2192 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.989 | 4.245 | 10 | 12.474 | 17.716 | 35 | 14.886 | 21.141 | 50 | 8.506 | 56016.9282 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 1.8970 | 73.7343 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.994 | 38.630 | 50 | 1.502 | 14739.5822 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.245 | -- | 30 | 6.006 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.556 | 241857.287 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.457 | 3.734 | 15 | 10.605 | 8.885 | 30 | 38.426 | 32.195 | 150 | 1.114 | 121645.7822 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.776 | -- | 30 | 6.064 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.756 | 79046.9005 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.651 | -- | 30 | 3.928 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.759 | 263940.5675 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.62 | -- | 30 | 9.521 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.712 | 59778.4967 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.308 | 2.865 | 15 | 8.762 | 7.587 | 30 | 43.022 | 37.255 | 150 | 1.608 | 198488.9003 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.523 | -- | 30 | 4.438 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.452 | 137535.623 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.04 | -- | 30 | 6.732 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.684 | 78474.0032 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.885 | 3.683 | 20 | 1.486 | 1.902 | 100 | 2.900 | 3.701 | 150 | 4.425 | 26860.9804 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.900 | 0.900 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 507.3125 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.035 | 1.102 | 15 | 18.341 | 19.54 | 30 | 71.655 | 76.338 | 150 | 3.378 | 325310.607 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.39 | -- | 30 | 9.047 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.52 | 121700.1797 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.500 | -- | 30 | 10.911 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.286 | 201496.7181 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.084 | 1.084 | 30 | 35.890 | 35.890 | 80 | -- | -- | -- | 12.103 | 172331.4223 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.856 | 0.923 | 5 | 1.280 | 1.381 | 35 | 18.771 | 20.251 | 50 | 1.816 | 8877.9938 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.144 | 1.197 | 5 | 1.370 | 1.433 | 35 | 24.102 | 25.211 | 50 | 2.702 | 13393.2997 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.436 | 0.501 | 5 | 1.810 | 2.063 | 35 | 22.630 | 25.884 | 50 | 2.785 | 13302.9459 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.505 | 0.511 | 5 | 2.800 | 2.833 | 35 | 38.188 | 38.612 | 50 | 3.551 | 16878.6731 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.271 | 14.825 | 5 | 0.120 | 1.398 | 35 | 0.231 | 2.696 | 50 | 0.264 | 1508.2216 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.964 | 1.162 | 15 | 20.417 | 24.539 | 30 | 75.621 | 91.036 | 150 | 2.229 | 297249.648 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.395 | 1.395 | 30 | 12.241 | 12.241 | 30 | -- | -- | -- | 4.792 | 73762.5882 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.684 | 1.684 | 30 | 5.598 | 5.598 | 30 | -- | -- | -- | 19.584 | 300757.365 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.461 | 4.461 | 30 | 36.885 | 36.885 | 80 | -- | -- | -- | 6.866 | 71174.5382 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.902 | 0 | 30 | 3.161 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.906 | 150713.586 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.165 | 1.165 | 30 | 8.448 | 8.448 | 80 | -- | -- | -- | 6.899 | 95857.9949 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.418 | 1.305 | 15 | 11.465 | 10.553 | 30 | 31.715 | 29.192 | 150 | 3.764 | 402511.4894 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.695 | 0 | 30 | 4.39 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.454 | 120560.9966 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.014 | 0 | 30 | 5.796 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.29 | 270500.8746 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9543 | 3.4202 | 10 | 1.390 | 2.432 | 35 | 23.263 | 40.714 | 50 | 7.115 | 48290.3924 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.114 | 2.145 | 10 | 4.556 | 4.623 | 35 | 31.367 | 31.829 | 50 | 5.491 | 96503.4472 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1394 | 3.7075 | 5 | 10.899 | 12.872 | 35 | 22.978 | 27.136 | 50 | 2.112 | 96958.0925 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.067 | 2.255 | 5 | 0.706 | 0.77 | 35 | 27.401 | 29.887 | 50 | 6.937 | 435314.4601 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.785 | 2.953 | 10 | 8.874 | 9.41 | 35 | 22.795 | 24.17 | 50 | 7.115 | 118147.6796 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.878 | 2.402 | 10 | 2.303 | 1.923 | 35 | 41.715 | 34.826 | 50 | 5.816 | 162268.611 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.441 | 1.777 | 10 | 0.997 | 1.229 | 35 | 26.185 | 32.3 | 50 | 6.061 | 122807.5792 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.308 | 2.573 | 10 | 22.617 | 25.111 | 35 | 29.934 | 33.331 | 50 | 6.665 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5017 | -- | 10 | 2.422 | -- | 100 | 0.409 | -- | 100 | 11.385 | 177469.11 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2150 | -- | 10 | 15.416 | -- | 100 | 5.194 | -- | 100 | 1.227 | 5482.0525 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5699 | -- | 10 | 8.863 | -- | 100 | 0.475 | -- | 100 | 9.781 | 79342.6359 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2073 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.802 | 18937.0825 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.671 | 173019.5668 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.212 | 1.312 | 10 | 0.288 | 0.311 | 35 | 16.016 | 17.360 | 50 | 8.183 | 158957.0775 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.529 | 0.67 | 10 | 2.517 | 3.202 | 35 | 13.135 | 16.627 | 50 | 11.717 | 453986.5902 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.967 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.894 | 141997.9734 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.866 | 192935.0435 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.132 | 475196.381 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.297 | 1.666 | 10 | 1.511 | 1.888 | 35 | 10.285 | 13.285 | 50 | 5.821 | 201199.2595 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.911 | 437556.5716 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.650 | 377655.02 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.062 | 11.923 | 10 | 0.173 | 1.605 | 35 | 0.645 | 6.451 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.2040 | 1.2040 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.798 | 603679.5975 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.246 | 491341.9706 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.676 | 0.676 | 10 | 0.351 | 0.354 | 35 | 9.912 | 9.951 | 50 | 10.733 | 124411.0987 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.832 | 2.279 | 5 | 11.219 | 13.879 | 35 | 21.242 | 26.371 | 50 | 10.222 | 947483.4832 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.649 | 2.107 | 5 | 11.202 | 14.196 | 35 | 21.470 | 27.353 | 50 | 10.723 | 1008219.011 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4691 | 0.5518 | 5 | 14.078 | 16.560 | 35 | 32.221 | 37.901 | 50 | 4.909 | 392270.8889 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3112 | 0.3440 | 5 | 19.957 | 22.061 | 35 | 35.750 | 39.519 | 50 | 7.470 | 573319.9804 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9293 | 1.2729 | 5 | 16.135 | 22.100 | 35 | 28.335 | 38.809 | 50 | 8.823 | 1616539.815 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.7467 | 25.8681 | 5 | 0.260 | 9.011 | 35 | 0.105 | 3.639 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.1876 | 1.8458 | 5 | 6.695 | 10.406 | 35 | 19.295 | 29.989 | 50 | 7.547 | 1263221.5953 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.9978 | 1.6057 | 5 | 7.877 | 12.677 | 35 | 17.774 | 28.603 | 50 | 6.770 | 1119491.8074 | --