## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.982 | 7080.8825 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.103 | 0.832 | 20 | 60.519 | 45.658 | 80 | 122.432 | 92.367 | 250 | 16 | 62261.7792 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.232 | 0.888 | 20 | 69.254 | 49.937 | 80 | 129.820 | 93.609 | 250 | 16.53 | 57644.7722 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.717 | -22.707 | 10 | 0.035 | -1.102 | 50 | 1.563 | -49.541 | 200 | 1.26 | 25740.5285 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.463 | 1.878 | 10 | 0.093 | 0.377 | 35 | 3.575 | 14.488 | 50 | 5.904 | 44331.7682 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 1009.7882 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.023 | 2.148 | 5 | 16.028 | 16.892 | 35 | 31.305 | 33.190 | 50 | 10.075 | 791275.3583 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.496 | 1.555 | 5 | 18.418 | 19.072 | 35 | 31.900 | 33.154 | 50 | 10.931 | 844801.2448 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.631 | 1.869 | 5 | 15.831 | 17.801 | 35 | 29.620 | 33.224 | 50 | 12.716 | 904184.9711 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.864 | 3.071 | 5 | 15.073 | 16.103 | 35 | 30.170 | 32.217 | 50 | 10.280 | 752691.403 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7252 | 1.9383 | 20 | 0.038 | 0.101 | 50 | 2.287 | 6.112 | 100 | 6.429 | 75751.7141 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.164 | 3.387 | 10 | 0.205 | 4.237 | 100 | 0.156 | 3.229 | 100 | 0.266 | 4005.9607 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.207 | 0.336 | 10 | 0.454 | 0.737 | 100 | 18.600 | 30.191 | 100 | 4.219 | 49885.776 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.113 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 3.685 | 11332.6714 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.706 | 0.706 | 30 | 2.257 | 2.257 | 80 | -- | -- | -- | 13.571 | 100790.1866 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.869 | 0.924 | 15 | 4.132 | 4.408 | 30 | 21.040 | 22.299 | 150 | 3.855 | 640384.1667 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3444 | -- | 30 | 2.406 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.579 | 100493.93 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.162 | 1.162 | 30 | 1.201 | 1.201 | 70 | -- | -- | -- | 4.887 | 57476.7867 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.091 | 1.091 | 30 | 4.168 | 4.168 | 30 | -- | -- | -- | 8.454 | 196145.0312 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.198 | 1.198 | 30 | 1.210 | 1.210 | 70 | -- | -- | -- | 5.330 | 64727.5814 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.272 | 1.272 | 30 | 3.125 | 3.127 | 30 | -- | -- | -- | 6.607 | 153893.7073 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5230 | -- | 30 | 0.410 | -- | 80 | -- | -- | -- | 1.421 | 28248.25 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.8812 | 18.5846 | 5 | 0.094 | 1.987 | 35 | 0.445 | 9.395 | 50 | 0.004 | 36.0625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.7691 | 7.4810 | 5 | 0.065 | 0.634 | 35 | 0.240 | 2.332 | 50 | 0.040 | 396.07 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2134 | 6.2684 | 5 | 0.041 | 1.207 | 35 | 1.504 | 44.188 | 50 | 0.046 | 396.0225 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.686 | 11.673 | 5 | 0.274 | 4.529 | 35 | 3.378 | 57.174 | 50 | 0.017 | 160.4207 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.617 | 22.913 | 5 | 0.082 | 3.066 | 35 | 1.041 | 37.684 | 50 | 0.045 | 1030.2405 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.305 | 0.305 | 30 | 3.520 | 3.520 | 30 | -- | -- | -- | 16.982 | 307574.7323 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.500 | 0.500 | 30 | 2.689 | 2.689 | 30 | -- | -- | -- | 17.244 | 316199.25 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.070 | 1.622 | 15 | 5.962 | 9.021 | 30 | 21.353 | 32.399 | 150 | 2.526 | 345889.9491 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8045 | 0.8045 | 30 | 2.328 | 2.328 | 80 | -- | -- | -- | 6.357 | 136821.9075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4619 | 1.4619 | 10 | 7.169 | 7.169 | 30 | -- | -- | -- | 8.382 | 94877.047 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8856 | 0.8856 | 10 | 6.866 | 6.866 | 30 | -- | -- | -- | 9.129 | 101072.8699 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.646 | 1.349 | 10 | 1.727 | 1.413 | 35 | 21.944 | 18.006 | 50 | 14.407 | 1465396.5208 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.157 | 477115.0217 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.105 | 396141.5293 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.932 | 456368.1803 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.653 | 735403.7807 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.288 | 715816.8572 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7315 | 1.6292 | 5 | 2.516 | 2.367 | 35 | 21.416 | 20.151 | 50 | 6.161 | 250382.2675 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.997 | 632369.6555 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.628 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.872 | 763881.3292 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.361 | 1708255.6171 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1932 | 2.0975 | 10 | 1.814 | 1.735 | 35 | 15.420 | 14.747 | 50 | 5.199 | 165307.9275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2172 | 1.0253 | 10 | 0.347 | 0.292 | 35 | 37.041 | 31.201 | 50 | 10.492 | 409941.0797 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.3360 | 1.3360 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0527 | 2252.6496 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0017 | 0.0017 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5815 | 37156.5708 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1954 | 0.1118 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.020 | 202490.1523 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3748 | 0.2142 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.712 | 717215.575 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.3121 | 10.5256 | 10 | 0.051 | 1.737 | 35 | 2.992 | 100.884 | 50 | 0.130 | 7126.4342 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0694 | 0.0331 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.476 | 41957.8501 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4389 | 0.4389 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.9070 | 565843.1914 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1335 | 0.1335 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5051 | 487623.2638 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3808 | 1.1379 | 10 | 14.815 | 12.209 | 35 | 31.400 | 25.877 | 50 | 12.126 | 410035.9445 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.0403 | 0.8341 | 10 | 3.037 | 2.435 | 35 | 27.747 | 22.248 | 50 | 13.333 | 752722.165 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.638 | 475563.5975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.9841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.246 | 779593.0294 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1830 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.544 | 968202.695 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.569 | 684077.1081 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4468 | 0.4867 | 10 | 9.030 | 9.837 | 35 | 8.576 | 9.343 | 50 | 2.452 | 106036.8035 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.6299 | 29.9428 | 10 | 0.058 | 2.739 | 35 | 0.446 | 21.200 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.7813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 15996.7662 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6159 | 8.1813 | 20 | 0.1725 | 2.3232 | 50 | 3.6443 | 48.8096 | 100 | 0.8609 | 3121.155 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.429 | 11.873 | 30 | 0.054 | -1.486 | 150 | 0.151 | -4.168 | 200 | 0.22 | 3809.2404 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.529 | -- | 30 | 3.775 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.573 | 329415.4632 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.919 | -- | 30 | 5.913 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.565 | 240552.8156 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 4.204 | 3.876 | 15 | 7.251 | 6.684 | 30 | 33.922 | 31.272 | 150 | 2.061 | 351595.7182 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.755 | -- | 30 | 6.291 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.622 | 250444.1772 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.318 | 85875.0677 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.223 | 7.900 | 10 | 0.726 | 13.649 | 35 | 2.001 | -15.961 | 50 | 0.008 | 420.8638 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.497 | -4.770 | 10 | 2.721 | 24.080 | 35 | 19.963 | 22.668 | 50 | 10.204 | 35076.2539 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.983 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.421 | 156363.498 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.779 | 212057.2487 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.399 | 1.446 | 10 | 10.542 | 10.665 | 35 | 16.249 | 16.899 | 50 | 3.998 | 133199.2639 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.1375 | 3.1375 | 10 | 8.2024 | 22.4204 | 35 | 14.8663 | 40.6351 | 50 | 8.7889 | 101284.2565 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 2.536 | 3.511 | 10 | 4.253 | 5.889 | 35 | 18.091 | 25.05 | 50 | 6.311 | 78341.9512 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.114 | 2.076 | 10 | 2.722 | 5.073 | 35 | 14.109 | 26.296 | 50 | 6.211 | 78456.6805 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.888 | 5.321 | 10 | 0.281 | 0.518 | 100 | 11.773 | 21.692 | 100 | 1.292 | 10522.5854 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.518 | 0.526 | 5 | 3.009 | 3.027 | 35 | 21.017 | 21.389 | 50 | 8.220 | 87429.1007 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5782 | 16.6805 | 10 | 0.474 | 13.678 | 35 | 0.332 | 9.571 | 50 | 0.194 | 1947.8475 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.5274 | 0.7519 | 10 | 9.155 | 13.051 | 35 | 22.183 | 31.624 | 50 | 12.304 | 150382.1812 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.7015 | 2.2424 | 10 | 12.482 | 16.450 | 35 | 24.725 | 32.585 | 50 | 10.218 | 161727.8466 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.404 | 56.104 | 30 | 2.503 | 8.883 | 200 | 4.131 | 53.184 | 300 | 0.220 | 4586.0101 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.33 | 33.993 | 30 | 1.713 | 176.304 | 200 | 3.522 | 362.507 | 300 | 0.255 | 3892.6304 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.280 | 40.059 | 10 | 0.087 | 8.763 | 35 | 1.574 | 151.388 | 50 | 0.309 | 8661.1124 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.026 | 26229.1203 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.986 | 7977.6549 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.972 | 4931.9349 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.328 | 30241.9383 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0063 | 0.0030 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.091 | 33869.6325 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1405 | 0.0803 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.764 | 17880.7425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2051 | 0.0976 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 1765.1725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0045 | 0.0026 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0729 | -1.5047 | 10 | 0.471 | -9.725 | 35 | 0.481 | -9.921 | 50 | 0 | 4.2189 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.523 | 164846.9674 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 1.575 | 1.833 | 10 | 5.029 | 5.858 | 35 | 10.185 | 11.725 | 50 | 6.856 | 220782.1334 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.836 | 0.836 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.591 | 125225.7434 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.6427 | 259663.296 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.406 | 0.413 | 10 | 1.392 | 1.417 | 35 | 15.116 | 15.695 | 50 | 2.975 | 4172.0913 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.882 | 20728.6374 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.783 | 8578.3216 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.908 | 2.578 | 10 | 0.228 | 0.205 | 30 | 5.347 | 4.763 | 50 | 5.262 | 169270.7954 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.109 | 0.841 | 20 | 28.38 | 21.527 | 80 | 145.994 | 110.744 | 250 | 16.471 | 40928.4237 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.543 | 16.21 | 20 | 1.426 | 9.087 | 80 | 9.806 | 62.501 | 250 | 9.699 | 34223.632 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.599 | 0.649 | 10 | 8.771 | 9.482 | 35 | 39.875 | 43.160 | 50 | 7.428 | 91733.3057 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.57 | 0.51 | 10 | 4.59 | 4.05 | 35 | 49.63 | 43.85 | 50 | 5.5 | 68370.268 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.748 | 1.447 | 10 | 3.609 | 3.025 | 35 | 38.232 | 32.880 | 50 | 17.143 | 487869.6985 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.519 | 380692.0374 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 1.0028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.459 | 87479.995 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.394 | 30088.3147 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 1680.3112 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.014 | -0.352 | 10 | 0.777 | -25.157 | 35 | 0.240 | -7.223 | 50 | 2.658 | 37260.2376 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.580 | 0.840 | 10 | 3.980 | 5.710 | 35 | 21.560 | 31.210 | 50 | 3.940 | 48554.1579 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.820 | 3.050 | 10 | 10.880 | 11.720 | 35 | 30.220 | 32.540 | 50 | 7.600 | 88226.2175 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.28 | 2.46 | 10 | 7.7 | 8.28 | 35 | 33.1 | 35.74 | 50 | 6.33 | 72829.7861 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.151 | -2.838 | 30 | 0.469 | -1.156 | 150 | 0.402 | -0.993 | 200 | 0.828 | 10403.875 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 6.6158 | 30 | 0.860 | 3.388 | 150 | 3.013 | 11.865 | 200 | 0.079 | 966.455 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.997 | 1.345 | 15 | 4.848 | 6.541 | 30 | 20.345 | 27.449 | 150 | 1.76 | 95209.761 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.671 | 0.804 | 15 | 7.998 | 9.588 | 30 | 27.255 | 32.675 | 150 | 1.953 | 110414.5657 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.119 | 0.143 | 15 | 8.636 | 10.408 | 30 | 28.544 | 34.401 | 150 | 1.705 | 92463.1321 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.478 | 2.106 | 15 | 4.943 | 7.042 | 30 | 22.589 | 32.185 | 150 | 2.066 | 92823.2651 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.774 | 1.001 | 15 | 4.172 | 5.393 | 30 | 19.848 | 25.66 | 150 | 2.133 | 97595.1662 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 2.335 | 2.335 | 30 | 2.945 | 2.945 | 70 | -- | -- | -- | 9.117 | 49879.0053 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.256 | 5.256 | 30 | 3.95 | 3.95 | 30 | -- | -- | -- | 10.217 | 151481.3365 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.323 | 1.323 | 30 | 2.263 | 2.263 | 70 | -- | -- | -- | 4.817 | 25499.8549 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.579 | 3.579 | 30 | 5.395 | 5.395 | 30 | -- | -- | -- | 11.092 | 164252.1063 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.373 | -- | 30 | 4.22 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.486 | 39857.249 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.319 | -- | 30 | 5.860 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.950 | 158538.0893 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.162 | 1.405 | 15 | 4.767 | 5.765 | 30 | 21.759 | 26.313 | 150 | 1.701 | 95385.5382 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.808 | 1.606 | 10 | 3.232 | 6.425 | 35 | 5.735 | 11.399 | 50 | 2.886 | 97938.2037 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.601 | 0.601 | 30 | 21.367 | 21.367 | 80 | -- | -- | -- | 17.941 | 93785.0946 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.686 | 0.686 | 30 | 18.909 | 18.909 | 80 | -- | -- | -- | 9.057 | 99833.0981 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.608 | 0.608 | 30 | 14.215 | 14.215 | 80 | -- | -- | -- | 5.228 | 58280.3216 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.257 | 0.439 | 5 | 0.260 | 0.445 | 35 | 11.271 | 19.248 | 50 | 13.315 | 219634.1415 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.360 | 0 | 15 | 1.314 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.679 | 28442.2182 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.556 | -- | 30 | 1.744 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.650 | 138392.5694 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.167 | 0 | 30 | 0.361 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.618 | 27386.2412 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.586 | 0 | 30 | 19.738 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.073 | 56530.7736 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.042 | 1.042 | 15 | 2.512 | 2.512 | 30 | -- | -- | -- | 15.354 | 126150.594 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.900 | 3.900 | 30 | 14.194 | 14.194 | 80 | -- | -- | -- | 2.930 | 80638.4913 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.525 | 0.525 | 15 | 8.325 | 8.325 | 30 | -- | -- | -- | 10.426 | 268968.9957 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.773 | 0.855 | 15 | 12.128 | 13.329 | 30 | 14.996 | 16.497 | 150 | 2.192 | 328184.3222 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.691 | 7.332 | 20 | 19.582 | 202.585 | 50 | 11.248 | 116.546 | 100 | 4.579 | 11808.7637 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.301 | 0.423 | 10 | 11.156 | 15.704 | 35 | 16.031 | 22.567 | 50 | 11.29 | 82596.6305 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 1.505 | 2.416 | 10 | 10.894 | 17.494 | 35 | 12.516 | 20.098 | 50 | 8.332 | 56803.0233 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 1.9516 | 72.3052 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.054 | 39.049 | 50 | 1.555 | 15239.2037 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.131 | -- | 30 | 5.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.494 | 218089.8734 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.852 | 3.393 | 15 | 10.467 | 9.22 | 30 | 36.267 | 31.944 | 150 | 0.449 | 50114.6056 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.754 | -- | 30 | 4.832 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.628 | 78134.6169 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.537 | -- | 30 | 4.177 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.752 | 242302.9498 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.629 | -- | 30 | 5.362 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.472 | 56918.543 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.158 | 3.058 | 15 | 7.37 | 7.136 | 30 | 34.512 | 33.419 | 150 | 1.552 | 196270.8389 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.388 | -- | 30 | 3.142 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.081 | 109376.0147 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.031 | -- | 30 | 6.381 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.567 | 77748.6037 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.962 | 3.580 | 20 | 0.718 | 0.854 | 100 | 3.141 | 3.825 | 150 | 4.214 | 25645.4255 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.884 | 0.884 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 970.1374 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.041 | 1.098 | 15 | 9.032 | 9.524 | 30 | 34.269 | 36.138 | 150 | 2.915 | 281333.3691 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.387 | -- | 30 | 9.195 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.227 | 109378.0184 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.604 | -- | 30 | 6.104 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.274 | 180480.568 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.774 | 0.774 | 30 | 25.098 | 25.098 | 80 | -- | -- | -- | 11.448 | 165311.2351 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.862 | 0.929 | 5 | 1.438 | 1.549 | 35 | 18.986 | 20.459 | 50 | 1.760 | 8599.547 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.148 | 1.203 | 5 | 1.605 | 1.682 | 35 | 23.798 | 24.944 | 50 | 2.954 | 14639.3786 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.421 | 0.690 | 5 | 1.633 | 2.010 | 35 | 21.062 | 25.546 | 50 | 2.792 | 13457.39 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.474 | 0.480 | 5 | 3.103 | 3.139 | 35 | 37.864 | 38.263 | 50 | 3.597 | 17105.9191 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.257 | 14.667 | 5 | 0.112 | 1.308 | 35 | 0.176 | 2.049 | 50 | 0.326 | 1847.4942 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.943 | 1.320 | 15 | 11.995 | 16.598 | 30 | 39.069 | 53.395 | 150 | 1.607 | 217842.9175 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 2.958 | 2.958 | 30 | 2.741 | 2.741 | 30 | -- | -- | -- | 4.619 | 72239.699 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.833 | 2.833 | 30 | 4.595 | 4.595 | 30 | -- | -- | -- | 13.757 | 215048.6728 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.587 | 3.587 | 30 | 22.807 | 22.807 | 80 | -- | -- | -- | 6.674 | 70907.8233 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.845 | 0 | 30 | 2.894 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.749 | 151261.9781 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.199 | 1.199 | 30 | 4.652 | 4.652 | 80 | -- | -- | -- | 7.078 | 99093.2446 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.413 | 1.309 | 15 | 7.238 | 6.705 | 30 | 24.357 | 22.564 | 150 | 2.766 | 295487.3537 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.694 | 0 | 30 | 5.17 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 7.778 | 111482.2126 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.092 | 0 | 30 | 2.513 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 11.707 | 259610.4717 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9599 | 3.4571 | 10 | 3.411 | 6.018 | 35 | 20.366 | 35.924 | 50 | 6.730 | 45629.4125 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.06 | 2.049 | 10 | 3.172 | 3.156 | 35 | 30.283 | 30.13 | 50 | 4.973 | 87854.2722 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1265 | 10.0712 | 5 | 13.762 | 44.333 | 35 | 34.668 | 111.675 | 50 | 2.143 | 100417.8233 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.335 | 2.526 | 5 | 0.228 | 0.247 | 35 | 20.231 | 21.886 | 50 | 6.788 | 429857.837 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.613 | 2.886 | 10 | 7.6 | 8.394 | 35 | 20.964 | 23.153 | 50 | 7.239 | 117434.4718 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.996 | 2.500 | 10 | 4.439 | 3.704 | 35 | 42.991 | 35.870 | 50 | 5.702 | 151105.9721 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.521 | 1.835 | 10 | 1.203 | 1.452 | 35 | 21.182 | 25.564 | 50 | 6.333 | 128307.7499 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.577 | 1.751 | 10 | 21.765 | 24.206 | 35 | 32.163 | 35.750 | 50 | 6.686 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4014 | -- | 10 | 1.963 | -- | 100 | 0.396 | -- | 100 | 11.702 | 182973.4675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2339 | -- | 10 | 14.718 | -- | 100 | 5.715 | -- | 100 | 1.317 | 5900.62 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5336 | -- | 10 | 7.817 | -- | 100 | 0.598 | -- | 100 | 9.363 | 84141.7677 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.779 | 18480.7875 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.649 | 175411.0957 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.190 | 1.298 | 10 | 0.372 | 0.407 | 35 | 16.139 | 18.015 | 50 | 7.587 | 147454.4232 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.696 | 0.904 | 10 | 2.382 | 3.169 | 35 | 10.299 | 12.923 | 50 | 11.178 | 442094.5831 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.124 | 147570.0072 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.314 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.855 | 193083.1994 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.820 | 834755.5312 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.424 | 1.942 | 10 | 0.636 | 0.872 | 35 | 9.380 | 12.768 | 50 | 4.217 | 144918.954 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.882 | 437378.83 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.574 | 372084.8987 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.973 | 4.374 | 10 | 3.455 | 3.625 | 35 | 13.841 | 14.671 | 50 | 13.122 | 583028.3242 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.3700 | 1.3700 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.619 | 607305.855 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.221 | 490870.2246 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.655 | 0.671 | 10 | 0.662 | 0.679 | 35 | 11.380 | 11.727 | 50 | 8.113 | 97950.3702 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.706 | 2.052 | 5 | 12.013 | 14.288 | 35 | 21.869 | 26.245 | 50 | 10.356 | 959319.3445 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.390 | 1.739 | 5 | 11.393 | 14.131 | 35 | 20.449 | 25.486 | 50 | 11.142 | 1048795.2213 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.5523 | 0.5981 | 5 | 9.318 | 10.090 | 35 | 28.904 | 31.298 | 50 | 7.362 | 586104.9295 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.0751 | 3.8354 | 5 | 0.102 | 5.184 | 35 | 0.100 | 5.084 | 50 | 0.116 | 11165.9181 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8935 | 1.0207 | 5 | 10.229 | 11.685 | 35 | 27.715 | 31.658 | 50 | 10.538 | 1906620.8875 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.4517 | 13.5660 | 5 | 0.240 | 7.201 | 35 | 0.121 | 3.643 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.8411 | 2.2216 | 5 | 6.936 | 8.369 | 35 | 19.345 | 23.343 | 50 | 8.881 | 1458693.5967 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.6506 | 2.0012 | 5 | 9.666 | 11.719 | 35 | 19.599 | 23.762 | 50 | 9.769 | 1588426.1514 | --