## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.824 | 6467.9825 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.851 | 0.641 | 20 | 59.210 | 44.617 | 80 | 124.101 | 93.514 | 250 | 15.21 | 58391.6819 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.190 | 0.852 | 20 | 62.784 | 44.952 | 80 | 127.664 | 91.404 | 250 | 15.69 | 53866.8941 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.825 | 6.394 | 10 | 0.36 | 2.788 | 50 | 7.353 | 56.969 | 200 | 1.612 | 30564.6156 | 停运
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.545 | 3.387 | 10 | 0.055 | 0.340 | 35 | 1.734 | 10.774 | 50 | 6.041 | 45098.7032 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.061 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 21.1965 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.003 | 2.175 | 5 | 16.555 | 17.833 | 35 | 30.558 | 33.077 | 50 | 10.272 | 804470.9397 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.550 | 1.642 | 5 | 17.958 | 18.921 | 35 | 32.142 | 34.011 | 50 | 10.329 | 803250.0891 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.604 | 1.850 | 5 | 14.900 | 17.157 | 35 | 28.837 | 33.307 | 50 | 12.132 | 866498.9733 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.868 | 3.154 | 5 | 16.589 | 18.220 | 35 | 30.022 | 32.982 | 50 | 10.409 | 754318.5654 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7311 | 1.9728 | 20 | 0.142 | 0.383 | 50 | 1.941 | 5.238 | 100 | 6.561 | 77168.3448 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.169 | 3.108 | 10 | 0.207 | 3.798 | 100 | 0.160 | 2.940 | 100 | 0.694 | 10200.8079 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.207 | 0.329 | 10 | 0.497 | 0.790 | 100 | 16.264 | 25.874 | 100 | 4.206 | 49412.2256 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.120 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 3.529 | 11042.8228 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.714 | 0.714 | 30 | 3.744 | 3.744 | 80 | -- | -- | -- | 13.531 | 99450.7101 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.901 | 1.061 | 15 | 4.402 | 4.579 | 30 | 15.525 | 15.789 | 150 | 3.903 | 647471.5728 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3622 | -- | 30 | 0.455 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.512 | 98926.61 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.210 | 1.210 | 30 | 1.159 | 1.159 | 70 | -- | -- | -- | 4.780 | 55825.1648 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.367 | 1.367 | 30 | 2.984 | 2.985 | 30 | -- | -- | -- | 8.278 | 191346.9465 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.209 | 1.209 | 30 | 1.132 | 1.132 | 70 | -- | -- | -- | 5.256 | 63383.7923 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.581 | 1.581 | 30 | 3.414 | 3.414 | 30 | -- | -- | -- | 6.551 | 152095.871 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 2.0783 | -- | 30 | 0.335 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.153 | 2981.3575 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.0379 | 4.6790 | 5 | 3.245 | 14.629 | 35 | 5.226 | 23.560 | 50 | 5.739 | 36761.34 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.3672 | 14.7350 | 5 | 0.072 | 0.777 | 35 | 0.617 | 6.650 | 50 | 0.040 | 388.4749 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2250 | 6.7124 | 5 | 0.060 | 1.783 | 35 | 0.884 | 26.387 | 50 | 0.042 | 361.1624 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.429 | 4.214 | 5 | 10.506 | 15.244 | 35 | 13.689 | 24.072 | 50 | 15.395 | 93611.7277 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.126 | 39.693 | 5 | 0.039 | 1.410 | 35 | 1.892 | 64.950 | 50 | 0.045 | 1022.4912 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.534 | 0.534 | 30 | 4.357 | 4.355 | 30 | -- | -- | -- | 17.379 | 312351.7525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.563 | 0.563 | 30 | 2.286 | 2.286 | 30 | -- | -- | -- | 17.773 | 320229.4661 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.104 | 2.344 | 15 | 5.737 | 8.379 | 30 | 23.794 | 35.532 | 150 | 2.511 | 342764.4869 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9054 | 0.9054 | 30 | 2.717 | 2.717 | 80 | -- | -- | -- | 6.201 | 133033.445 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6013 | 1.6013 | 10 | 7.317 | 7.317 | 30 | -- | -- | -- | 8.207 | 91917.5784 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9507 | 0.9507 | 10 | 7.379 | 7.379 | 30 | -- | -- | -- | 8.997 | 98469.06 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.682 | 1.362 | 10 | 1.931 | 1.562 | 35 | 21.206 | 17.164 | 50 | 14.186 | 1441933.097 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.076 | 470858.868 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.929 | 378140.3205 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.337 | 465905.0613 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.621 | 727074.2931 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.246 | 701898.6623 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6986 | 1.5539 | 5 | 1.385 | 1.267 | 35 | 22.012 | 20.138 | 50 | 6.659 | 269416.0525 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.211 | 642342.834 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.853 | 749435.8148 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.019 | 1779381.8065 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.3491 | 2.3294 | 10 | 3.686 | 3.655 | 35 | 18.424 | 18.270 | 50 | 5.778 | 183471.6125 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2187 | 1.0585 | 10 | 0.571 | 0.496 | 35 | 36.616 | 31.803 | 50 | 10.786 | 421652.9365 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 2.5783 | 2.5783 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0316 | 1345.4304 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0021 | 0.0021 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6858 | 43158.8358 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2456 | 0.1404 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.802 | 196649.2291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3705 | 0.2116 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.965 | 732286.3937 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.3195 | 10.0276 | 10 | 0.040 | 1.266 | 35 | 3.556 | 111.628 | 50 | 0.126 | 6898.0374 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0700 | 0.0333 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.753 | 49646.4941 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4388 | 0.4388 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.8988 | 562650.6327 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1379 | 0.1379 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2301 | 473315.2664 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4230 | 1.1491 | 10 | 16.396 | 13.240 | 35 | 29.525 | 23.842 | 50 | 12.093 | 396548.186 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.0421 | 0.8122 | 10 | 2.968 | 2.313 | 35 | 27.814 | 21.679 | 50 | 13.164 | 742331.2324 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.8669 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.426 | 466564.41 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.2931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.331 | 774706.0287 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.0009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.648 | 966693.6175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0214 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.524 | 668902.306 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4539 | 0.5101 | 10 | 6.911 | 7.767 | 35 | 6.714 | 7.546 | 50 | 2.478 | 106985.419 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.6261 | 7.5117 | 10 | 0.083 | 0.993 | 35 | 0.500 | 6.002 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 18962.4323 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.5861 | 7.0572 | 20 | 0.1647 | 1.9775 | 50 | 1.4822 | 17.8792 | 100 | 0.6754 | 2449.4405 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.444 | 31.675 | 30 | 0.042 | -3.018 | 150 | 0.161 | -11.453 | 200 | 0.15 | 2696.0733 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.646 | -- | 30 | 5.150 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.910 | 332662.4937 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.957 | -- | 30 | 6.633 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.592 | 239808.0287 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 7.191 | 6.431 | 15 | 7.438 | 6.653 | 30 | 37.001 | 33.094 | 150 | 2.158 | 361735.156 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.814 | -- | 30 | 5.470 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.328 | 241465.8093 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 3.121 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.503 | 87246.4724 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.286 | 10.714 | 10 | 0.113 | 5.361 | 35 | 0.095 | 4.356 | 50 | 0.009 | 259.2826 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.224 | 1.771 | 10 | 3.498 | 6.828 | 35 | 23.391 | 24.270 | 50 | 12.851 | 43956.4256 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.258 | 154682.0141 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.800 | 219606.8992 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.911 | 1.998 | 10 | 5.896 | 6.037 | 35 | 24.365 | 25.564 | 50 | 4.197 | 139340.4677 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.1111 | 3.1111 | 10 | 6.5062 | 11.2764 | 35 | 18.0559 | 31.2941 | 50 | 6.8185 | 83500.009 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.713 | 2.337 | 10 | 4.747 | 6.478 | 35 | 17.32 | 23.635 | 50 | 6.113 | 74707.3041 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.113 | 2.077 | 10 | 4.048 | 7.556 | 35 | 14.014 | 26.16 | 50 | 5.784 | 73045.4904 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.976 | 4.869 | 10 | 2.273 | 3.719 | 100 | 18.138 | 29.673 | 100 | 1.401 | 11357.6204 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.543 | 0.554 | 5 | 4.157 | 4.207 | 35 | 22.367 | 22.896 | 50 | 8.672 | 92326.6574 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5174 | 12.3760 | 10 | 0.153 | 3.662 | 35 | 0.341 | 8.145 | 50 | 0.060 | 610.67 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.6291 | 0.8883 | 10 | 10.177 | 14.370 | 35 | 22.426 | 31.667 | 50 | 12.422 | 150982.9079 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.6422 | 2.1284 | 10 | 14.344 | 18.590 | 35 | 24.839 | 32.193 | 50 | 10.103 | 159238.6383 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.385 | 62.311 | 30 | 0.097 | 16.050 | 200 | 0.313 | 60.411 | 300 | 0.339 | 6843.3376 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.348 | 68.54 | 30 | 0.075 | 14.802 | 200 | 0.803 | 158.098 | 300 | 0.299 | 4666.7727 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.316 | 56.210 | 10 | 0.042 | 5.564 | 35 | 2.857 | 279.253 | 50 | 0.203 | 5639.2817 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.761 | 19309.0739 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 3077.1122 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 993.7016 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.189 | 27613.316 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0086 | 0.0041 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.164 | 37236.1 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1491 | 0.0852 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.915 | 21431.39 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2507 | 0.1194 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 2724.9025 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0056 | 0.0032 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0881 | -1.7415 | 10 | 0.304 | -6.014 | 35 | 0.532 | -10.522 | 50 | 0 | 45.292 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.637 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.793 | 148098.3339 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.834 | 0.834 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.556 | 123859.7455 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.7296 | 246669.4425 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.354 | 0.356 | 10 | 0.935 | 0.941 | 35 | 11.616 | 11.845 | 50 | 2.941 | 4130.9138 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.786 | 20024.9886 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.111 | 10146.9547 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.144 | 2.838 | 10 | 0.317 | 0.287 | 30 | 5.772 | 5.295 | 50 | 5.157 | 167287.727 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.273 | 1.674 | 20 | 18.339 | 24.11 | 80 | 65.051 | 85.522 | 250 | 16.632 | 46174.1764 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.041 | 5.817 | 20 | 10.004 | 19.139 | 80 | 51.692 | 98.892 | 250 | 14.518 | 43248.5193 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.638 | 4.942 | 10 | 9.453 | 30.383 | 35 | 31.235 | 149.866 | 50 | 5.085 | 63417.6567 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.6 | 0.49 | 10 | 8.71 | 7.17 | 35 | 37.13 | 30.55 | 50 | 6.47 | 76841.3963 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.812 | 1.900 | 10 | 2.783 | 4.345 | 35 | 34.062 | 31.223 | 50 | 16.243 | 477428.5823 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.06 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.275 | 373605.7217 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.8655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.603 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.828 | 46596.4032 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.603 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 3233.1354 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.018 | -0.467 | 10 | 0.724 | -22.956 | 35 | 0.154 | -4.733 | 50 | 2.634 | 36875.6975 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.490 | 0.710 | 10 | 3.860 | 5.660 | 35 | 21.800 | 31.830 | 50 | 3.970 | 49288.4905 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.240 | 3.420 | 10 | 11.510 | 12.050 | 35 | 32.900 | 34.450 | 50 | 7.570 | 87622.2506 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.24 | 2.37 | 10 | 7.87 | 8.28 | 35 | 35.33 | 37.22 | 50 | 6.39 | 73231.736 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.149 | -2.957 | 30 | 0.467 | -1.202 | 150 | 0.359 | -0.924 | 200 | 0.755 | 9484.1458 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 6.0911 | 30 | 0.867 | 3.145 | 150 | 2.879 | 10.438 | 200 | 0.001 | 12.8624 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.615 | 0.839 | 15 | 3.706 | 5.052 | 30 | 22.894 | 31.203 | 150 | 1.661 | 91537.0403 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.779 | 0.921 | 15 | 7.967 | 9.426 | 30 | 26.914 | 31.844 | 150 | 2.024 | 113613.7915 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.144 | 0.158 | 15 | 9.298 | 10.234 | 30 | 30.876 | 33.982 | 150 | 1.66 | 88936.2304 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.371 | 1.939 | 15 | 4.852 | 6.863 | 30 | 20.915 | 29.587 | 150 | 2.037 | 91330.7186 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.675 | 0.88 | 15 | 3.148 | 4.104 | 30 | 20.553 | 26.795 | 150 | 2.239 | 100937.3377 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.815 | 1.815 | 30 | 3.829 | 3.829 | 70 | -- | -- | -- | 8.909 | 48693.032 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.289 | 5.289 | 30 | 4.409 | 4.409 | 30 | -- | -- | -- | 10.257 | 151166.4251 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.33 | 1.33 | 30 | 2.699 | 2.699 | 70 | -- | -- | -- | 4.797 | 25281.865 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.51 | 3.51 | 30 | 6.055 | 6.055 | 30 | -- | -- | -- | 10.446 | 155148.8639 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.383 | -- | 30 | 3.361 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.693 | 40860.7825 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.362 | -- | 30 | 6.841 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.919 | 141480.1079 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.061 | 1.023 | 15 | 4.274 | 4.121 | 30 | 21.101 | 20.344 | 150 | 1.713 | 95290.8332 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.808 | 1.575 | 10 | 3.911 | 7.621 | 35 | 5.357 | 10.437 | 50 | 3.015 | 101430.4884 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.606 | 0.606 | 30 | 21.74 | 21.74 | 80 | -- | -- | -- | 18.127 | 94412.7811 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.681 | 0.681 | 30 | 20.302 | 20.302 | 80 | -- | -- | -- | 9.472 | 104249.6001 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.609 | 0.609 | 30 | 12.842 | 12.842 | 80 | -- | -- | -- | 5.541 | 61564.282 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.347 | 0.581 | 5 | 0.463 | 0.777 | 35 | 11.496 | 19.276 | 50 | 13.248 | 216296.7552 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.180 | 0 | 15 | 1.740 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.639 | 27639.3392 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.612 | -- | 30 | 1.928 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.501 | 133632.6605 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.139 | 0 | 30 | 0.400 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.577 | 26573.9847 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.577 | 0 | 30 | 20.457 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 4.990 | 55178.0097 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.017 | 1.017 | 15 | 2.272 | 2.272 | 30 | -- | -- | -- | 14.298 | 116873.8022 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.461 | 3.461 | 30 | 13.264 | 13.264 | 80 | -- | -- | -- | 2.919 | 81243.5987 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.555 | 0.555 | 15 | 5.706 | 5.706 | 30 | -- | -- | -- | 9.403 | 244497.4072 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.754 | 0.824 | 15 | 11.775 | 12.807 | 30 | 17.276 | 18.738 | 150 | 1.939 | 292045.1437 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.937 | 10.414 | 20 | 16.281 | 180.728 | 50 | 10.007 | 111.279 | 100 | 4.633 | 11951.8472 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.298 | 0.432 | 10 | 10.635 | 15.426 | 35 | 15.652 | 22.704 | 50 | 11.268 | 80802.3801 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.013 | 3.296 | 10 | 9.999 | 16.375 | 35 | 12.256 | 20.07 | 50 | 8.376 | 54479.441 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 2.3085 | 79.3366 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.146 | 39.377 | 50 | 1.540 | 15059.3837 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.032 | -- | 30 | 4.866 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.849 | 191586.3838 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.934 | 2.559 | 15 | 10.027 | 8.745 | 30 | 36.711 | 32.017 | 150 | 0.242 | 27340.7042 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.754 | -- | 30 | 5.792 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.597 | 77667.4225 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.583 | -- | 30 | 4.282 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.904 | 244331.8751 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.912 | -- | 30 | 5.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.71 | 61248.0538 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.46 | 3.463 | 15 | 6.71 | 6.715 | 30 | 31.03 | 31.056 | 150 | 1.643 | 209352.6176 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.769 | -- | 30 | 2.618 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.949 | 107984.2865 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.016 | -- | 30 | 5.128 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.52 | 77295.0809 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.783 | 3.279 | 20 | 0.671 | 0.793 | 100 | 4.224 | 4.974 | 150 | 4.083 | 24846.1915 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.880 | 0.880 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 523.5375 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.06 | 1.076 | 15 | 8.339 | 8.465 | 30 | 36.122 | 36.667 | 150 | 2.679 | 255728.8261 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.389 | -- | 30 | 9.393 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.73 | 113884.6883 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.497 | -- | 30 | 11.562 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.470 | 161172.0352 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.753 | 0.753 | 30 | 26.944 | 26.944 | 80 | -- | -- | -- | 11.370 | 162944.898 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.927 | 0.996 | 5 | 1.436 | 1.543 | 35 | 19.294 | 20.737 | 50 | 1.662 | 8111.457 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.202 | 1.257 | 5 | 1.686 | 1.763 | 35 | 23.739 | 24.807 | 50 | 2.862 | 14159.0822 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.475 | 0.568 | 5 | 1.371 | 1.600 | 35 | 18.722 | 21.902 | 50 | 2.764 | 13515.2238 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.503 | 0.506 | 5 | 3.084 | 3.105 | 35 | 38.509 | 38.736 | 50 | 3.515 | 16717.3174 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.285 | 14.985 | 5 | 0.120 | 1.395 | 35 | 0.292 | 3.402 | 50 | 0.332 | 1872.2889 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.955 | 1.177 | 15 | 12.771 | 15.635 | 30 | 39.124 | 47.772 | 150 | 1.779 | 239148.3812 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.397 | 1.397 | 30 | 2.355 | 2.355 | 30 | -- | -- | -- | 5.463 | 84367.6649 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.644 | 1.644 | 30 | 3.665 | 3.665 | 30 | -- | -- | -- | 11.960 | 184501.3469 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.940 | 5.940 | 30 | 22.007 | 22.007 | 80 | -- | -- | -- | 6.688 | 69772.4873 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.881 | 0 | 30 | 5.79 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.868 | 151242.4661 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.483 | 1.483 | 30 | 3.23 | 3.23 | 80 | -- | -- | -- | 6.816 | 94820.2015 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.428 | 1.305 | 15 | 7.718 | 7.055 | 30 | 25.374 | 23.193 | 150 | 2.615 | 278903.3614 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.711 | 0 | 30 | 5.352 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 7.983 | 114009.1896 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.092 | 0 | 30 | 2.244 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 11.448 | 252370.7943 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.4779 | 4.3517 | 10 | 5.370 | 9.431 | 35 | 21.265 | 37.346 | 50 | 6.717 | 43516.7 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.249 | 2.214 | 10 | 5.645 | 5.558 | 35 | 31.684 | 31.198 | 50 | 4.899 | 87690.2867 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1207 | 8.0971 | 5 | 5.057 | 13.120 | 35 | 10.448 | 27.108 | 50 | 2.254 | 104526.916 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.992 | 2.139 | 5 | 0.064 | 0.069 | 35 | 20.017 | 21.496 | 50 | 6.728 | 425844.7201 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.498 | 2.789 | 10 | 5.849 | 6.529 | 35 | 22.224 | 24.806 | 50 | 7.488 | 120907.752 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.967 | 2.466 | 10 | 4.008 | 3.331 | 35 | 41.389 | 34.395 | 50 | 5.685 | 151013.7045 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.591 | 1.91 | 10 | 3.624 | 4.351 | 35 | 28.952 | 34.761 | 50 | 6.145 | 124574.4662 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.712 | 1.880 | 10 | 23.242 | 25.531 | 35 | 31.460 | 34.540 | 50 | 6.437 | 0 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.3770 | -- | 10 | 1.225 | -- | 100 | 11.712 | -- | 100 | 11.332 | 172536.74 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2870 | -- | 10 | 11.627 | -- | 100 | 6.963 | -- | 100 | 2.472 | 10963.87 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7313 | -- | 10 | 8.968 | -- | 100 | 1.140 | -- | 100 | 7.503 | 59025.6735 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2046 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 18335.1775 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3646 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.582 | 171537.555 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.240 | 1.305 | 10 | 0.278 | 0.290 | 35 | 16.758 | 17.705 | 50 | 8.730 | 166434.9064 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.541 | 0.645 | 10 | 2.936 | 3.471 | 35 | 12.489 | 14.832 | 50 | 11.269 | 438120.1508 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.529 | 152482.2402 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.747 | 190678.9879 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.770 | 820208.3853 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.476 | 1.946 | 10 | 0.684 | 0.877 | 35 | 10.341 | 13.642 | 50 | 4.470 | 153850.6375 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.877 | 433337.3035 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.609 | 370456.3996 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.279 | 4.926 | 10 | 3.383 | 2.867 | 35 | 19.909 | 21.937 | 50 | 13.701 | 599793.0092 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.3027 | 1.3027 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.442 | 523704.7649 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.157 | 482809.4932 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.439 | 0.445 | 10 | 0.291 | 0.294 | 35 | 11.465 | 11.598 | 50 | 8.865 | 105850.1477 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.702 | 2.077 | 5 | 11.605 | 13.856 | 35 | 21.831 | 26.432 | 50 | 10.149 | 944722.6572 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.369 | 1.730 | 5 | 12.007 | 14.835 | 35 | 20.530 | 25.651 | 50 | 11.017 | 1037329.2378 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4593 | 0.5068 | 5 | 9.069 | 10.007 | 35 | 29.069 | 32.076 | 50 | 6.674 | 532589.7825 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.1545 | 7.1907 | 5 | 0.088 | 4.087 | 35 | 0.123 | 5.740 | 50 | 0.069 | 6646.6064 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9368 | 1.0888 | 5 | 12.584 | 14.627 | 35 | 27.925 | 32.458 | 50 | 9.631 | 1749945.65 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.4459 | 15.9259 | 5 | 0.287 | 10.257 | 35 | 0.142 | 5.075 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.1641 | 2.3646 | 5 | 9.017 | 9.852 | 35 | 22.880 | 24.999 | 50 | 9.911 | 1612728.7987 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.6656 | 2.1016 | 5 | 8.138 | 10.269 | 35 | 20.244 | 25.543 | 50 | 8.814 | 1436440.114 | --