## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年12月13日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.605 | 9523.78 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.845 | 0.623 | 20 | 67.009 | 49.361 | 80 | 124.679 | 91.841 | 250 | 16.43 | 63102.1518 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.364 | 0.972 | 20 | 68.459 | 48.789 | 80 | 123.488 | 88.006 | 250 | 16.25 | 55777.0297 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.808 | 0.929 | 10 | 0.197 | 0.226 | 50 | 47.614 | 54.757 | 200 | 2.725 | 33289.8489 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.547 | 3.058 | 10 | 0.055 | 0.305 | 35 | 2.005 | 11.208 | 50 | 6.173 | 47079.9938 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 345.8015 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.904 | 2.045 | 5 | 17.225 | 18.381 | 35 | 32.362 | 34.735 | 50 | 11.017 | 862925.0332 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.589 | 1.655 | 5 | 18.824 | 19.475 | 35 | 32.108 | 33.416 | 50 | 11.471 | 881412.3757 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.503 | 1.726 | 5 | 18.549 | 21.230 | 35 | 32.564 | 37.398 | 50 | 13.104 | 940480.5593 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.865 | 2.985 | 5 | 20.393 | 21.209 | 35 | 34.788 | 36.214 | 50 | 13.342 | 958607.208 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.6787 | 1.6821 | 20 | 0.012 | 0.030 | 50 | 3.416 | 8.466 | 100 | 5.647 | 66619.8804 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.161 | 5.296 | 10 | 0.213 | 7.023 | 100 | 0.153 | 5.031 | 100 | 1.076 | 16214.6767 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.522 | 2.694 | 10 | 0.640 | 1.133 | 100 | 16.235 | 28.736 | 100 | 4.228 | 50480.9988 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.103 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 3.527 | 11150.1329 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.654 | 0.654 | 30 | 4.203 | 4.203 | 80 | -- | -- | -- | 13.895 | 102874.5511 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.732 | 0.792 | 15 | 4.125 | 4.479 | 30 | 15.294 | 16.535 | 150 | 3.522 | 593483.9192 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2950 | -- | 30 | 0.552 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.599 | 102227.4074 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.054 | 1.054 | 30 | 0.221 | 0.221 | 70 | -- | -- | -- | 4.579 | 54675.8815 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.806 | 0.806 | 30 | 2.464 | 2.464 | 30 | -- | -- | -- | 8.267 | 195317.9397 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.096 | 1.096 | 30 | 0.267 | 0.267 | 70 | -- | -- | -- | 5.062 | 62131.8373 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.095 | 1.095 | 30 | 0.824 | 0.824 | 30 | -- | -- | -- | 6.620 | 156724.4401 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5887 | -- | 30 | 0.164 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.042 | 841.9175 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7025 | 15.2864 | 5 | 0.106 | 2.316 | 35 | 0.363 | 7.906 | 50 | 0.002 | 20.1375 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5525 | 10.9519 | 5 | 0.052 | 1.027 | 35 | 0.472 | 9.359 | 50 | 0.045 | 370.765 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1114 | 2.8345 | 5 | 0.069 | 1.755 | 35 | 1.170 | 29.777 | 50 | 0.060 | 515.395 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.420 | 7.211 | 5 | 0.149 | 2.643 | 35 | 1.525 | 25.764 | 50 | 0.018 | 139.0972 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.365 | 51.412 | 5 | 0.234 | 41.013 | 35 | 0.659 | 82.207 | 50 | 0.042 | 980.9403 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.275 | 0.275 | 30 | 5.201 | 5.199 | 30 | -- | -- | -- | 17.355 | 319957.1725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.339 | 0.339 | 30 | 2.271 | 2.271 | 30 | -- | -- | -- | 18.378 | 342306.3847 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.922 | 1.409 | 15 | 5.466 | 8.355 | 30 | 26.833 | 41.016 | 150 | 2.440 | 336886.3202 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9211 | 0.9211 | 30 | 2.748 | 2.748 | 80 | -- | -- | -- | 6.291 | 136801.7375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3615 | 1.3615 | 10 | 6.551 | 6.551 | 30 | -- | -- | -- | 8.319 | 95717.1555 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8274 | 0.8274 | 10 | 6.181 | 6.181 | 30 | -- | -- | -- | 9.692 | 108806.31 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.702 | 1.388 | 10 | 1.461 | 1.189 | 35 | 22.293 | 18.148 | 50 | 15.676 | 1595702.8222 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.254 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.234 | 489103.7125 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.335 | 415678.6902 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.271 | 525226.3105 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.669 | 744846.3829 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.749 | 738804.7499 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5989 | 1.4495 | 5 | 0.995 | 0.902 | 35 | 24.068 | 21.820 | 50 | 6.569 | 266937.435 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.298 | 658597.6392 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.028 | 800875.4213 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.151 | 1836331.228 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.951 | 1.881286 | 10 | 3.339 | 3.21969 | 35 | 14.727 | 14.200774 | 50 | 4.533 | 145648.245 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1312 | 1.2291 | 10 | 0.658 | 0.715 | 35 | 28.747 | 31.235 | 50 | 13.399 | 531025.9559 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.6867 | 0.6867 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0297 | 1291.4911 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0353 | 0.0353 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3650 | 23884.4358 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0871 | 0.0503 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.745 | 208300.9614 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2778 | 0.1589 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.497 | 801409.025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.2765 | 12.3426 | 10 | 0.054 | 2.413 | 35 | 2.155 | 96.200 | 50 | 0.901 | 49134.8784 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0300 | 0.0143 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.827 | 52758.1417 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.3358 | 0.3358 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.8295 | 572680.352 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1023 | 0.1023 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3100 | 487721.8492 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3980 | 1.2801 | 10 | 17.286 | 15.828 | 35 | 30.474 | 27.904 | 50 | 12.488 | 403588.2321 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1913 | 0.9466 | 10 | 3.400 | 2.702 | 35 | 27.817 | 22.103 | 50 | 13.501 | 764628.2775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9368 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.767 | 508938.135 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.403 | 797537.3527 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.9463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.518 | 979692.8825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.739 | 709429.3869 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4459 | 0.4743 | 10 | 10.494 | 11.163 | 35 | 7.608 | 8.093 | 50 | 2.688 | 112584.9246 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.4894 | 129.0022 | 10 | 0.048 | 12.772 | 35 | 2.610 | 688 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.6371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 17934.2747 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6690 | 14.1022 | 20 | 0.1379 | 2.8309 | 50 | 3.2865 | 70.5942 | 100 | 0.7483 | 2782.9463 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | -0.415 | -6.571 | 30 | 1.193 | 18.884 | 150 | 1.608 | 25.441 | 200 | 0.42 | 7487.8204 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 1.986 | -- | 30 | 4.995 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.866 | 341839.087 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.914 | -- | 30 | 5.880 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.532 | 245667.3452 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.884 | 3.528 | 15 | 7.113 | 6.461 | 30 | 33.979 | 30.862 | 150 | 1.976 | 337321.6418 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.422 | -- | 30 | 3.754 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.762 | 255685.2741 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.681 | 102284.4899 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.157 | 4.957 | 10 | 0.324 | 11.113 | 35 | 0.026 | 0.925 | 50 | 0.011 | 333.7012 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.463 | 0.427 | 10 | 3.214 | 2.965 | 35 | 28.420 | 26.218 | 50 | 13.777 | 46746.9592 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.371 | 159418.1025 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.171 | 216850.0973 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.418 | 1.500 | 10 | 3.969 | 4.173 | 35 | 22.566 | 23.944 | 50 | 4.521 | 151036.2953 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.9827 | 2.9827 | 10 | 16.9910 | 17.2388 | 35 | 35.4044 | 35.9208 | 50 | 14.3014 | 133157.7743 | --
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.697 | 2.399 | 10 | 1.944 | 2.749 | 35 | 14.976 | 21.176 | 50 | 6.461 | 79042.5146 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.158 | 2.24 | 10 | 2.332 | 4.511 | 35 | 12.84 | 24.839 | 50 | 6.03 | 76668.8945 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.810 | 4.381 | 10 | 0.547 | 1.323 | 100 | 9.415 | 22.788 | 100 | 1.475 | 12617.9603 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.560 | 0.574 | 5 | 6.005 | 6.056 | 35 | 26.021 | 26.688 | 50 | 7.814 | 83447.514 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | -- | 0.224 | -39.486 | 35 | 3.401 | -599.119 | 50 | 0.040 | 415.98 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.3531 | 0.4878 | 10 | 9.799 | 13.537 | 35 | 22.436 | 30.996 | 50 | 13.057 | 158852.8717 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.8428 | 2.3580 | 10 | 15.307 | 19.586 | 35 | 25.072 | 32.082 | 50 | 10.677 | 168764.4002 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.442 | 104.432 | 30 | 0.057 | 7.830 | 200 | 0.512 | 121.781 | 300 | 0.353 | 7210.1305 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.374 | 64.548 | 30 | 0.083 | 14.344 | 200 | 0.513 | 88.569 | 300 | 0.17 | 2691.1851 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.269 | 33.460 | 10 | 0.225 | 16.412 | 35 | 1.084 | 81.590 | 50 | 0.291 | 8487.2407 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.081 | 27795.1996 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.348 | 90719.4595 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.621 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 506.7546 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.88 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.764 | 74489.889 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0039 | 0.0019 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.786 | 23531.78 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.0935 | 0.0535 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 5888.53 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1450 | 0.0690 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0044 | 0.0025 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0569 | -1.2610 | 10 | 0.590 | -13.083 | 35 | 0.240 | -5.318 | 50 | 0.027 | 6466.9384 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.704 | 621510.7218 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.488 | 139058.0449 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.139 | 0.175 | 10 | 5.919 | 7.286 | 35 | 9.961 | 12.707 | 50 | 6.774 | 222455.7296 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.471 | 1.471 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.461 | 126047.0962 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.9982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.2463 | 249443.0429 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.237 | 0.244161 | 10 | 0.182 | 0.187499 | 35 | 18.533 | 19.093048 | 50 | 3.295 | 4455.5365 | 停运
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.195 | 22506.4051 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.299 | 11362.4655 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.681 | 2.442 | 10 | 0.250 | 0.229 | 30 | 6.824 | 6.326 | 50 | 4.768 | 159030.4269 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.305 | 0.996 | 20 | 40.333 | 30.792 | 80 | 172.753 | 131.888 | 250 | 16.808 | 42227.556 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.161 | 2.824 | 20 | 26.284 | 23.486 | 80 | 146.032 | 130.489 | 250 | 15.992 | 42464.8381 | --
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.595 | 2.023 | 10 | 2.316 | 10.396 | 35 | 15.674 | 118.969 | 50 | 1.814 | 28596.7392 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.59 | 0.510086 | 10 | 6.423 | 5.553023 | 35 | 35.555 | 30.739181 | 50 | 7.09 | 89379.6344 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.143 | 5.522 | 10 | 0.165 | 6.146 | 35 | 0.468 | 17.908 | 50 | 1.999 | 85753.5451 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.57 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.088 | 132483.0715 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.4674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.229 | 40882.8706 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 51391.1976 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.358 | -1.921 | 10 | 2.223 | 39.832 | 35 | 16.646 | 44.929 | 50 | 2.916 | 39515.4562 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.490 | 0.690 | 10 | 5.110 | 7.180 | 35 | 22.300 | 31.220 | 50 | 3.950 | 48700.261 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.180 | 3.380 | 10 | 12.780 | 13.550 | 35 | 33.650 | 35.700 | 50 | 7.970 | 91400.4749 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.89 | -89.29 | 10 | 1.98 | 10.38 | 35 | 21.42 | 52.7 | 50 | 4.14 | 49427.1015 | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.102 | -2.576 | 30 | 0.444 | -1.038 | 150 | 0.434 | -1.014 | 200 | 0.631 | 8024.3708 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 8.0847 | 30 | 0.800 | 3.848 | 150 | 2.609 | 12.555 | 200 | 0.029 | 359.5318 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.713 | 0.983 | 15 | 5.096 | 7.023 | 30 | 25.371 | 34.964 | 150 | 1.809 | 101115.301 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.38 | 0.449 | 15 | 9.03 | 10.671 | 30 | 33.926 | 40.095 | 150 | 1.811 | 102064.5434 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.194 | 0.223 | 15 | 10.397 | 11.946 | 30 | 37.77 | 43.398 | 150 | 1.707 | 92888.9117 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.286 | 1.921 | 15 | 5.629 | 8.406 | 30 | 25.239 | 37.694 | 150 | 1.994 | 90272.2635 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.779 | 1.023 | 15 | 4.347 | 5.71 | 30 | 22.24 | 29.216 | 150 | 2.071 | 94910.8086 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.851 | 1.851 | 30 | 3.011 | 3.011 | 70 | -- | -- | -- | 8.8 | 49762.4149 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.235 | 5.235 | 30 | 4.571 | 4.571 | 30 | -- | -- | -- | 10.24 | 155450.8356 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.293 | 1.293 | 30 | 4.672 | 4.672 | 70 | -- | -- | -- | 4.65 | 25262.4533 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 1.536 | 1.536 | 30 | 6.596 | 6.596 | 30 | -- | -- | -- | 10.443 | 159863.2044 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.394 | -- | 30 | 2.531 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.471 | 40991.6645 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.384 | -- | 30 | 7.522 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.271 | 152967.5323 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.122 | 2.106 | 15 | 5.169 | 5.131 | 30 | 22.614 | 22.446 | 150 | 1.959 | 111224.2443 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.767 | 1.622 | 10 | 4.456 | 9.427 | 35 | 3.751 | 7.936 | 50 | 3.008 | 105505.0442 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.589 | 0.589 | 30 | 23.384 | 23.384 | 80 | -- | -- | -- | 18.261 | 98566.2869 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.658 | 0.658 | 30 | 19.185 | 19.185 | 80 | -- | -- | -- | 9.971 | 113421.2891 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.48 | 0.48 | 30 | 22.526 | 22.526 | 80 | -- | -- | -- | 5.406 | 62466.9927 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.317 | 0.557 | 5 | 0.351 | 0.618 | 35 | 11.097 | 19.525 | 50 | 14.996 | 257416.2759 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.569 | 0 | 15 | 0.965 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.698 | 29476.7207 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.475 | -- | 30 | 0.615 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.587 | 140359.928 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.111 | 0 | 30 | 0.091 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.666 | 28862.0007 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.592 | 0 | 30 | 25.981 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.115 | 59041.3145 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.540 | 0.540 | 15 | 2.491 | 2.491 | 30 | -- | -- | -- | 13.544 | 195895.9791 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.426 | 3.426 | 30 | 13.438 | 13.438 | 80 | -- | -- | -- | 2.954 | 82968.9004 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.412 | 0.412 | 15 | 7.023 | 7.023 | 30 | -- | -- | -- | 10.704 | 286356.698 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.665 | 0.673 | 15 | 12.875 | 12.984 | 30 | 25.381 | 25.631 | 150 | 2.134 | 317561.148 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.691 | 8.850 | 20 | 14.395 | 179.900 | 50 | 8.663 | 109.309 | 100 | 4.759 | 12408.8276 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.421 | 0.55 | 10 | 12.48 | 16.295 | 35 | 17.631 | 23.022 | 50 | 13.133 | 93359.7867 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 2.977 | 4.776 | 10 | 10.906 | 17.493 | 35 | 15.162 | 24.32 | 50 | 9.46 | 61717.2581 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 3.1990 | 116.2207 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.958 | 34.799 | 50 | 1.378 | 13555.2703 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.817 | -- | 30 | 5.390 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.579 | 234179.0305 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.853 | 2.571 | 15 | 9.895 | 8.916 | 30 | 34.214 | 30.828 | 150 | 2.763 | 307444.443 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.632 | -- | 30 | 8.342 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.857 | 81905.8879 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.642 | -- | 30 | 3.409 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.733 | 270434.1801 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.6 | -- | 30 | 5.126 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.823 | 63988.9518 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.948 | 1.801 | 15 | 8.969 | 8.291 | 30 | 39.158 | 36.199 | 150 | 1.798 | 226218.9867 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.28 | -- | 30 | 2.654 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.551 | 118171.8007 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.934 | -- | 30 | 7.704 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.656 | 80388.1402 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.719 | 3.160 | 20 | 1.094 | 1.274 | 100 | 1.116 | 1.298 | 150 | 3.908 | 23796.3825 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.727 | 0.727 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 732.725 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.234 | 1.288 | 15 | 20.393 | 21.281 | 30 | 67.151 | 70.074 | 150 | 3.224 | 312509.5307 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.382 | -- | 30 | 9.578 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.074 | 121034.3362 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.291 | -- | 30 | 14.482 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.929 | 203577.3636 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.785 | 0.785 | 30 | 34.274 | 34.274 | 80 | -- | -- | -- | 11.487 | 170425.7521 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.965 | 1.028 | 5 | 2.395 | 2.554 | 35 | 21.274 | 22.684 | 50 | 2.1 | 9906.3187 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.151 | 1.19 | 5 | 0.861 | 0.89 | 35 | 24.843 | 25.69 | 50 | 2.362 | 11494.6018 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.387 | 0.444 | 5 | 1.16 | 1.331 | 35 | 24.492 | 28.094 | 50 | 3.321 | 15502.4318 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.429 | 0.432 | 5 | 1.655 | 1.666 | 35 | 37.133 | 37.388 | 50 | 2.476 | 11676.2811 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.52 | 1.587 | 5 | 1.699 | 1.775 | 35 | 26.369 | 27.546 | 50 | 1.868 | 12021.0637 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.918 | 1.610 | 15 | 19.153 | 25.087 | 30 | 63.808 | 83.893 | 150 | 1.680 | 229197.5221 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.388 | 1.388 | 30 | 4.949 | 4.949 | 30 | -- | -- | -- | 5.252 | 82745.5363 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.425 | 1.425 | 30 | 4.700 | 4.700 | 30 | -- | -- | -- | 15.016 | 239368.6826 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 2.888 | 2.888 | 30 | 35.284 | 35.284 | 80 | -- | -- | -- | 6.813 | 72569.6559 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.793 | 0 | 30 | 6.764 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.55 | 151925.5861 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.07 | 1.07 | 30 | 6.671 | 6.671 | 80 | -- | -- | -- | 7.744 | 111083.2111 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.185 | 1.104 | 15 | 12.048 | 11.231 | 30 | 36.131 | 33.681 | 150 | 3.724 | 403755.8529 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.65 | 0 | 30 | 4.273 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.152 | 119669.1205 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.919 | 0 | 30 | 4.49 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.051 | 272684.3517 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9986 | 3.8472 | 10 | 4.157 | 8.002 | 35 | 21.339 | 41.078 | 50 | 7.511 | 45259.9275 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.563 | 2.681 | 10 | 3.768 | 3.94 | 35 | 32.777 | 34.276 | 50 | 6.433 | 115285.3347 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.9329 | 3.5723 | 5 | 13.209 | 16.088 | 35 | 25.101 | 30.573 | 50 | 2.405 | 116080.8675 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.775 | 1.957 | 5 | 0.203 | 0.224 | 35 | 22.444 | 24.747 | 50 | 6.287 | 402323.9375 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.82 | 3.142 | 10 | 4.513 | 5.029 | 35 | 23.209 | 25.861 | 50 | 7.953 | 135304.9774 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.636 | 2.202 | 10 | 3.287 | 2.746 | 35 | 41.843 | 34.963 | 50 | 6.362 | 203936.7855 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.573 | 1.922 | 10 | 2.887 | 3.528 | 35 | 31.546 | 38.555 | 50 | 7.455 | 150153.6064 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.365 | 2.617 | 10 | 20.646 | 22.875 | 35 | 29.090 | 32.224 | 50 | 7.741 | 0 | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4281 | -- | 10 | 0.981 | -- | 100 | 0.176 | -- | 100 | 10.196 | 161162.0925 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.0983 | -- | 10 | 16.349 | -- | 100 | 3.847 | -- | 100 | 1.127 | 5146.14 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5574 | -- | 10 | 9.329 | -- | 100 | 0.615 | -- | 100 | 12.214 | 102239.6612 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.188 | 28693.395 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2676 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.679 | 177821.2357 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.131 | 1.237 | 10 | 0.318 | 0.348 | 35 | 18.573 | 20.329 | 50 | 7.239 | 142044.131 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.422 | 0.668 | 10 | 2.884 | 4.531 | 35 | 9.662 | 15.091 | 50 | 11.174 | 444684.5542 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.577 | 174363.2874 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.381 | 203333.487 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.904 | 848755.6617 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.335 | 1.868 | 10 | 1.492 | 1.977 | 35 | 8.742 | 12.193 | 50 | 5.357 | 183647.3274 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.778 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.407 | 432113.7868 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.804 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.570 | 376737.3273 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.154 | 4.268 | 10 | 3.161 | 3.250 | 35 | 14.921 | 15.336 | 50 | 13.954 | 600381.7464 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.3830 | 1.3830 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.736 | 577135.875 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.938 | 485967.0743 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.826 | 0.822 | 10 | 0.301 | 0.301 | 35 | 12.941 | 12.922 | 50 | 10.926 | 119040.0037 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.682 | 1.993 | 5 | 13.686 | 16.200 | 35 | 23.660 | 28.040 | 50 | 11.616 | 1071913.832 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.420 | 1.814 | 5 | 12.058 | 15.397 | 35 | 20.216 | 25.886 | 50 | 11.158 | 1044884.9404 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4828 | 0.5283 | 5 | 18.496 | 20.239 | 35 | 36.050 | 39.448 | 50 | 7.693 | 610549.4632 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3139 | 0.3402 | 5 | 19.265 | 20.876 | 35 | 36.498 | 39.551 | 50 | 8.371 | 656846.3358 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8559 | 2.7346 | 5 | 6.589 | 21.052 | 35 | 12.717 | 40.631 | 50 | 4.073 | 754894.9925 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.4127 | 0.5839 | 5 | 14.231 | 20.136 | 35 | 27.866 | 39.429 | 50 | 6.916 | 1311329.91 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.3044 | 1.6198 | 5 | 13.082 | 16.244 | 35 | 24.941 | 30.970 | 50 | 8.531 | 1398702.7813 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.0726 | 1.1963 | 5 | 16.467 | 18.365 | 35 | 25.640 | 28.596 | 50 | 10.071 | 1621555.809 | --