临汾市生态环境局

行政处罚事先、听证告知书

临环事听告字〔2020〕001016号

山西古县正泰煤气化有限公司：

2020年7月1日，临汾市重点排污单位在线监控设施执法检查发现：2020年4月12日你公司焦炉半干法脱硫烟囱在线监测设备分析仪故障，更换备用分析仪后未调试、比对，测量不准确，原分析仪故障后未在五个工作日内修复。

以上事实有市生态环境监控中心2020年7月8日《调查询问笔录》、2020年4月12日山西毅诚科信科技有限公司《固定污染源烟气排放连续监测系统CEMS日常巡检记录表》、2020年7月1日《在线监控设施专项执法检查清单》及全流程通标测量结果照片。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条的规定。

我局拟对你公司作出如下行政处罚：

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第（三）项规定，处罚款贰拾万元整。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、三十二条、四十二条的规定，你公司如对该处罚意见有异议，可以在接到本通知之日起7日内向我局提出书面陈述和申辩意见；你公司有权要求听证，如要求听证，可以在收到本告知书之日起三日内向我局提出书面听证申请；逾期未提出听证申请、陈述或者申辩，视为你公司放弃听证要求和陈述、申辩的权利。

联系单位：临汾市生态环境保护综合行政执法队

联系电话：2223633

联系地址：临汾市开发区西大街中段（临汾市生态环境局403室）

临汾市生态环境局

2020年8月14日