
临汾市生态环境局

行政处罚事先、听证告知书
临环事听告字〔2020〕001014号

山西兆光发电有限责任公司(三融项目部)：

2020年5月14日，临汾市环境监控中心平台发现你公司1号机组废气出口氮氧化物小时均值折算浓度超标，排放浓度为57.96mg/m3(执行标准为50mg/m3)。
以上事实有市生态环境监控中心2020年5月19日《调查询问笔录》和2020年5月14日1号出口《废气排放连续监测小时平均值日报表》。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。
我局拟对你公司作出如下行政处罚：

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项规定，处罚款壹拾万元整。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、三十二条、四十二条的规定，你公司如对该处罚意见有异议，可以在接到本通知之日起7日内向我局提出书面陈述和申辩意见；你公司有权要求听证，如要求听证，可以在收到本告知书之日起三日内向我局提出书面听证申请；逾期未提出听证申请、陈述或者申辩，视为你公司放弃听证要求和陈述、申辩的权利。

联系单位：临汾市生态环境保护综合行政执法队 

联系电话：2223633
联系地址：临汾市开发区西大街中段（临汾市生态环境局403室）
临汾市生态环境局

2020年8月14日

