临环罚字〔2020〕001027号

行 政 处 罚 决 定 书

永和县洁丽服务有限公司：

统一社会信用代码：911410326764220355

法定代表人：冯其昌

详细地址：永和县芝河镇下刘台村

永和县洁丽服务有限公司（以下简称“公司”）环境违法一案，经我局生态环境保护综合行政执法队现场调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据

- 2020年7月2日，我局执法人员对你公司进行检查和调查，发现你公司于6月17日起，COD、总磷自动监测设备更换使用备机，6月24日总磷自动监测设备均因故障未正常测量，设备故障期间部分时段未向环保部门报告，也未启动手工监测；自动采样器7月1日运维单位巡检发现安装以来运行不稳定。

以上事实有市生态环境局2020年7月2日《现场检查（勘察）笔录》、7月14日《调查询问笔录》和照片为证。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定,依法应当予以处罚。

我局于2020年8月17日告知你公司违法事实、处罚依据和拟做出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩。你公司在规定期限内未提出陈述申辩意见。

以上事实，有我局2020年8月12日《行政处罚事先告知书》（临环事先告字〔2020〕001027号）、《责令改正违法行为决定书》（临环违决字〔2020〕001027号）和2020年8月17日《送达回证》为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第(二)项规定，决定对你公司作出如下行政处罚和决定：

处罚款伍万元整。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

你公司应接到本处罚决定书之日起十五日内，持我局开具的《一般缴款书》将罚款缴至指定银行和账号，逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项规定，可以采取每日按罚款数额的3%加处罚款。

收款银行：建行临汾分行尧都支行    户名：临汾市财政局

帐    号：14001716108050502727—0002

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你公司如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向山西省生态环境厅或者向临汾市人民政府申请复议；也可以在接到处罚决定书之日起六个月内依法提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

临汾市生态环境局

2020年8月25日